## цена 1
1 | Светильник светодиодный FD 10 R 30W OP 940 D200 WH IP44 231х47мм 30Вт 4000К Ra 90 IP44 встраив. бел. даунлайт Русский Свет 11041023234 | шт | 3 360,00
2 | Светильник светодиодный ДВО CP 20 R 36W OP 940 W60L60 IP54 GL 595х595х33мм 36Вт 4000К IP54 встраив. с закален. стеклом панель бел. Русский Свет 14062023987 | шт | 11 265,60
3 | Светильник светодиодный ДВО CP 20 R 36W OP 940 W60L60 EL IP54 595х595х26мм 36Вт 4000К IP54 встраив. с БАП 3ч панель бел. Русский Свет 14062023251 | шт | 16 339,20
4 | Светильник светодиодный ДВО CP 20 R 36W OP 940 W60L60 595х595х26мм 36Вт 4000К IP40 Ra90 встраив. панель бел. Русский Свет 14061023205 | шт | 4 557,60
5 | Светильник светодиодный ДВО CP 20 R 36W OP 940 W60L60 EL 595х595х26мм 36Вт 4000К IP40 Ra90 встраив. с БАП на 3ч панель бел. Русский Свет 14062023240 | шт | 10 320,00
6 | Кабель Русский Свет ВВГнг(А)-LSLTx 5х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000106172 | м | 228,00
7 | Кабель Русский Свет ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000106169 | м | 93,00
8 | Кабель Русский Свет ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000106170 | м | 144,00
9 | Кабель Русский Свет ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000106173 | м | 353,40
10 | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) Кабэкс ТХМ00070174 | м | 93,60
11 | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) Кабэкс ТХМ00070175 | м | 139,20
12 | Выключатель 1-кл. ОП Nix 10А IP54 250В сер. TOKOV ELECTRIC TKE-NX-V1-C06- IP54 | шт | 385,80
13 | Выключатель 2-кл. ОП Dita IP54 10А 250В бел. TOKOV ELECTRIC TKL-DT-V2-C01- IP54 | шт | 302,40
14 | Розетка 1-м 2мод. Avanti "Белое облако" 16А IP41 2P+E защ. шторки с крышкой бел. DKC 4400012 | шт | 823,20
15 | Розетка 1-м ОП Dita 16А IP54 250В с заземл. с крышкой сер. TOKOV ELECTRIC TKL-DT- R1Z-C06-IP54 | шт | 274,20
16 | Кабель TOKOV ELECTRIC ВВГнг(А)-LSLTx 5х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) УТ000030900 | м | 126,00
17 | Кабель TOKOV ELECTRIC ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) УТ000030892 | м | 78,60
18 | Кабель Русский Свет ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000106170 | м | 144,00
19 | Кабель Русский Свет ВВГнг(А)-LSLTx 5х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000106172 | м | 228,00
20 | Пруток М8 MPS8-125 HD сталь гор. оцинк. (уп.125м) КМ LN0055 | м | 106,20
21 | Полоса 40х4мм сталь PP40-4-40 HD гор. оцинк. (уп.40м) КМ LN0002 | м | 366,00
22 | Компенсатор KOMP-D8 AL L800 d8мм алюм. КМ MA0426 | шт | 231,60
23 | Держатель для прутка 8мм "Быстрый монтаж" DBM-D8 INOX304 КМ MA0735 | шт | 211,20
24 | Соединитель крестообразный 3XS-B40 HD для полосы до 40мм с 3 пластинами сталь гор. оцинк. КМ MA0048 | шт | 413,40
25 | Соединитель универсальный 2USM-D5-10 HD для прутка d5-10мм с 2 пластинами 40х40мм сталь гор. оцинк. КМ MA0283 | шт | 147,60
26 | Соединитель контрольный универсальный UKS-B40-D5-8 HD полоса до 40мм пруток d5-8мм сталь гор. оцинк. КМ MA0078 | шт | 553,80
27 | Стержень заземляющий ZK-D16-L1.5 HD d16мм L1500 сталь гор. оцинк. КМ MA0329 | шт | 1 248,00
28 | Наконечник NS-D16-20 HD d16-20мм сталь гор. оцинк. КМ MA0353 | шт | 673,80
29 | Соединитель заземляющий 4SZ-D5-12-D10- 20-B40 HD для прутка d5-12мм стержня d10- 20мм полосы до 40мм с 4 пластинами сталь гор. оцинк. КМ MA0348 | шт | 588,60
30 | Лента антикоррозионная LA-B45-L10 В45мм L10000 парафин 2.5мм КМ MA0437 | шт | 877,20
31 | Колодец контрольный KK200-200-200 с крышкой 200х200х200мм ABS-пластик КМ MA0432 | шт | 2 125,80
32 | Полоса 25х4мм сталь PP25-4-62 HD гор. оцинк. (уп.62м) КМ LN0001 | м | 243,00
33 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4 106,40
34 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318286 | шт | 483,00
35 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А OptiDin BM63-1C10-10-УХЛ3 КЭАЗ 249249 | шт | 1 012,20
36 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4 106,40
37 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318286 | шт | 483,00
38 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А OptiDin BM63-1C10-10-УХЛ3 КЭАЗ 249249 | шт | 1 012,20
39 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4 106,40
40 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318286 | шт | 483,00
41 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А OptiDin BM63-1C10-10-УХЛ3 КЭАЗ 249249 | шт | 1 012,20
42 | Корпус ЩРв-36 TITAN 3 540х310х120мм IP31 метал. IEK MKM14-V-36-30-T | шт | 5 191,20
43 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА ВА47-29-3C25-УХЛ3 КЭАЗ 318289 | шт | 435,60
44 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) B 16А 30мА тип A АВДТ B06S 18мм ARMAT IEK AR-B06S-1N-B16A030 | шт | 5 785,20
45 | Корпус ЩРв-36 TITAN 3 540х310х120мм IP31 метал. IEK MKM14-V-36-30-T | шт | 5 191,20
46 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА ВА47-29-3C25-УХЛ3 КЭАЗ 318289 | шт | 435,60
47 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) B 16А 30мА тип A АВДТ B06S 18мм ARMAT IEK AR-B06S-1N-B16A030 | шт | 5 785,20
48 | Корпус ЩРв-36 TITAN 3 540х310х120мм IP31 метал. IEK MKM14-V-36-30-T | шт | 5 191,20
49 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА ВА47-29-3C25-УХЛ3 КЭАЗ 318289 | шт | 435,60
50 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) B 16А 30мА тип A АВДТ B06S 18мм ARMAT IEK AR-B06S-1N-B16A030 | шт | 5 785,20
51 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4 106,40
52 | Выключатель автоматический модульный 3п C 10А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318285 | шт | 512,40
53 | Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 4.5кА ВА47-29-1C6-УХЛ3 КЭАЗ 318208 | шт | 159,60
54 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4 106,40
55 | Выключатель автоматический модульный 3п C 20А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318288 | шт | 498,00
56 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 4.5кА ВА47-29-1C10-УХЛ3 КЭАЗ 318195 | шт | 152,40
57 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318196 | шт | 132,60
58 | Выключатель автоматический модульный 3п C 10А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318285 | шт | 512,40
59 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318286 | шт | 483,00
60 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4 106,40
61 | Выключатель автоматический модульный 3п C 20А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318288 | шт | 498,00
62 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 4.5кА ВА47-29-1C10-УХЛ3 КЭАЗ 318195 | шт | 152,40
63 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318196 | шт | 132,60
64 | Расцепитель независимый OptiDin BM63- НР24 КЭАЗ 249177 | шт | 2 679,00
65 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4 106,40
66 | Выключатель автоматический модульный 3п C 20А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318288 | шт | 498,00
67 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 4.5кА ВА47-29-1C10-УХЛ3 КЭАЗ 318195 | шт | 152,40
68 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318196 | шт | 132,60
69 | Расцепитель независимый OptiDin BM63- НР24 КЭАЗ 249177 | шт | 2 679,00
70 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4 106,40
71 | Выключатель автоматический модульный 3п C 20А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318288 | шт | 498,00
72 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 4.5кА ВА47-29-1C10-УХЛ3 КЭАЗ 318195 | шт | 152,40
73 | Расцепитель независимый OptiDin BM63- НР24 КЭАЗ 249177 | шт | 2 679,00
74 | Выключатель автоматический модульный 3п C 100А 20кА OptiDin BM125-3C100-8ln- УХЛ3 КЭАЗ 138545 | шт | 21 721,80
75 | Выключатель автоматический модульный 3п C 32А 4.5кА ВА47-29-3C32-УХЛ3 КЭАЗ 318291 | шт | 470,40
76 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА ВА47-29-3C25-УХЛ3 КЭАЗ 318289 | шт | 435,60
77 | Выключатель автоматический модульный 3п C 20А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318288 | шт | 498,00
78 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318286 | шт | 483,00
79 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА ВА47-29-3C25-УХЛ3 КЭАЗ 318289 | шт | 435,60
80 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА ВА47-29-3C25-УХЛ3 КЭАЗ 318289 | шт | 435,60
81 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318196 | шт | 132,60
82 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 4.5кА ВА47-29-1C10-УХЛ3 КЭАЗ 318195 | шт | 152,40

## цена 2
1 | Светильник светодиодный FD 10 R 30W OP 940 D200 WH IP44 231х47мм 30Вт 4000К Ra 90 IP44 встраив. бел. даунлайт Русский Свет 11041023234 | шт | 3393,60
2 | Светильник светодиодный ДВО CP 20 R 36W OP 940 W60L60 IP54 GL 595х595х33мм 36Вт 4000К IP54 встраив. с закален. стеклом панель бел. Русский Свет 14062023987 | шт | 11490,91
3 | Светильник светодиодный ДВО CP 20 R 36W OP 940 W60L60 EL IP54 595х595х26мм 36Вт 4000К IP54 встраив. с БАП 3ч панель бел. Русский Свет 14062023251 | шт | 16992,76
4 | Светильник светодиодный ДВО CP 20 R 36W OP 940 W60L60 595х595х26мм 36Вт 4000К IP40 Ra90 встраив. панель бел. Русский Свет 14061023205 | шт | 4603,17
5 | Светильник светодиодный ДВО CP 20 R 36W OP 940 W60L60 EL 595х595х26мм 36Вт 4000К IP40 Ra90 встраив. с БАП на 3ч панель бел. Русский Свет 14062023240 | шт | 10629,60
6 | Кабель Русский Свет ВВГнг(А)-LSLTx 5х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000106172 | м | 237,12
7 | Кабель Русский Свет ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000106169 | м | 93,93
8 | Кабель Русский Свет ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000106170 | м | 145,44
9 | Кабель Русский Свет ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000106173 | м | 360,46
10 | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) Кабэкс ТХМ00070174 | м | 97,34
11 | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) Кабэкс ТХМ00070175 | м | 140,59
12 | Выключатель 1-кл. ОП Nix 10А IP54 250В сер. TOKOV ELECTRIC TKE-NX-V1-C06- IP54 | шт | 397,37
13 | Выключатель 2-кл. ОП Dita IP54 10А 250В бел. TOKOV ELECTRIC TKL-DT-V2-C01- IP54 | шт | 314,49
14 | Розетка 1-м 2мод. Avanti "Белое облако" 16А IP41 2P+E защ. шторки с крышкой бел. DKC 4400012 | шт | 839,66
15 | Розетка 1-м ОП Dita 16А IP54 250В с заземл. с крышкой сер. TOKOV ELECTRIC TKL-DT- R1Z-C06-IP54 | шт | 285,16
16 | Кабель TOKOV ELECTRIC ВВГнг(А)-LSLTx 5х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) УТ000030900 | м | 127,26
17 | Кабель TOKOV ELECTRIC ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) УТ000030892 | м | 80,95
18 | Кабель Русский Свет ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000106170 | м | 149,70
19 | Кабель Русский Свет ВВГнг(А)-LSLTx 5х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000106172 | м | 230,20
20 | Пруток М8 MPS8-125 HD сталь гор. оцинк. (уп.125м) КМ LN0055 | м | 107,26
21 | Полоса 40х4мм сталь PP40-4-40 HD гор. оцинк. (уп.40м) КМ LN0002 | м | 373,30
22 | Компенсатор KOMP-D8 AL L800 d8мм алюм. КМ MA0426 | шт | 240,86
23 | Держатель для прутка 8мм "Быстрый монтаж" DBM-D8 INOX304 КМ MA0735 | шт | 213,31
24 | Соединитель крестообразный 3XS-B40 HD для полосы до 40мм с 3 пластинами сталь гор. оцинк. КМ MA0048 | шт | 425,80
25 | Соединитель универсальный 2USM-D5-10 HD для прутка d5-10мм с 2 пластинами 40х40мм сталь гор. оцинк. КМ MA0283 | шт | 153,50
26 | Соединитель контрольный универсальный UKS-B40-D5-8 HD полоса до 40мм пруток d5-8мм сталь гор. оцинк. КМ MA0078 | шт | 559,33
27 | Стержень заземляющий ZK-D16-L1.5 HD d16мм L1500 сталь гор. оцинк. КМ MA0329 | шт | 1260,40
28 | Наконечник NS-D16-20 HD d16-20мм сталь гор. оцинк. КМ MA0353 | шт | 687,27
29 | Соединитель заземляющий 4SZ-D5-12-D10- 20-B40 HD для прутка d5-12мм стержня d10- 20мм полосы до 40мм с 4 пластинами сталь гор. оцинк. КМ MA0348 | шт | 612,14
30 | Лента антикоррозионная LA-B45-L10 В45мм L10000 парафин 2.5мм КМ MA0437 | шт | 885,97
31 | Колодец контрольный KK200-200-200 с крышкой 200х200х200мм ABS-пластик КМ MA0432 | шт | 2189,57
32 | Полоса 25х4мм сталь PP25-4-62 HD гор. оцинк. (уп.62м) КМ LN0001 | м | 252,70
33 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4188,52
34 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318286 | шт | 502,30
35 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А OptiDin BM63-1C10-10-УХЛ3 КЭАЗ 249249 | шт | 1022,32
36 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4188,52
37 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318286 | шт | 502,30
38 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А OptiDin BM63-1C10-10-УХЛ3 КЭАЗ 249249 | шт | 1022,32
39 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4229,59
40 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318286 | шт | 502,30
41 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А OptiDin BM63-1C10-10-УХЛ3 КЭАЗ 249249 | шт | 1022,32
42 | Корпус ЩРв-36 TITAN 3 540х310х120мм IP31 метал. IEK MKM14-V-36-30-T | шт | 5243,11
43 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА ВА47-29-3C25-УХЛ3 КЭАЗ 318289 | шт | 444,31
44 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) B 16А 30мА тип A АВДТ B06S 18мм ARMAT IEK AR-B06S-1N-B16A030 | шт | 6016,60
45 | Корпус ЩРв-36 TITAN 3 540х310х120мм IP31 метал. IEK MKM14-V-36-30-T | шт | 5243,11
46 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА ВА47-29-3C25-УХЛ3 КЭАЗ 318289 | шт | 448,66
47 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) B 16А 30мА тип A АВДТ B06S 18мм ARMAT IEK AR-B06S-1N-B16A030 | шт | 6016,60
48 | Корпус ЩРв-36 TITAN 3 540х310х120мм IP31 метал. IEK MKM14-V-36-30-T | шт | 5243,11
49 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА ВА47-29-3C25-УХЛ3 КЭАЗ 318289 | шт | 444,31
50 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) B 16А 30мА тип A АВДТ B06S 18мм ARMAT IEK AR-B06S-1N-B16A030 | шт | 6016,60
51 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4147,46
52 | Выключатель автоматический модульный 3п C 10А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318285 | шт | 527,77
53 | Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 4.5кА ВА47-29-1C6-УХЛ3 КЭАЗ 318208 | шт | 165,98
54 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4147,46
55 | Выключатель автоматический модульный 3п C 20А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318288 | шт | 502,90
56 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 4.5кА ВА47-29-1C10-УХЛ3 КЭАЗ 318195 | шт | 155,44
57 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318196 | шт | 137,90
58 | Выключатель автоматический модульный 3п C 10А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318285 | шт | 517,52
59 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318286 | шт | 497,40
60 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4270,65
61 | Выключатель автоматический модульный 3п C 20А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318288 | шт | 507,90
62 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 4.5кА ВА47-29-1C10-УХЛ3 КЭАЗ 318195 | шт | 158,49
63 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318196 | шт | 133,92
64 | Расцепитель независимый OptiDin BM63- НР24 КЭАЗ 249177 | шт | 2732,50
65 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4270,65
66 | Выключатель автоматический модульный 3п C 20А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318288 | шт | 502,90
67 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 4.5кА ВА47-29-1C10-УХЛ3 КЭАЗ 318195 | шт | 156,97
68 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318196 | шт | 137,90
69 | Расцепитель независимый OptiDin BM63- НР24 КЭАЗ 249177 | шт | 2705,70
70 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4147,46
71 | Выключатель автоматический модульный 3п C 20А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318288 | шт | 507,90
72 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 4.5кА ВА47-29-1C10-УХЛ3 КЭАЗ 318195 | шт | 158,49
73 | Расцепитель независимый OptiDin BM63- НР24 КЭАЗ 249177 | шт | 2705,70
74 | Выключатель автоматический модульный 3п C 100А 20кА OptiDin BM125-3C100-8ln- УХЛ3 КЭАЗ 138545 | шт | 22373,45
75 | Выключатель автоматический модульный 3п C 32А 4.5кА ВА47-29-3C32-УХЛ3 КЭАЗ 318291 | шт | 489,21
76 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА ВА47-29-3C25-УХЛ3 КЭАЗ 318289 | шт | 439,95
77 | Выключатель автоматический модульный 3п C 20А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318288 | шт | 507,90
78 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318286 | шт | 502,32
79 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА ВА47-29-3C25-УХЛ3 КЭАЗ 318289 | шт | 439,95
80 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА ВА47-29-3C25-УХЛ3 КЭАЗ 318289 | шт | 448,66
81 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318196 | шт | 137,90
82 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 4.5кА ВА47-29-1C10-УХЛ3 КЭАЗ 318195 | шт | 153,92

## цена 3
1 | Светильник светодиодный FD 10 R 30W OP 940 D200 WH IP44 231х47мм 30Вт 4000К Ra 90 IP44 встраив. бел. даунлайт Русский Свет 11041023234 | шт | 3427,53
2 | Светильник светодиодный ДВО CP 20 R 36W OP 940 W60L60 IP54 GL 595х595х33мм 36Вт 4000К IP54 встраив. с закален. стеклом панель бел. Русский Свет 14062023987 | шт | 11835,63
3 | Светильник светодиодный ДВО CP 20 R 36W OP 940 W60L60 EL IP54 595х595х26мм 36Вт 4000К IP54 встраив. с БАП 3ч панель бел. Русский Свет 14062023251 | шт | 17672,47
4 | Светильник светодиодный ДВО CP 20 R 36W OP 940 W60L60 595х595х26мм 36Вт 4000К IP40 Ra90 встраив. панель бел. Русский Свет 14061023205 | шт | 4649,20
5 | Светильник светодиодный ДВО CP 20 R 36W OP 940 W60L60 EL 595х595х26мм 36Вт 4000К IP40 Ra90 встраив. с БАП на 3ч панель бел. Русский Свет 14062023240 | шт | 10735,89
6 | Кабель Русский Свет ВВГнг(А)-LSLTx 5х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000106172 | м | 241,86
7 | Кабель Русский Свет ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000106169 | м | 97,68
8 | Кабель Русский Свет ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000106170 | м | 146,89
9 | Кабель Русский Свет ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000106173 | м | 367,67
10 | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) Кабэкс ТХМ00070174 | м | 101,23
11 | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) Кабэкс ТХМ00070175 | м | 141,99
12 | Выключатель 1-кл. ОП Nix 10А IP54 250В сер. TOKOV ELECTRIC TKE-NX-V1-C06- IP54 | шт | 409,29
13 | Выключатель 2-кл. ОП Dita IP54 10А 250В бел. TOKOV ELECTRIC TKL-DT-V2-C01- IP54 | шт | 327,07
14 | Розетка 1-м 2мод. Avanti "Белое облако" 16А IP41 2P+E защ. шторки с крышкой бел. DKC 4400012 | шт | 848,06
15 | Розетка 1-м ОП Dita 16А IP54 250В с заземл. с крышкой сер. TOKOV ELECTRIC TKL-DT- R1Z-C06-IP54 | шт | 296,57
16 | Кабель TOKOV ELECTRIC ВВГнг(А)-LSLTx 5х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) УТ000030900 | м | 128,53
17 | Кабель TOKOV ELECTRIC ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) УТ000030892 | м | 83,38
18 | Кабель Русский Свет ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000106170 | м | 155,75
19 | Кабель Русский Свет ВВГнг(А)-LSLTx 5х2.5 ОК (N PE) 0.66кВ (м) ЭК000106172 | м | 232,58
20 | Пруток М8 MPS8-125 HD сталь гор. оцинк. (уп.125м) КМ LN0055 | м | 108,33
21 | Полоса 40х4мм сталь PP40-4-40 HD гор. оцинк. (уп.40м) КМ LN0002 | м | 380,78
22 | Компенсатор KOMP-D8 AL L800 d8мм алюм. КМ MA0426 | шт | 250,49
23 | Держатель для прутка 8мм "Быстрый монтаж" DBM-D8 INOX304 КМ MA0735 | шт | 215,44
24 | Соединитель крестообразный 3XS-B40 HD для полосы до 40мм с 3 пластинами сталь гор. оцинк. КМ MA0048 | шт | 434,31
25 | Соединитель универсальный 2USM-D5-10 HD для прутка d5-10мм с 2 пластинами 40х40мм сталь гор. оцинк. КМ MA0283 | шт | 159,64
26 | Соединитель контрольный универсальный UKS-B40-D5-8 HD полоса до 40мм пруток d5-8мм сталь гор. оцинк. КМ MA0078 | шт | 564,93
27 | Стержень заземляющий ZK-D16-L1.5 HD d16мм L1500 сталь гор. оцинк. КМ MA0329 | шт | 1298,29
28 | Наконечник NS-D16-20 HD d16-20мм сталь гор. оцинк. КМ MA0353 | шт | 714,76
29 | Соединитель заземляющий 4SZ-D5-12-D10- 20-B40 HD для прутка d5-12мм стержня d10- 20мм полосы до 40мм с 4 пластинами сталь гор. оцинк. КМ MA0348 | шт | 636,62
30 | Лента антикоррозионная LA-B45-L10 В45мм L10000 парафин 2.5мм КМ MA0437 | шт | 894,83
31 | Колодец контрольный KK200-200-200 с крышкой 200х200х200мм ABS-пластик КМ MA0432 | шт | 2255,26
32 | Полоса 25х4мм сталь PP25-4-62 HD гор. оцинк. (уп.62м) КМ LN0001 | м | 262,82
33 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4272,29
34 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318286 | шт | 507,34
35 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А OptiDin BM63-1C10-10-УХЛ3 КЭАЗ 249249 | шт | 1052,99
36 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4356,06
37 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318286 | шт | 507,34
38 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А OptiDin BM63-1C10-10-УХЛ3 КЭАЗ 249249 | шт | 1032,54
39 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4314,18
40 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318286 | шт | 522,40
41 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А OptiDin BM63-1C10-10-УХЛ3 КЭАЗ 249249 | шт | 1032,54
42 | Корпус ЩРв-36 TITAN 3 540х310х120мм IP31 метал. IEK MKM14-V-36-30-T | шт | 5347,97
43 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА ВА47-29-3C25-УХЛ3 КЭАЗ 318289 | шт | 462,08
44 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) B 16А 30мА тип A АВДТ B06S 18мм ARMAT IEK AR-B06S-1N-B16A030 | шт | 6076,77
45 | Корпус ЩРв-36 TITAN 3 540х310х120мм IP31 метал. IEK MKM14-V-36-30-T | шт | 5400,40
46 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА ВА47-29-3C25-УХЛ3 КЭАЗ 318289 | шт | 466,61
47 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) B 16А 30мА тип A АВДТ B06S 18мм ARMAT IEK AR-B06S-1N-B16A030 | шт | 6257,27
48 | Корпус ЩРв-36 TITAN 3 540х310х120мм IP31 метал. IEK MKM14-V-36-30-T | шт | 5295,54
49 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА ВА47-29-3C25-УХЛ3 КЭАЗ 318289 | шт | 453,19
50 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) B 16А 30мА тип A АВДТ B06S 18мм ARMAT IEK AR-B06S-1N-B16A030 | шт | 6257,27
51 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4188,93
52 | Выключатель автоматический модульный 3п C 10А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318285 | шт | 533,04
53 | Выключатель автоматический модульный 1п C 6А 4.5кА ВА47-29-1C6-УХЛ3 КЭАЗ 318208 | шт | 170,96
54 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4313,36
55 | Выключатель автоматический модульный 3п C 20А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318288 | шт | 508,00
56 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 4.5кА ВА47-29-1C10-УХЛ3 КЭАЗ 318195 | шт | 157,00
57 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318196 | шт | 140,66
58 | Выключатель автоматический модульный 3п C 10А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318285 | шт | 538,22
59 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318286 | шт | 502,46
60 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4356,06
61 | Выключатель автоматический модульный 3п C 20А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318288 | шт | 528,20
62 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 4.5кА ВА47-29-1C10-УХЛ3 КЭАЗ 318195 | шт | 160,08
63 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318196 | шт | 135,26
64 | Расцепитель независимый OptiDin BM63- НР24 КЭАЗ 249177 | шт | 2787,23
65 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4441,48
66 | Выключатель автоматический модульный 3п C 20А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318288 | шт | 508,00
67 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 4.5кА ВА47-29-1C10-УХЛ3 КЭАЗ 318195 | шт | 160,11
68 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318196 | шт | 143,42
69 | Расцепитель независимый OptiDin BM63- НР24 КЭАЗ 249177 | шт | 2732,84
70 | Корпус навесной ЩРн-36 480х300х120 IP31 метал. PRIZMA TOKOV ELECTRIC TKE-PZ- MRB-36-IP31 | шт | 4271,88
71 | Выключатель автоматический модульный 3п C 20А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318288 | шт | 528,27
72 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 4.5кА ВА47-29-1C10-УХЛ3 КЭАЗ 318195 | шт | 164,83
73 | Расцепитель независимый OptiDin BM63- НР24 КЭАЗ 249177 | шт | 2732,84
74 | Выключатель автоматический модульный 3п C 100А 20кА OptiDin BM125-3C100-8ln- УХЛ3 КЭАЗ 138545 | шт | 22820,92
75 | Выключатель автоматический модульный 3п C 32А 4.5кА ВА47-29-3C32-УХЛ3 КЭАЗ 318291 | шт | 508,78
76 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА ВА47-29-3C25-УХЛ3 КЭАЗ 318289 | шт | 444,35
77 | Выключатель автоматический модульный 3п C 20А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318288 | шт | 513,03
78 | Выключатель автоматический модульный 3п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318286 | шт | 517,38
79 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА ВА47-29-3C25-УХЛ3 КЭАЗ 318289 | шт | 457,55
80 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 4.5кА ВА47-29-3C25-УХЛ3 КЭАЗ 318289 | шт | 453,15
81 | Выключатель автоматический модульный 1п C 16А 4.5кА ВА47-29 УХЛ3 КЭАЗ 318196 | шт | 139,28
82 | Выключатель автоматический модульный 1п C 10А 4.5кА ВА47-29-1C10-УХЛ3 КЭАЗ 318195 | шт | 157,00

## цель
цена 1 | цена 2 | цена 3 | надо получить такую очередность по всем строкам столбцов C, D, E.
3 360,00 | 3393,60 | 3427,53 | 3 360,00 | 3 360,00
11 265,60 | 11490,91 | 11835,63 | 3393,60 | 3393,60
16 339,20 | 16992,76 | 17672,47 | 3427,53 | 3427,53
4 557,60 | 4603,17 | 4649,20 | 11 265,60 | 11 265,60
10 320,00 | 10629,60 | 10735,89 | 11490,91 | 11490,91
228,00 | 237,12 | 241,86 | 11835,63 | 11835,63
93,00 | 93,93 | 97,68 | 16 339,20 | 16 339,20
144,00 | 145,44 | 146,89 | 16992,76 | 16992,76
353,40 | 360,46 | 367,67 | 17672,47 | 17672,47
93,60 | 97,34 | 101,23 | 4 557,60 | 4 557,60 | При протягивании формулы последовательность нарушается
139,20 | 140,59 | 141,99 | 4603,17 | 4603,17
385,80 | 397,37 | 409,29 | 4649,20 | 4649,20
302,40 | 314,49 | 327,07 | 10 320,00 | 10 320,00
823,20 | 839,66 | 848,06 | 10629,60 | 10629,60
274,20 | 285,16 | 296,57 | 10735,89 | 10735,89
126,00 | 127,26 | 128,53 |  | 228,00
78,60 | 80,95 | 83,38 |  | 237,12
144,00 | 149,70 | 155,75 |  | 241,86
228,00 | 230,20 | 232,58 |  | 93,00
106,20 | 107,26 | 108,33 |  | 93,93
366,00 | 373,30 | 380,78 |  | 97,68
231,60 | 240,86 | 250,49 |  | 144,00
211,20 | 213,31 | 215,44 |  | 145,44
413,40 | 425,80 | 434,31 |  | 146,89
147,60 | 153,50 | 159,64 |  | 353,40
553,80 | 559,33 | 564,93 |  | 360,46
1 248,00 | 1260,40 | 1298,29 |  | 367,67
673,80 | 687,27 | 714,76 |  | 93,60
588,60 | 612,14 | 636,62 |  | 97,34
877,20 | 885,97 | 894,83 |  | 101,23
2 125,80 | 2189,57 | 2255,26 |  | 139,20
243,00 | 252,70 | 262,82 |  | 140,59
4 106,40 | 4188,52 | 4272,29 |  | 141,99
483,00 | 502,30 | 507,34 |  | 385,80
1 012,20 | 1022,32 | 1052,99 |  | 397,37
4 106,40 | 4188,52 | 4356,06 |  | 409,29
483,00 | 502,30 | 507,34 |  | 302,40
1 012,20 | 1022,32 | 1032,54 |  | 314,49
4 106,40 | 4229,59 | 4314,18 |  | 327,07
483,00 | 502,30 | 522,40 |  | 823,20
1 012,20 | 1022,32 | 1032,54 |  | 839,66
5 191,20 | 5243,11 | 5347,97 |  | 848,06
435,60 | 444,31 | 462,08 |  | 274,20
5 785,20 | 6016,60 | 6076,77 |  | 285,16
5 191,20 | 5243,11 | 5400,40 |  | 296,57
435,60 | 448,66 | 466,61 |  | 126,00
5 785,20 | 6016,60 | 6257,27 |  | 127,26
5 191,20 | 5243,11 | 5295,54 |  | 128,53
435,60 | 444,31 | 453,19 |  | 78,60
5 785,20 | 6016,60 | 6257,27 |  | 80,95
4 106,40 | 4147,46 | 4188,93 |  | 83,38
512,40 | 527,77 | 533,04 |  | 144,00
159,60 | 165,98 | 170,96 |  | 149,70
4 106,40 | 4147,46 | 4313,36 |  | 155,75
498,00 | 502,90 | 508,00 |  | 228,00
152,40 | 155,44 | 157,00 |  | 230,20
132,60 | 137,90 | 140,66 |  | 232,58
512,40 | 517,52 | 538,22 |  | 106,20
483,00 | 497,40 | 502,46 |  | 107,26
4 106,40 | 4270,65 | 4356,06 |  | 108,33
498,00 | 507,90 | 528,20 |  | 366,00
152,40 | 158,49 | 160,08 |  | 373,30
132,60 | 133,92 | 135,26 |  | 380,78
2 679,00 | 2732,50 | 2787,23 |  | 231,60
4 106,40 | 4270,65 | 4441,48 |  | 240,86
498,00 | 502,90 | 508,00 |  | 250,49
152,40 | 156,97 | 160,11 |  | 211,20
132,60 | 137,90 | 143,42 |  | 213,31
2 679,00 | 2705,70 | 2732,84 |  | 215,44
4 106,40 | 4147,46 | 4271,88 |  | 413,40
498,00 | 507,90 | 528,27 |  | 425,80
152,40 | 158,49 | 164,83 |  | 434,31
2 679,00 | 2705,70 | 2732,84 |  | 147,60
21 721,80 | 22373,45 | 22820,92 |  | 153,50
470,40 | 489,21 | 508,78 |  | 159,64
435,60 | 439,95 | 444,35 |  | 553,80
498,00 | 507,90 | 513,03 |  | 559,33
483,00 | 502,32 | 517,38 |  | 564,93
435,60 | 439,95 | 457,55 |  | 1 248,00
435,60 | 448,66 | 453,15 |  | 1260,40
132,60 | 137,90 | 139,28 |  | 1298,29
152,40 | 153,92 | 157,00 |  | 673,80
687,27
714,76
588,60
612,14
636,62
877,20
885,97
894,83
2 125,80
2189,57
2255,26
243,00
252,70
262,82
4 106,40
4188,52
4272,29
483,00
502,30
507,34
1 012,20
1022,32
1052,99
4 106,40
4188,52
4356,06
483,00
502,30
507,34
1 012,20
1022,32
1032,54
4 106,40
4229,59
4314,18
483,00
502,30
522,40
1 012,20
1022,32
1032,54
5 191,20
5243,11
5347,97
435,60
444,31
462,08
5 785,20
6016,60
6076,77
5 191,20
5243,11
5400,40
435,60
448,66
466,61
5 785,20
6016,60
6257,27
5 191,20
5243,11
5295,54
435,60
444,31
453,19
5 785,20
6016,60
6257,27
4 106,40
4147,46
4188,93
512,40
527,77
533,04
159,60
165,98
170,96
4 106,40
4147,46
4313,36
498,00
502,90
508,00
152,40
155,44
157,00
132,60
137,90
140,66
512,40
517,52
538,22
483,00
497,40
502,46
4 106,40
4270,65
4356,06
498,00
507,90
528,20
152,40
158,49
160,08
132,60
133,92
135,26
2 679,00
2732,50
2787,23
4 106,40
4270,65
4441,48
498,00
502,90
508,00
152,40
156,97
160,11
132,60
137,90
143,42
2 679,00
2705,70
2732,84
4 106,40
4147,46
4271,88
498,00
507,90
528,27
152,40
158,49
164,83
2 679,00
2705,70
2732,84
21 721,80
22373,45
22820,92
470,40
489,21
508,78
435,60
439,95
444,35
498,00
507,90
513,03
483,00
502,32
517,38
435,60
439,95
457,55
435,60
448,66
453,15
132,60
137,90
139,28
152,40
153,92
157,00