## Лист1
Артикул | Оборудование и материлы
Цена, руб
YKM41-02-31 |  | 0
УМ-31 SMART |  | 0
Антей 902 SMA.10м |  | 0
RAPAN-UPS 600 |  | 0
ВА47-29 |  | 0
РАр 10-3-ОП |  | 0
YDN10-0030 |  | 0
ШНИ-6х9-10-Д-С |  | 0
0
0
КВПнг(А)-LS-5е 1х2х0.52 | 38 | 38
91920 | 29.89 | 29.89
51020M | 6.23 | 6.23
0
0
0
0
КУН-IP8 | 34990 | 34990
КУП-4RS | 13990 | 13990
КДД-RS | 9677 | 9677
ОСО-0,25 | 2000 | 2000
ПГУ-RS | 6500 | 6500
РИ RS-485 | 690 | 690
РИП-24 ИСП.01 | 8000 | 8000
ПГУ схема 14 | 4760 | 4760
ИО 102-26 | 422 | 422
WA65 | 7979 | 6666666667
WA65 | 6666666667 | 6666666667
КРТП-В/20-Р | 1522 | 1522
КС-4 | 50 | 50
КС-5 | 80 | 80
0
0
ЩМП-4-0 У2 IP54 |  | 0
01127RL |  | 0
ВА 47-63 mcb4763-1-06D-pro |  | 0
ВА 47-63 mcb4763-1-10C-pro |  | 0
РАр10-3-ОП MRD10-16 |  | 0
sn0-63-08-d |  | 0
sn0-63-08 |  | 0
adr-30 |  | 0
ZBT008 |  | 0
VPRTT-2.5-GY |  | 0
D-VPRTT-2.5 |  | 0
VPR-2.5-3L-GY |  | 0
D-VPR-2.5-3L |  | 0
SBF-2-5 |  | 0
SBF-4-5 |  | 0
SBF-10-5 |  | 0
0
ЩМП-4-0 У2 IP54 |  | 0
01127RL |  | 0
ВА 47-63 mcb4763-1-06С-pro |  | 0
РАр10-3-ОП MRD10-16 |  | 0
sn0-63-08-d |  | 0
sn0-63-08 |  | 0
adr-50 |  | 0
ZBT008 |  | 0
VPRTT-2.5-GY |  | 0
D-VPRTT-2.5 |  | 0
SBF-2-5 |  | 0
SBF-4-5 |  | 0
SBF-10-5 |  | 0
0
ЩМП-6-0 У2 IP54 |  | 0
01127RL |  | 0
ВА 47-63 mcb4763-1-06D-pro |  | 0
ВА 47-63 mcb4763-1-10C-pro |  | 0
sn0-63-08-d |  | 0
sn0-63-08 |  | 0
adr-60 |  | 0
ZBT008 |  | 0
VPR-2.5-3L-GY |  | 0
D-VPR-2.5-3L |  | 0
SBF-4-5 |  | 0
0
Спецлан FTP-5нг(А)-FRLS 4x2x0,52 | 170 | 170
0
КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,5 | 83.94 | 83.94
КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х0,5 | 62.58 | 62.58
КПСВЭВнг(А)-LS 4х2х0,5 | 238.61 | 238.61
КПСВЭВнг(А)-LS 12х2х0,5 | 487 | 487
КПСВЭВнг(А)-LS 20х2х0,5 | 71 | 71
КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1 | 113 | 113
0
ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 64 | 64
ВВГнг(А)-LS 3х0,75 | 70 | 70
0
ПуГВ 1х1,5 черный | 40 | 40
ПуГВ 1х1,5 синий | 40 | 40
ПуГВ 1х1,5 белый | 40 | 40
ПуГВ 1х2,5 желто-зеленый | 59 | 59
0
91916 | 24.4 | 24.4
51016 | 6.71 | 6.71
91920 | 29.89 | 29.89
51020 | 6.23 | 6.23
91932 | 67.1 | 67.1
51032 | 12.2 | 12.2
D20 | 140 | 140
D50 | 306 | 306
МТО | 1223 | 1223
0
0
0
0
0
0
SMEX 40-1.0 |  | 0
0
ARK-3 |  | 0
ARN-3 |  | 0
WTP-3 |  | 0
DVL-500 |  | 0
DVL-500 |  | 0
PDF 05/230.0 |  | 0
ACW UV-1R1R RU-S3 |  | 0
0
ACV-V-1R2,2-RU2,2 |  | 0
0
DVL-500 |  | 0
PDS 05/230.DT |  | 0
0
0
SMEX 80-6.3 |  | 0
0
ARK-3 |  | 0
ARN-3 |  | 0
WTP-3 |  | 0
DVL-500 |  | 0
DVL-500 |  | 0
PDF 05/230.D |  | 0
ACW UV-3R3R RU-S3 |  | 0
0
ACV-V-3R5-RU5 |  | 0
0
DVL-500 |  | 0
PDS 05/230.DT |  | 0
0
АСЕ А-3-11 |  | 0
PDS 02/230.DT |  | 0
DVL-200 |  | 0
DVL-200 |  | 0
ARK-3S |  | 0
STY-1,5 |  | 0
PDF 03/230.D |  | 0
0
АСЕ А-3-11 |  | 0
PDS 02/230.DT |  | 0
DVL-200 |  | 0
DVL-200 |  | 0
ARK-3S |  | 0
STY-1,5 |  | 0
PDF 03/230.D |  | 0
0
PDS 05/24.M |  | 0
DVL-200 |  | 0
DVL-200 |  | 0
ARK-3S |  | 0
ACW UV-11 /N |  | 0
PDS 05/24.M |  | 0
PDS 05/24.M |  | 0
PDS 05/24.M |  | 0
STY-1,5 |  | 0
0
АСЕ А-3-11 |  | 0
PDS 02/230.DT |  | 0
DVL-200 |  | 0
DVL-200 |  | 0
ARK-3S |  | 0
STY-1,5 |  | 0
PDF 03/230.D |  | 0
0
STY-1,5 |  | 0
PDF 03/230.D |  | 0
0
STY-1,5 |  | 0
PDF 03/230.D |  | 0
0
STY-1,5 |  | 0
PDF 03/230.D |  | 0
0
STY-1,5 |  | 0
PDF 03/230.D |  | 0
0
STY-1,5 |  | 0
PDF 03/230.D |  | 0
0
ВП-15К21 | 1100 | 1100
RAK-TW. 5000S-H | 17170 | 17170
0
БИС-1М | 2060 | 2060
БУРР-1М | 5429 | 5429
ЩМП-П (РВТ65МР002) | 5392 | 5392
adr-20 | 34.64 | 34.64
0
| 67440 | 0
| 23340 | 0
| 5220 | 0
| 4000 | 0
0
SK 712/3-2-5.5 | 90290 | 90290
WA65 | 8000 | 6666666667
W3230 | 630 | 630
0
КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,75 | 69.42 | 69.42
КПСВЭВнг(А)-LS 2x2x1,5 | 114 | 114
ВВГнг(А)-LS 3x1,5 | 73 | 73
ВВГнг(А)-LS 5x1,5 | 151 | 151
МКЭШНГ-LS 2x0,75 | 76.25 | 76.25
0
91916 | 24.4 | 24.4
51016 | 6.71 | 6.71
91920 | 29.89 | 29.89
51020 | 6.23 | 6.23
D20 | 140 | 140
МТО | 1223 | 1223
0
0
0
0
YKM40-04-31 |  | 0
УСПД "Пульсар" модель 2, 7хRS-485 |  | 0
Антей 902 SMA.10м |  | 0
ИП15-60 |  | 0
Повторитель RS-485 |  | 0
RAPAN-UPS 600 |  | 0
ВА47-29 |  | 0
РАр 10-3-ОП |  | 0
YDN10-0045 |  | 0
ШНИ-6х9-10-Д-С |  | 0
YXD12 |  | 0
YCT10-00-K03-004 |  | 0
01107RL |  | 0
ЮТЛИ.405111022 |  | 0
PC08-C5EUL-5M-SL-WT |  | 0
0
ВВГнг(А)-LS 2Х1,5 | 64 | 64
КВПнг(А)-LS-5е 1х2х0.52 | 38 | 38
91920 | 29.89 | 29.89
51020M | 6.23 | 6.23
0
0
0
0
ШУСПД-04 |  | 0
Антей 902 SMA.10м |  | 0
0
0
КВПнг(А)-LS-5е 1х2х0.52 | 38 | 38
КВПнг(А)-LS-5е 4х2х0.52 | 102.46 | 102.46
| 22.34 | 0
| 5.5 | 0
0
0
0
0
0
ИССАН-ОХРА-Д-333 | 20500 | 20500
ИССАН-ОХРА-Д-333 | 2350 | 20500
ИССАН-ОХРА-Д-333 | 450 | 20500
ИССАН-ОХРА-Д-333 | 500 | 20500
0
ВВГнг(А)-LS 2x1,5 | 64.18 | 64.18
ПВМТ-40 | 90 | 90
91916 | 24.4 | 24.4
51016 | 6.71 | 6.71
53800 | 133.45 | 133.45
43102NY | 40.98 | 40.98
0
0
ИССАН-ОХРА-Д-333 | 20500 | 20500
ИССАН-ОХРА-Д-333 | 2350 | 20500
ИССАН-ОХРА-Д-333 | 450 | 20500
ИССАН-ОХРА-Д-333 | 500 | 20500
0
ВВГнг(А)-LS 2x1,5 | 64.18 | 64.18
ПВМТ-40 | 90 | 90
91916 | 24.4 | 24.4
51016 | 6.71 | 6.71
53800 | 133.45 | 133.45
43102NY | 40.98 | 40.98
0
0
ИССАН-ОХРА-Д-333 | 20500 | 20500
ИССАН-ОХРА-Д-333 | 2350 | 20500
ИССАН-ОХРА-Д-333 | 450 | 20500
ИССАН-ОХРА-Д-333 | 500 | 20500
0
ВВГнг(А)-LS 2x1,5 | 64.18 | 64.18
ПВМТ-40 | 90 | 90
91916 | 24.4 | 24.4
51016 | 6.71 | 6.71
53800 | 133.45 | 133.45
43102NY | 40.98 | 40.98
0
0
0
0
ПАК "Стрелец-мониторинг" | 206500 | 206500
УО 1918 исп. 5 комплектация с БАО-300(60) | 1101847.5 | 1101847.5
A-100MU | 8990 | 8990
МА50 | 7990 | 7990
МА43 | 2090 | 2090
N-722Q | 5590 | 5590
| 3136 | 0
АСР-03.1.2 исп. 2 | 3490 | 3490
КМ-0(2) | 360 | 360
0
КСВВнг(А)-LS 1x2x1,0 | 93 | 93
Паракс РК 50-4,8-38нг(A)-HF | 223.42 | 223.42
КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x0,75 | 56.12 | 56.12
UUTP4-C5E-P24-IN-LSZH-GY | 96 | 96
11601 | 18.3 | 18.3
К01116 | 2 | 2
N-112F | 380 | 380
T-121F | 330 | 330
ПуГВнг(А) 1x6 | 114.07 | 114.07
0
0
0
0
FG-ACE-CON-VF/ETH,V2 | 176400 | 176400
PC01-C5EU-1M | 199 | 199
RPVA-B | 134 | 134
0
КСВВнг(А)-LS 1х2х1,0 | 95.08 | 95.08
11601 | 18.3 | 18.3
К01116 | 2 | 2
0
0
0
0
STR-01HP | 8031 | 8031
RVi-CFG30/50F36 | 30640 | 30640
RVi-1BMB-10 white | 4690 | 4690
PP24-1UC5EU-D05 ITK 1U | 4353 | 4353
PC01-C5EU-1M ITK | 199 | 199
ШКОС-М -1U/2 -24 -SC ~24 - SC/SM ~24 -SC/UPC | 6871 | 6871
FH-SPB311TCDL3 | 3735 | 3735
ШОС-SM/2.0 мм-LC/UPC SC/UPC-1.0 | 97.15 | 97.15
| 490000 | 0
| 9000 | 0
0
СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS 4х2х0,52 | 49000 | 49000
12001 | 27 | 27
К01120 | 2 | 2
0
STR-01HP | 8031 | 8031
RVi-CFG30/50F36 | 30640 | 30640
RVi-1BMB-10 white | 4690 | 4690
ШРН-Э-15.650.1 |  | 0
R-FAN-3Т |  | 0
R-16-8S-V-440-1.8 |  | 0
ПЗ-19-500.200А |  | 0
ПЗ-ШТК-М |  | 0
SKAT-UPS 3000 RACK |  | 0
SKAT BC 72/9 RACK |  | 0
DL 801 |  | 0
PP24-1UC5EU-D05 ITK 1U |  | 4353
PC01-C5EU-1M ITK |  | 199
MES2424P |  | 0
ШКОС-М -1U/2 -8 -SC ~8 - SC/SM ~8 -SC/UPC |  | 0
FH-SPB311TCDL3 |  | 3735
ШОС-SM/2.0 мм-LC/UPC SC/UPC-1.0 |  | 97.15
ГКО-4.62 |  | 0
0
СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS 4х2х0,52 |  | 0
ОК-НРС нг(А)-HF 8Х1ХG657A |  | 0
12001 |  | 27
К01120 |  | 2
0
0
0
0
0
DP7000ip-Hybrid/IPCVBS |  | 0
VM400-4CL |  | 0
SC305-D2 |  | 0
ELTIS А5 |  | 0
ELTIS В-72 |  | 0
PS2-DKV3 |  | 0
PS2-DS3-R |  | 0
АТ-12/15 |  | 0
АТ-24/30 |  | 0
ADC248-2 |  | 0
EML300 |  | 0
VC4/1-3 |  | 0
VS1/4-2 |  | 0
VS1/4-4 |  | 0
KMF-4.1 |  | 0
EMF |  | 0
ST-ER115 |  | 0
ЩМП-100.65.30 (ЩРНМ-5) |  | 0
РАр 10-3-ОП |  | 0
YDN10-0030 |  | 0
UD-CAN-3 |  | 0
0
ELTIS В-72 |  | 0
PS2-DKV3 |  | 0
EML300 |  | 0
CRE-71 |  | 0
ST-ER115 |  | 0
ЩМП- 40.30.15 (ЩМП-04) |  | 0
РА16-376 |  | 0
0
ELTIS В-72 |  | 0
PS2-DKV3 |  | 0
EML300 |  | 0
CRE-71 |  | 0
ST-ER115 |  | 0
ЩМП- 40.30.15 (ЩМП-04) |  | 0
РА16-376 |  | 0
0
DHRE-1 |  | 0
Transmitter 4 |  | 0
PHOTOCELL-N |  | 0
BUTTON3 |  | 0
GSM-МОДУЛЬ 3.0 |  | 0
0
БСР4.7/12-24 |  | 0
РИП-24 исп. 06 |  | 0
PHOTOCELL-N |  | 0
0
Паракс РК 75-4,8-319 нг(A)-HF |  | 0
ПВСнг(А)-LS 2х1,5 |  | 0
СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS 1х2х0,52 |  | 0
СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS 2х2х0,52 |  | 0
СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS 4х2х0,52 |  | 0
СПЕЦЛАН F/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS 1х2х0,52 |  | 0
91916 |  | 24.4
51016 |  | 6.71
КС-4 |  | 50
TA-GN |  | 0
NPAN |  | 0
LAN |  | 0
TMC |  | 0
LM |  | 0
0
0
0
0
R3-Рубеж-2ОП |  | 0
R3-Рубеж-ПДУ |  | 0
ИП 212-50М2 |  | 0
ИП 212-64-R3 |  | 0
ИП 101-29‑PR-R3 |  | 0
ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 |  | 0
УДП 513-11-R3 |  | 0
ИЗ-1-R3 |  | 0
ИЗ-1Б-R3 |  | 0
ОПОП 124-R3 |  | 0
ОПОП 1-R3 "ПОЖАР" |  | 0
АМ-1-R3 |  | 0
АМ-4-R3 |  | 0
РМ-1С-R3 |  | 0
РМ-1-R3 |  | 0
РМ-4-R3 |  | 0
МДУ-R3 |  | 0
ИО 10220-2 |  | 0
ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 БР |  | 0
DTM1240 |  | 0
БР12 2х12 |  | 0
DTM1212 |  | 0
ШУВ-3-03-ПЧ-R3 |  | 0
ШУВ-5,5-03-ПЧ-R3 |  | 0
ШУВ-7,5-03-ПЧ-R3 |  | 0
ШУВ-1,5-03-УК15-R3 |  | 0
0
СПЕЦЛАН FTP-5нг(D)-FRLS 2x2x0,52 |  | 0
КПСнг(А)-FRLS-1х2х0,5 |  | 0
КПСнг(А)-FRLS-1х2х1,0 |  | 0
КПСнг(А)-FRLS-1х2х1,5 |  | 0
КПСнг(А)-FRLS-2х2х0,5 |  | 0
КунРс Внг(А)-FRLS 3х1,5 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
R3-Рубеж-2ОП |  | 0
ИП 212-64-R3 |  | 0
ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 |  | 0
АМ-1-R3 |  | 0
ОПОП 124-R3 |  | 0
МДУ-R3 |  | 0
ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 БР |  | 0
DTM1226 |  | 0
0
КПСнг(А)-FRLS-1х2х0,5 |  | 0
КПСнг(А)-FRLS-1х2х1,0 |  | 0
КПСнг(А)-FRLS-1х2х1,5 |  | 0
КПСнг(А)-FRLS-2х2х0,5 |  | 0
КунРс Внг(А)-FRLS 3х1,5 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R3-Рубеж-20П |  | 0
R3-Рубеж-ПДУ |  | 0
ИП 212-64-RЗ |  | 0
ИПР 513-11ИКЗ-А-RЗ |  | 0
УДП 513-11-R3 |  | 0
ИЗ-1б-R3 |  | 0
ОПОП 1-R3 "ПОЖАР" |  | 0
Маяк-12-СТ |  | 0
АМ-1-R3 |  | 0
АМ-4-R3 |  | 0
РМ-1С-R3 |  | 0
РМ-1К-RЗ |  | 0
РМ-1-RЗ |  | 0
РМ-4-RЗ |  | 0
МДУ-R3 |  | 0
ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР |  | 0
DТМ1240 |  | 0
ШУВ-1,5-03-ПЧ-R3 |  | 0
ШУВ-3-03-ПЧ-R3 |  | 0
ШУВ-7,5-03-ПЧ-R3 |  | 0
ШУВ-18,5-03-ПЧ-R3 |  | 0
ШУВ-30,0-03-ПЧ-R3 |  | 0
ШУВ-1,5-03-УК15-R3 |  | 0
ШУЗ-2 (2А;400;54;NO\NO) |  | 0
0
SРМ-А01025-АW |  | 0
SРМ-Вох |  | 0
DТМ1240 |  | 0
SRМ-7001С |  | 0
SНS-20ТА |  | 0
SW-03 |  | 0
SFТ-2300 |  | 0
0
МПТ-1-R3 |  | 0
МПП(Н)-4-И-ГЭ-У2 |  | 0
УДПП 513-10 |  | 0
ОПОП 1-8 исп. 12В |  | 0
ОПОП 1-8 исп. 12В |  | 0
ОПОП 1-8 исп. 12В |  | 0
ИО 102-40 |  | 0
0
СПЕЦЛАН FТР-5нг(D)-FRLS 2х2х0,52 |  | 0
КПСнг(А) FRLS-1х2х0,5 |  | 0
КПСнг(А) FRLS-1х2х1 |  | 0
КПСнг(А) FRLS-1х2х1,5 |  | 0
КПСнг(А) FRLS-1х2х2,5 |  | 0
КПСнг(А) FRLS-2х2х0,5 |  | 0
КунРс Внг(А)-FRLS 3х1,5 |  | 0
0
0
0
0
0
0
ДУ32 |  | 0
ДУ32 |  | 0
МТО |  | 0
0
0
0
0
0
0
ШРН-Э-18.650.1 |  | 0
ТСВ-62 |  | 0
PP48-2UC5EU-D05-1 |  | 0
R-16-8S-V-440-1.8 |  | 0
ГКО-4.62 |  | 0
SKAT-UPS 1000 ИСП.V RACK |  | 0
PS-3U КП-АВ |  | 0
MRD10-16 |  | 0
ВА47-29 |  | 0
ШНИ-6х9-10-Д-С |  | 0
ШНИ-6х9-10-Д-Ж |  | 0
Brava 76654B |  | 0
Brava 76616B |  | 0
10013 |  | 0
88308 |  | 0
88312 |  | 0
0
СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS 4х2х0,52 |  | 0
91916 |  | 24.4
51016 |  | 6.71
0
SV2012DZ |  | 0
PC01-C5EU-1M |  | 199
NVR-16M VMT-5 |  | 0
SW-80802/L |  | 0
0
KM-200 |  | 0
S27C360EAI |  | 0
HDKVM60 |  | 0
0
0
RPVA-B |  | 134
0
КСВВнг(А)-LS 1х2х1,0 |  | 95.08
91916 |  | 24.4
51016 |  | 6.71
308 |  | 0
0
0
GC-0611W4 |  | 0
GC-0423W1 |  | 0
GC-0421W1 |  | 0
GC-0012U3 |  | 0
W120V020_D |  | 0
0
КВВГнг(А)-LS 2х0,75 |  | 0
91916 |  | 24.4
51016 |  | 6.71
0
0
0
STY-1,5 |  | 0
ARK-3S |  | 0
DVL-200 |  | 0
DVL-200 |  | 0
PDS 02/230.DT |  | 0
PDF 03/230.D |  | 0
ACE A-9-11 |  | 0
0
PDF 03/230.D |  | 0
STY-1,5 |  | 0
0
МКЭШНГ-LS 2х0,75мм2 |  | 0
ВВГнг-LS 3х1,5мм2 |  | 0
0
91916 |  | 24.4
51016 |  | 6.71
0
0
R3-Рубеж-2ОП |  | 0
ИП 212-64 прот. R3 |  | 0
ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 |  | 0
ИЗ-1Б-R3 |  | 0
ОПОП 124-R3 |  | 0
Маяк-12-СТ |  | 0
АМ-1-R3 |  | 0
РМ-1С-R3 |  | 0
ИВЭПР 12/5 RS-R3 |  | 0
DTM1226 |  | 0
0
0
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 |  | 0
ОКЛ-ПР-ГТ D=16 |  | 0
PR08.2534 |  | 0
ОКЛ-ПР-КП |  | 0
0
КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,0 |  | 0
ОКЛ-ПР-ГТ D=16 |  | 0
ОКЛ-ПР-КП |  | 0
0
КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 |  | 0
ОКЛ-ПР-КП |  | 0
0
0
0
0
0
Вуокса SQ1804-0013 |  | 0
0
СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS 4х2х0,52 |  | 0
11611 |  | 0
К01116 |  | 2
0
0
0
ШТК-М-42.8.10-3ААА |  | 0
ВКО-М-45.75 |  | 0
0
R-FAN-6K-1U |  | 0
ПЗ-19-500.200А |  | 0
ПЗ-ШТК-М |  | 0
0
TWB-2766-SR-RAL7035 |  | 0
ВКО-М-33.75 |  | 0
R-16-8S-V-440-1.8 |  | 0
R-FAN-3K-1U |  | 0
ПЗ-19-500.200А |  | 0
ПЗ-ШТК-М |  | 0
КНО-М-3U |  | 0
ПЗ-ШРН |  | 0
ШРВ-К-1 130411-01401 |  | 0
ШРВ-К-2 130411-01462 |  | 0
ШРВ-К-3 130411-01463 |  | 0
ШКОС-М -1U/2 -16 -SC 130303-00015 |  | 0
КДЗС-6030 130109-00001 |  | 0
ШОС-SM/0.9 мм-SC/APC-p/t -1.0 м 130202-03521 |  | 0
ШОС-SM/0.9 мм-SC/UPC-p/t -1.0 м 130202-03565 |  | 0
SC/APC SM 130204-00019 |  | 0
SC/UPC SM 130204-00020 |  | 0
PP24-1UC5EU-D05-1 |  | 0
PP48-1UC5EU-D05H |  | 0
ГКО-4.62 |  | 0
Вуокса SQ1804-0013 |  | 0
AtlasDesign ATN000185 |  | 0
AtlasDesign ATN000183 |  | 0
PC01-C5EU-1M |  | 199
PC01-C5EU-02M |  | 0
ШОС-SM/2.0 мм-SC/АPC-SC/АPC-1.0 м 130201-02745 |  | 0
ШОС-SM/2.0 мм-SC/UPC-SC/UPC-1.0 м 130201-02690 |  | 0
SKAT-UPS 2000 RACK+4X9AH |  | 0
SKAT BC 48/18S RACK |  | 0
0
UUTP4-C5E-P24-IN-LSZH-GY |  | 0
UUTP4x6W-C5E-S24-INLSZH/LSZH-GY |  | 0
UUTP4x10W-C5E-S24-INLSZH/LSZH-GY |  | 0
ОКУ-нг(А)-LS-16хG.652D |  | 0
11611 |  | 0
К01116 |  | 2
0
0
0
QSC-SFP20GE-1310-DDM |  | 0
ШКОС-М-1U/2-16-SC-16-SC/S M-16-SC/UPC |  | 0
0
ШРН-Э-15.650.1 |  | 0
R-FAN-3Т |  | 0
ИБП SKAT-UPS 3000-RACK-ON-6X9-E |  | 0
SKAT BC 72/18S3 RACK |  | 0
Delta HR 12-9 |  | 0
DL 801 |  | 0
ШКОС-М-1U/2-24-SC~24-SC/S M~24-SC/UPC |  | 0
PP24-1UC5EU-D05 ITK 1U |  | 0
R-16-8S-V-440-1.8 |  | 0
ПЗ-19-500.200А |  | 0
ПЗ-ШТК-М |  | 0
ГКО-4.62 |  | 0
PC-C13D-2M ITK |  | 0
0
MES2424Р |  | 0
FH-S3112CDL20 |  | 0
AC-SF-3G1-20 |  | 0
0
0
0
ТОЛ-нг(А)-HF-16У-2.7кН |  | 0
ПуГВ 1х6 |  | 0
PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M -LSZH-GY |  | 0
FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-2M- LSZH-YL |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Меркурий-206 PRSNO |  | 0
ВМ63Р-263, Iном=63А |  | 0
OptiDin VD63-23C50 |  | 0
У-859 |  | 0
0
0
0
ARTMX2-03 DPBR.R 3x230/400B 5(10)A кл.т. 0,5s/1,0 |  | 0
ШУ-2/Т |  | 0
ШУ-1 |  | 0
0
OPTIMA.OPL ECO LED 595 |  | 0
CD LED 18 |  | 0
CD LED 13 |  | 0
SLICK.OPL ECO LED 30 |  | 0
SLICK.OPL ECO LED 45 |  | 0
0
0
0
0
PROxima (DDMS-39) |  | 0
BS-IDON-7811- 10x0,3 LED |  | 0
PROxima (MS-20В) |  | 0
0
ДВО-01-П-30-4К Армстронг |  | 0
8Вт, IP65, класс защиты II |  | 0
SLICK.OPL ECO LED 30 EM |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ГОСТ 3262 -75 |  | 0
0
B273/3 |  | 0
B273/4 |  | 0
CM400625 |  | 0
CM020612 |  | 0
FSB11510 |  | 0
0
0
0
0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
0
ВВГнг(А)-FRLS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-FRLS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-FRLS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-FRLS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-FRLS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-FRLS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-FRLS –0,66 |  | 0
КСВЭВГнг(А)-LS |  | 0
0
0
ПВХ |  | 0
ПВХ |  | 0
ПВХ |  | 0
ПВХ |  | 0
ПВХ |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
91925 |  | 0
91932 |  | 67.1
9194050 |  | 0
9195030 |  | 0
53334 |  | 0
53346 |  | 0
53347 |  | 0
53348 |  | 0
0
0
100x300x3000 35344 |  | 0
100x500x3000 35346 |  | 0
H=100, L=3000 36510 |  | 0
PSM BPM2910 |  | 0
М6х10 CM010610 |  | 0
М6 CM100600 |  | 0
M10x1000 CM201001 |  | 0
М10 CM111000 |  | 0
М10 CM121000 |  | 0
М10 CM401040 |  | 0
100х100х3000 35341 |  | 0
0
100х300х3000 LL1030 |  | 0
М6х10 CM010610 |  | 0
М6 CM100600 |  | 0
М8 CM430850 |  | 0
М6 CM110600 |  | 0
М6 CM220600 |  | 0
100x300x3000 LL1050 |  | 0
PSM BPM2910 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ШУ-2/Т |  | 0
ARTMX2-03 DPBR.R 3x230/400B 5(10)A кл.т. 0,5s/1,0 |  | 0
КРМ (УКМ58)-0,4-20-10 |  | 0
0
OPTIMA.OPL ECO LED 595 |  | 0
CD LED 27 |  | 0
CD LED 13 |  | 0
SLICK.OPL ECO LED 45 |  | 0
0
0
BS-IDON-7811- 10x0,3 LED |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
"Atlas Design" 1-к, 10А |  | 0
ЯТП-0,25 220/12 |  | 0
0
"Atlas Design Art" ATN000145 |  | 0
0
ГОСТ 3262 -75 |  | 0
ГОСТ 3262 -76 |  | 0
0
0
B273/3 |  | 0
B273/4 |  | 0
CM400625 |  | 0
CM020612 |  | 0
FSB11510 |  | 0
0
0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
0
ВВГнг(А)-FRLS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-FRLS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-FRLS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-FRLS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-FRLS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-FRLS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-FRLS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-FRLS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-FRLS –0,66 |  | 0
0
ВВГЭнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГЭнг(А)-LS –0,66 |  | 0
0
0
ПВХ |  | 0
ПВХ |  | 0
ПВХ |  | 0
ПВХ |  | 0
0
0
0
0
0
0
91925 |  | 0
91932 |  | 67.1
9194050 |  | 0
9195030 |  | 0
53334 |  | 0
53346 |  | 0
53347 |  | 0
53348 |  | 0
0
0
100x500x3000 35346 |  | 0
50x100x3000 35262 |  | 0
100x300x3000 35344 |  | 0
PSM BPM2910 |  | 0
М6х10 CM010610 |  | 0
М6 CM100600 |  | 0
M10x1000 CM201001 |  | 0
М10 CM111000 |  | 0
М10 CM121000 |  | 0
М10 CM401040 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ВРУА |  | 0
УКМ58- 0,4-15-5 |  | 0
0
100x100x3000 35341 |  | 0
PSM BPM2910 |  | 0
М6х10 CM010610 |  | 0
М6 CM100600 |  | 0
M10x1000 CM201001 |  | 0
М10 CM111000 |  | 0
М10 CM121000 |  | 0
М10 CM401040 |  | 0
tehstrong EI150 |  | 0
100x300x3000 35344 |  | 0
0
ARCTIC.OPL ECO LED 1200 4000K |  | 0
ARCTIC.OPL ECO LED 1200 EM 4000K |  | 0
0
PA16-044B |  | 0
BA10-041B |  | 0
0
DP1201 |  | 0
0
0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
0
0
63920 |  | 0
63932 |  | 0
63563 |  | 0
0
51020 |  | 6.23
51032 |  | 12.2
51263 |  | 0
0
0
0
0
0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
0
63563 |  | 0
51263 |  | 0
63920 |  | 0
51020 |  | 6.23
0
ЛСП-01-1х36-002 |  | 0
0
PA16-044B |  | 0
BA10-041B |  | 0
0
0
0
0
0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
0
63563 |  | 0
51263 |  | 0
63920 |  | 0
51020 |  | 6.23
0
ЛСП-01-1х36-002 |  | 0
0
PA16-044B |  | 0
BA10-041B |  | 0
0
0
0
0
0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
0
63563 |  | 0
51263 |  | 0
63920 |  | 0
51020 |  | 6.23
0
ЛСП-01-1х36-002 |  | 0
0
PA16-044B |  | 0
BA10-041B |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
НСБ 01-5х60-119 Е27 ИУ |  | 0
НПБ 01-3х60-143 Е27 ИУ |  | 0
НСО 250-17-150-304 |  | 0
0
ДБО 90-10-001-RCD 840 |  | 0
ДБО91-12-001 |  | 0
0
«Atlas Design» 1-к, 10А ATN000152 |  | 0
«Atlas Design» 2-к, 10А ATN001312 |  | 0
«Atlas Design» ATN000145 |  | 0
AS-250-H-02 |  | 0
«Atlas Design Aqua» ATN440146 |  | 0
А10-4-011 |  | 0
Сверчок СВ-04 |  | 0
0
MKF2S2 |  | 0
NE3106 |  | 0
59301 |  | 0
4402962 |  | 0
59362 |  | 0
53800 |  | 133.45
B273/3 |  | 0
B273/4 |  | 0
«Atlas Design Aqua» ATN440101 |  | 0
«Atlas Design Aqua» ATN440102 |  | 0
«Atlas Design Aqua» ATN440103 |  | 0
«Atlas Design» ATN000101 |  | 0
«Atlas Design» ATN000102 |  | 0
«Atlas Design» ATN000103 |  | 0
«Atlas Design» ATN000104 |  | 0
0
0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
0
ПуВнг(А)-LS |  | 0
ПуВнг(А)-LS |  | 0
91525 |  | 0
91532 |  | 0
0
0
0
0
NC1008 |  | 0
NG3104 |  | 0
ND2304 |  | 0
ND1000 |  | 0
NG3108 |  | 0
NC2444 |  | 0
NG3101 |  | 0
NE5503 |  | 0
0
0
ВВГнг(А)-LS |  | 0
ВВГнг(А)-LS |  | 0
ВВГнг(А)-LS |  | 0
0
2P10 |  | 0
0
63940 |  | 0
63920 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
ВВГнг(А)-LS –0,66 |  | 0
0
ВВГнг(А)-FRLS– 0,66 ОКЛ «ДКС» |  | 0
ВВГнг(А)-FRLS– 0,66 ОКЛ «ДКС» |  | 0
0
53810 |  | 0
B273/3 |  | 0
B273/4 |  | 0
53600 |  | 0
0
0
63940 |  | 0
63920 |  | 0
63563 |  | 0
0
51263 |  | 0
51040 |  | 0
51020 |  | 6.23
0
OPTIMA.OPL ECO LED 595 |  | 0
OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM |  | 0
CD LED 27 4000K |  | 0
CD LED 27 EM 4000K |  | 0
0
ATLAS DESIGN ATN000112 |  | 0
ATLAS DESIGN ATN000152 |  | 0
ATLAS DESIGN ATN000143 |  | 0
ALB44287 |  | 0
PC16-044B |  | 0
ATLAS DESIGN ATN000104 |  | 0
ATLAS DESIGN ATN000102 |  | 0
0
CM400625 |  | 0
CM020612 |  | 0
FSB11510 |  | 0
91925 |  | 0
53334 |  | 0
0
0
ИТОГО ВСЕГО