## Инциденты в работе
Код Инцидента | Статус | Код структурного подразделения | Рабочая группа | Исполнитель ФИО | Краткое описание_уровень1 | Краткое описание_уровень2 | Краткое описание_уровень3 | Описание | Категория | Хозяйство | Специализация | Местонахождение | Приоритет | Плановое начало | Плановое окончание | Крайний срок | Норма времени | Измеритель | Количество объектов | Состав бригады | Код закрытия | Решение | Время регистрации | Время назначения | Время выполнения | Время закрытия | Время остановки
В ячейки, расположенные ниже вставляется дата и время, когда был сделан выбор в ячейке соответствующей строки столбца В
[14 empty] | При выборе любой из ячеек этих трех столбцов появляется календарь с возможностью выбора даты и времени | [8 empty] | в ячейках ниже ставится дата/время когда был сделан выбор "направлен в группу" из выпадающего списка в ячейках столбца "В" | в ячейках ниже ставится дата/время когда был сделан выбор "в работе" из выпадающего списка в ячейках столбца "В" | в ячейках ниже ставится дата/время когда был сделан выбор "выполнен" из выпадающего списка в ячейках столбца "В" | в ячейках ниже ставится дата/время когда был сделан выбор "закрыто" из выпадающего списка в ячейках столбца "В" | в ячейках ниже ставится дата/время когда был сделан выбор "приостановлен" из выпадающего списка в ячейках столбца "В"
ИНЦ1004880 | Напвлен в группу | ЭЧ6 | ЭЧК30 | Тесаков Алексей Николаевич | контактная сеть |  |  | пер м.бут-м.смол стар.тип. изол. изолир. гибкой попер. оп.5-6 | Инцидент | Э | КС | Москва-Бутырская-11001 | 2 |  | 2012-01-01 | 2012-01-01 |  |  |  |  | Решено | заменены
ИНЦ1005181 | В работе | ЭЧ1 | ЭЧК1 | Довженко Игорь Геннадьевич | контактная сеть | контактная подвеска | разбитый изолятор | Заменить 11 гирлянд изоляторов П-4,5 на гибкой поперечине 116-117 | Инцидент | Э | КС | Москва-Товарная-Курская - Люблино-Сортировочное-10601 | 2 |  | 2011-11-30 20:00 | 2011-11-30 20:00
ИНЦ1005279 | Выполнен | ЭЧ1 | ЭЧК1 | Думкин Яков Александрович | Линии питающие, отсоса, электроснабжения,связи |  |  | Осуществить вытяжку проводов линии ПЭ вдоль платформы Текстильщики 2-го пути; нанести нумерацию на вновь установленный ригель жесткой поперечины | Инцидент | Э | ВЛ | Москва-Товарная-Курская - Люблино-Сортировочное-10601 | 2 |  | 2011-11-30 20:00 | 2011-11-30 20:00
ИНЦ1005387 | Закрыто | ЭЧ6 | ЭЧК30 | Баранов Олег Вячеславович | контактная сеть |  |  | мск.бут-мск.смол оп.к/с№14 двухпутная консоль деффектный фундамент в план замены опор к/с | Инцидент | Э | КС | Москва-Бутырская-11001 | 2 |  | 2011-11-01 | 2011-11-01
ИНЦ1005615 | Приостановлен | ЭЧ6 | ЭЧК30 | Тесаков Алексей Николаевич | контактная сеть |  |  | МскюБут-Мск.Смол оп. к/с№24 демонтаж анкерной оттяжки | Инцидент | Э | КС | Москва-Бутырская-11001 | 2 |  | 2013-01-01 | 2013-01-01
ИНЦ1014834 | В работе | ЭЧ6 | ЭЧК30 | Баранов Олег Вячеславович | контактная сеть |  |  | пер.Москва\Бутырская--Бесскудниково оп№8,9 подключить УП к ПС | Инцидент | Э | КС | Бескудниково-11001 | 2 |  | 2012-01-13 | 2012-01-13
ИНЦ1015074 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧК100 | Майров Михаил Михайлович | Трансформаторы | КТП | Прочие | Опора№80 КТП№32 заменить комутацию Н.Ш. Устоновить дверки 272км 9пк | Инцидент | Э | КС | Чемодановка - Кораблино-10402_ЦНСИ | 2 |  | 2011-11-25 | 2011-11-25
ИНЦ1015110 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧК100 | Сконников Сергей Юрьевич | Линии питающие, отсоса, электроснабжения,связи | репелентная защита | востоновить | Опора№68-72 востоновить репелентную защиту 272км 5-6пк. | Инцидент | Э | КС | Чемодановка - Кораблино-10402_ЦНСИ | 2 |  | 2011-12-20 | 2011-12-20
ИНЦ1015190 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧК100 | Майров Михаил Михайлович | Трансформаторы | КТП | Прочие | Опора№48 КТП№31 заменить комутацию Н.Ш. Устоновить дверки 271км 9пк | Инцидент | Э | КС | Чемодановка - Кораблино-10402_ЦНСИ | 2 |  | 2011-11-25 | 2011-11-25
ИНЦ1015357 | В работе | ЭЧ13 | ЭЧК64 | Правосудов Иван Алексеевич | контактная сеть | контактная подвеска | заменить КС-053 | ст.Белые Столбы 3 путь опора №88 заменить КС-053 | Инцидент | Э | КС | Белые столбы-10501 | 2 |  | 2013-12-27 | 2013-12-27 |  |  |  |  | Решено | Выполнено
ИНЦ1015386 | В работе | ЭЧ13 | ЭЧК64 | Правосудов Иван Алексеевич | контактная сеть | контактная подвеска | заменить КС-053 | ст.Белые Столбы 3 путь опора №92 заменить КС-053 | Инцидент | Э | КС | Белые столбы-10501 | 2 |  | 2013-12-27 | 2013-12-27 |  |  |  |  | Решено | Выполнено
ИНЦ1015687 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧК100 | Сконников Сергей Юрьевич | Линии питающие, отсоса, электроснабжения,связи | ЛЭП-6 кв | угроза падения деревьев | ЛЭП-6 кв угроза падения деревьев с273км 3пк по 270км 6пк.Выпиловка | Инцидент | Э | КС | Чемодановка - Кораблино-10402_ЦНСИ | 2 |  | 2011-09-20 11:10 | 2011-09-23 09:45
ИНЦ1028824 | В работе | ЭЧ4 | ЭЧЭ2 | Ханина Нина Ивановна | Тяговая подстанция | быстродействующий автомат, масляный выключатель |  | Высоковольтный выключатель МКП-110 Т-2 фаза А вх. Превышение граничной концентрации газов. | Инцидент | Э | Тяговая подстанция | Царицыно-10530_ЦНСИ | 2 |  | 2011-11-18 | 2011-11-18
ИНЦ1029819 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧС45 | Попков Максим Владимирович | Линии питающие, отсоса, электроснабжения,связи | ВЛ-0,4кВ | прочие | ВЛ-0,4 кВ оп. к/с № 31,33,35 - произвести перетяжку проводов | Инцидент | Э | ВЛ04 | Назаровка-12001 | 2 |  | 2011-10-01 | 2011-10-01
ИНЦ1029833 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧС45 | Попков Максим Владимирович | Тяговая подстанция | КТП | Нарушено ограждение комплектной трансформаторной подстанции | КТП-отопление вокзала - отсутствует ограждение | Инцидент | Э | КТП | Назаровка-12001 | 2 |  | 2011-10-01 | 2011-10-01
ИНЦ1034065 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧС45 | Попков Максим Владимирович | Тяговая подстанция | КТП | Прочие | КТП АБ - покрасить расширительный бак | Инцидент | Э | КТП | Чучково-12001 | 2 |  | 2011-10-01 | 2011-10-01
ИНЦ1034182 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧС45 | Попков Максим Владимирович | Линии питающие, отсоса, электроснабжения,связи | опора | прочие | ВЛ-0,4 кВ ф-р "Водокачка" оп. № 8 - заизолировать оголенные концы жил кабелей | Инцидент | Э | ВЛ04 | Нижнемальцево-12001 | 2 |  | 2011-10-01 | 2011-10-01
ИНЦ1034195 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧК100 | Сконников Сергей Юрьевич | контактная сеть | воздушная стрелка | прочие | Опора №50ф возд. Стрелка №20 установить основной и дополнительный п/с . 268км 10пк | Инцидент | Э | КС | Чемодановка-10403 | 2 |  | 2011-12-20 | 2011-12-20
ИНЦ1034203 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧС45 | Попков Максим Владимирович | Линии питающие, отсоса, электроснабжения,связи | опора | прочие | ВЛ-0,4 кВ ф-р "Водокачка" оп. № 8 - смонтировать повторное заземление | Инцидент | Э | ВЛ04 | Нижнемальцево-12001 | 2 |  | 2011-10-01 | 2011-10-01
ИНЦ1034221 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧС45 | Попков Максим Владимирович | Линии питающие, отсоса, электроснабжения,связи | опора | прочие | ВЛ-0,4 кВ ф-р "Водокачка" оп. № 6 - выправить | Инцидент | Э | ВЛ04 | Нижнемальцево-12001 | 2 |  | 2011-10-01 | 2011-10-01
ИНЦ1034238 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧС45 | Попков Максим Владимирович | Линии питающие, отсоса, электроснабжения,связи | опора | прочие | ВЛ-0,4 кВ ф-р "Водокачка" оп. № 7 - выправить | Инцидент | Э | ВЛ04 | Нижнемальцево-12001 | 2 |  | 2011-10-01 | 2011-10-01
ИНЦ1034253 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧК100 | Майров Михаил Михайлович | контактная сеть | контактная подвеска | прочие | Опора №50 кс059 без обвода 4 путь268км 10пк .установить | Инцидент | Э | КС | Чемодановка-10403 | 2 |  | 2011-11-25 | 2011-11-25
ИНЦ1034259 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧК78,79 | Ледяхов Владимир Александрович | Линии питающие, отсоса, электроснабжения,связи | опора | прочие | ЛЭП ПЭ оп. № 9 - покрасить броню кабеля и концевые воронки черной краской | Инцидент | Э | ВЛ | Нижнемальцево-12001 | 2 |  | 2011-10-01 | 2011-10-01
ИНЦ1034277 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧС45 | Попков Максим Владимирович | Линии питающие, отсоса, электроснабжения,связи | опора | прочие | ЛЭП ПЭ оп. № 9 - покрасить броню кабеля и концевые воронки черной краской | Инцидент | Э | ВЛ | Нижнемальцево-12001 | 2 |  | 2011-09-30 23:00 | 2011-09-30 23:00
ИНЦ1034284 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧК100 | Майров Михаил Михайлович | контактная сеть | контактная подвеска | прочие | Опоры №54-56 кс059 без обвода 6 путь269км 2пк .установить | Инцидент | Э | КС | Чемодановка-10403 | 2 |  | 2011-11-25 | 2011-11-25
ИНЦ1034302 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧС45 | Попков Максим Владимирович | Линии питающие, отсоса, электроснабжения,связи | опора | прочие | ЛЭП ПЭ оп. № 10 - покрасить броню кабеля и концевые воронки черной краской | Инцидент | Э | ВЛ | Нижнемальцево-12001 | 2 |  | 2011-09-30 23:00 | 2011-09-30 23:00
ИНЦ1034412 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧК100 | Майров Михаил Михайлович | контактная сеть | контактная подвеска | прочие | Опоры№78-80кс059 без обвода 269км 9пк 4путь | Инцидент | Э | КС | Чемодановка-10403 | 2 |  | 2011-11-25 | 2011-11-25
ИНЦ1034449 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧС45 | Попков Максим Владимирович | Линии питающие, отсоса, электроснабжения,связи | опора | заменить траверсу | ЛЭП ПЭ оп. № 57 МТП-350км - заменить подгоревшую траверсу | Инцидент | Э | ВЛ | Чучково - Нижнемальцево-12001_ЦНСИ | 2 |  | 2011-09-30 23:00 | 2011-09-30 23:00
ИНЦ1034492 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧС45 | Попков Максим Владимирович | Линии питающие, отсоса, электроснабжения,связи | опора | заменить траверсу | ЛЭП ПЭ оп. № 12 - заменить сгнившую траверсу | Инцидент | Э | ВЛ | Нижнемальцево - Сотницыно-12001_ЦНСИ | 2 |  | 2011-09-30 23:00 | 2011-09-30 23:00
ИНЦ1034571 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧК100 | Сконников Сергей Юрьевич | контактная сеть | контактная подвеска | обрыв "жил" несущего троса | Опоры№66-68 вН.Т. лопнула жила, верховой осмотр 269км 5пк. 4 путь | Инцидент | Э | КС | Чемодановка-10403 | 2 |  | 2011-11-25 | 2011-11-25
ИНЦ1035567 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧС45 | Попков Максим Владимирович | Линии питающие, отсоса, электроснабжения,связи | опора | прочие | ЛЭП ПЭ оп. № 14 - отремонтировать подгоревшую опору | Инцидент | Э | ВЛ | Сасово - Берестянки-12001_ЦНСИ | 2 |  | 2011-09-30 23:00 | 2011-09-30 23:00
ИНЦ1041169 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧК100 | Сконников Сергей Юрьевич | Трансформаторы | КТП | Прочие | Опора №186 КТП №26 устоновить дверки Н.Ш. 266км 9пк | Инцидент | Э | КС | Хрущево - Чемодановка-10402_ЦНСИ | 2 |  | 2011-09-25 23:00 | 2011-09-25 23:00
ИНЦ1042183 | В работе | ЭЧ1 | ЭЧК5 | Соловьев Николай Михайлович | контактная сеть |  |  | Подключение эл.соединения с усиливающего троса выполнено непосредственно только на несущий трос у оп.85,83,81,79,77,75,71,69,67,63,59. | Инцидент | Э | КС | Сандарово - Детково-11502 | 2 |  | 2011-11-01 17:00 | 2011-11-01 17:00 |  |  |  |  | Решено | нар.№ 26 от 16.12.10 бр.4чел. (оп.№ 1-95,95-93,93-91,91-89,89-87,87-85,85-83,83-81 - 8 шт.)
ИНЦ1042489 | В работе | ЭЧ1 | ЭЧК5 | Соловьев Николай Михайлович | контактная сеть |  |  | Разбиты изоляторы на оп.8 линии АБ. | Инцидент | Э | КС | Детково-11502 | 2 |  | 2011-09-01 17:00 | 2011-09-01 17:00
ИНЦ1090266 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧС45 | Попков Максим Владимирович | Тяговая подстанция | КТП | Нарушено ограждение комплектной трансформаторной подстанции | КТП-Таировка 399 км 6пк - смонтировать ограждение | Инцидент | Э | КТП | Берестянки - Кустаревка-12001_ЦНСИ | 2 |  | 2011-11-01 | 2011-11-01
ИНЦ1090283 | В работе | ЭЧ15 | ЭЧС45 | Попков Максим Владимирович | Тяговая подстанция | КТП | Нарушено ограждение комплектной трансформаторной подстанции | КТП-403 км 403 км 8 пк - смонтировать ограждение | Инцидент | Э | КТП | Берестянки - Кустаревка-12001_ЦНСИ | 2 |  | 2011-11-01 | 2011-11-01

## Справочник Данные
Код_структурного_подразделения
ЭЧ1
ЭЧ2
ЭЧ3
ЭЧ4
ЭЧ6
ЭЧ7
ЭЧ8
ЭЧ9
ЭЧ10
ЭЧ11
ЭЧ12
ЭЧ13
ЭЧ14
ЭЧ15
ЭЧ16
ЭЧ19
ЭЧ21
ЭЧ24

## Справочник
Статус | Хозяйство | Категория | Специализация Э | Приоритет | Код закрытия
Новый | В | Жалоба | ВЛ | Немедленно | Дублирование
Зарегистрирован | НГС | Запрос информации | ВЛ04 | Срочное | Отклонено
Напвлен в группу | П | Запрос на изменение | Диагностика (Бригада 1) | Текущий | Обходное решение
В работе | Ш | Запрос на обслуживание | КЛ |  | Решено
Приостановлен | Э | Запрос статуса | КТП |  | Самовосстановление
Выполнен | Прочее | Информирование | КС |  | Устранить невозможно
Закрыто | П+Ш+Э | Инцидент | ПС
| П+Ш | Обращение не по адресу | ППС
| Ш+Э | Плановая работа | ППН
|  | Поручение | Прочее
ССПС
ТУ-ТС
ТП
Тягова подстанция