## Sheet1
Название анализатора Параметры сравнения

## Sheet2
| cobas e 411 | abbot architect i1000sr | Siemens Immulite 1000 | Siemens Advia Centaur® CP | Beckman Coulter Access®2 | Ortho Clinical Diagnostics, VITROS Eci
Производитель | Roche Diagnostics Rus, Япония/Германия | Abbott Diagnostics, Сингапур/США, Европа | Siemens Healthcare Diagnostics, США, Европа | Siemens Healthcare Diagnostics, США, Европа | Beckman Coulter Inc., США, Франция, Ирландия | Ortho Clinical Diagnostics, Inc., США, Великобритания
Первые продажи | 2006 | 2008 | 2002 | 2005 | 2001 | 1997
Количество установленных анализаторов в единицах (за исключением США) | >7000 | >3410 | >2386 | >2801 | >2500 | >3100
Тип модели | Настольная | Напольная | Настольная | Настольная | Настольная | Напольная
Габариты анализатора (ВхШхГ), см / занимаемая площадь, кв. м | 80х120х73 / 0,876 (дисковый) 80х170х95 / 1,615 (рэковый) | 124,5х149,9х76,2 / 1,14 | 48х117х66 / 0,742 | Ш107хГ74 / 0,82 | 47x99x61 / 0,604 | 130x112x74 / 0,827
Необходимость подключения к водопроводной сети / канализации | Нет / Нет | Нет / Нет | Нет / Нет | Нет / Нет | Нет / Нет | Нет / Нет
Расходование воды | 3 литра на 250 тестов | 1,5 литра в час | 0,5 литров в час | нет данных | нет данных | нет данных
Уровень шума при работе | <70 дБ | 58-62 дБ | 55-68 дБ | <60 дБ | <70 дБ | 60 дБ
Время подготовки анализатора к работе после включения | 4 минуты | 6,5 минут | 5 минут | <5 минут | Всегда находится в режиме готовности | нет данных
Метод детекции | Электрохемилюминесценция | Прямой хемилюминесцентный анализ, усиленная актидиновая метка | Ферментативно усиленная хемилюминесценция | Прямая хемилюминесценция (метка - акридиновый эфир) | Ферментативно усиленная хемилюминесценция | Ферментативно усиленная иммунохемилюминесценция, стрептовидин-биотиновая технология
Метод анализа | Твердофазный (парамагнитные микрочастицы) | Твердофазный (парамагнитные микрочастицы) | Твердофазный (полистероловый шарик) | Твердофазный (парамагнитные частицы) | Твердофазный (парамагнитные частицы) | Технология MicroWell™
Производительность | 88 - заявленная / 80 - расчетная | от 50 до 100 в зависимости от конфигурации и нагрузки на анализатор | До 120 тестов в час (при Turbo режиме - 85 тестов/час). Возможен выбор работы либо в обычном режиме, либо в Turbo. STAT анализ доступен только в Turbo режиме. | До 180 тестов/час | До 100 тестов/час (в среднем 50-100, в зависимости от времени инкубации) | До 90 тестов/час (в среднем 60-90, в зависимости от инкубации)
Наличие баркод-ридера / Информация на баркоде | Есть (для тестов, калибраторов, контролей и образцов) / Наименование реагента, калибровочная кривая, параметры применения, номер лота, срок годности | Есть / Количество тестов, серийный номер реагента, номер лота, срок годности, другое | Есть / Параметры теста и калибровки | Есть / Идентификатор реагента, номер лота, срок годности | Есть / Идентификатор реагентного картриджа, номер лота, срок годности, индентификатор упаковки реагента | Есть / Автоматическое считывание номера лота, оставшегося количества реагентов и расходных материалов, а также срока годности каждой упаковки реактивов
Система управления | Цветной "touch" экран, клавиатура, компьютер (встроенные) | Цветной "touch" экран, клавиатура, компьютер | Цветной "touch" экран, клавиатура и внешний компьютер | Цветной "touch" экран, компьютер, клавиатура (встроенные) | Цветной «touch» - экран, клавиатура и внешний компьютер | Цветной «touch» - экран, клавиатура и внешний компьютер
Одноразовые наконечники для дозирования образцов и реагентов | Да | Нет. (Перекрестное загрязнение образцов < 0,1 ppm) | Нет (Перекрестное загрязнение образцов < 10 ppm) | Да | Нет (Перекрестное загрязнение образцов < 10 ppm) | Да
Определение уровня жидкости / функция детекции сгустка | Автоматическая система обнаружения сгустка, пены и уровня жидкости | Автоматическая система обнаружения сгустка, пузырьков, уровня жидкости | Автоматическая система обнаружения уровня жидкости. Нет детекции сгустка | Автоматическая система обнаружения уровня жидкости, детекция сгустка | Автоматическая система обнаружения уровня жидкости, детекция сгустка | Автоматическое обнаружение сгустков, пены и пузырьков
Экспресс-анализ без прерывания текущей работы | Есть | Есть | STAT анализ доступен только в Turbo режиме. | Есть | Есть | Есть
Калибровка / Стабильность калибровки | По двум точкам, в дублях / Калибровка стабильна в течение 28 дней | По 2-6 точкам / Калибровка стабильна в течение 30 дней | По 2 точкам, в 4-х параллелях / Калибровка стабильна в течение 1-4 недель (в зависимости от теста) и в течение 2 недель - для турбо анализа. | По 2 точкам / Калибровка стабильна в течение 14-56 дней (в зависимости от теста, в среднем - 28 дней). | По 5-6-м точкам в дубле (в зависимости от теста) / 28 дней | По 3-м точкам в дубле / 14-28 дней
Возможность использования первичных и вторичных пробирок различной емкости | Да | Да | Только вторичные | Да | Да | Да
Стабильные показатели производительности при выполнении различных тестов | Да, благодаря стандартному времени инкубации | Нет (От 50 до 100 тестов/час в зависимости от конфигурации) | Нет | Нет (время инкубации варьирует в зависимости от теста от 15 до 40 минут). Из-за разной длительности анализов общая производительность прибора не может быть стабильной. | Нет (Время инкубации в зависимости от теста варьирует от 12 до 30 минут). Из-за разной длительности анализов общая производительность прибора не может быть стабильной | Нет. Время инкубации в зависимости от теста варьирует (например, 24 мин. hCG, 40 мин. - Estradiol2), плюс 6 минут от заказа теста до начала пипетирования
Автоматический контроль качества | Да | Да | Нет? | Да | Да | Да
Кюветы | Одноразовые кюветы, не предназначенные для мытья | Одноразовые кюветы | Одноразовые кюветы | Одноразовые кюветы | Одноразовые кюветы | -
Автоматическое дозирование образцов, калибраторов, контролей | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Автоматическое пре- и постразведение образца | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да
Загрузка образцов | Одновременно 30 образцов (дисковый) или 75 образцов на 15 стандартных 5-ти позиционных штативах (рэковый) | Одновременно 65 образцов на 5-позиционных штативах |  | Одновременно 84 пробы на 12-позиционных штативах | Одновременно 60 образцов на 10-позиционных штативах | Одновременно 60 образцов
Непрерывная дозагрузка и удаление отработанных образцов без режима "пауза" | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Объем образца, необходимый для анализа | 10-50 мкл | 5-150 мкл | 5-100 мкл (в среднем 10-75 мкл) | 10-200 мкл | 5-200 мкл | 10-80 мкл
Реагенты | Готовые к использованию, жидкие, в стандартных упаковках со штрих-кодом | Готовые к использованию, жидкие, в стандартных упаковках (три и более флаконов) со штрих-кодом | Готовые к использованию, жидкие | Готовые к использованию, жидкие, в стандартных упаковках | Готовые к использованию, жидкие, в стандартных упаковках | Готовые к использованию, жидкие, в стандартных упаковках
Время выполнения анализа | 18 минут - стандартно 9 минут - для срочных тестов | 29 минут - стандартно 16 минут - для срочных тестов | 42 минут - стандартно 15 минут - для режима Turbo (только для Troponin I, Myoglobin, CK-MB, hCG и PTH) | 40 минут - стандартно 15 минут - для срочных тестов | 30 минут - стандартно 15 минут - для срочных тестов | 24 минуты - для срочных тестов 40 минут - стандартно
Формат реагента | Картридж из 3 флаконов | Отдельные флаконы, устанавливаемые в специальные штативы для реагентов | Наборы штрих-кодированных флаконов | Наборы штрих-кодированных флаконов | Картриджи с реагентами на 50 определений | Наборы штрих-кодированных реагентов
Количество определений на упаковку | 100 или 200 тестов | 100, 400, 500, 2000 тестов | 50, 100, 200, 500 тестов | 50 - 200 тестов | 100, 50 тестов | 100 тестов
Максимальное количество тестов на борту | 18 | 25 (упаковок реагентов по 100 тестов) | 12 (упаковок реагентов по 100/50 тестов), 5 при Turbo режиме | 15 (упаковок реагентов по 100 тестов) | 24 картриджа | 20 упаковок реагентов
Стабильность реагентов после вскрытия упаковки | Стабильность на борту до 8 недель, стабильность в холодильнике до 12 недель после вскрытия | Стабильность на борту до 4 недель (28 дней после установки на анализатор) | Стабильность на борту до 30 дней | Стабильность на борту до 28 дней | Минимальная стабильность реагентов на борту - 14 дней, в среднем - 28 дней | Стабильность на борту до 8 недель
Охлаждение реагентов на борту анализатора | Да | Да | Да | Да | Да (t 3°-10°С) | Да (t 2°-8°С)
Меню тестов: Тиреоидная панель | TSH Free T3 Free T4 Total T3 Total T4 T-Uptake Anti-TG Ab Anti-TPO Ab Tg Anti-TSHR Tg confirmatory | TSH Free T3 Free T4 Total T3 Total T4 T-Uptake Anti-TG Ab Anti-TPO Ab | Third Generation TSH Rapid TSH Free T3 Free T4 Total T3 Total T4 Thyroid Uptake Anti-TG Ab Anti-TPO Ab Thyroglobulin TSI TBG | TSH TSH, 3 generation Free T3 Free T4 Total T3 Total T4 T-Uptake Anti-TG Ab Anti-TPO Ab | TSH Free T3 Free T4 Total T3 Total T4 T-Uptake Anti-TG Ab Anti-TPO Ab Tg | TSH Free T3 Free T4 Total T3 Total T4 T-Uptake
Меню тестов: Гормоны репродукции | Prolactin HCG Total Testosterone Progesterone Estradiol FSH LH AFP DHEA-SO4 SHBG Free Beta HCG PAPP-A | Prolactin HCG Total Testosterone Progesterone Estradiol FSH LH DHEA-S SHBG | Prolactin HCG Total Testosterone Progesterone Estradiol FSH LH AFP DHEA-SO4 SHBG Free Beta HCG PAPP-A Androstenedione Turbo HCG Unconjugated Estriol | Prolactin HCG Total Testosterone Progesterone Estradiol-6 FSH LH AFP* DHEA-SO4 SHBG* Unconjugated Estriol* | Prolactin HCG Total Testosterone Progesterone Estradiol FSH LH AFP DHEA-SO4 SHBG PAPP-A* Unconjugated estriol Inhibin А Ultra sensitive testosterone* Ultra sensitive estradiol* | Prolactin HCG Total Testosterone Progesterone Estradiol FSH LH AFP Free Beta HCG
Меню тестов: Костные маркеры | Vitamin D PTH Calcitonin* Osteocalcin PTH(1-84) b-crossLaps Total P1NP | Vitamin D Intact PTH | Vitamin D Intact PTH Calcitonin Osteocalcin Turbo Intact PTH PYRILINKS-D | Vitamin D Intact PTH | Intact PTH Остаза | Vitamin D* Intact PTH NTx
Меню тестов: Ревматоидный артрит | Anti-CCP | Anti-CCP
Меню тестов: Сепсис, маркеры воспаления | IL6 Procalcitonin |  | IL6 Procalcitonin IL-10 IL-1B IL-2R IL8 LBP TNF-a | Procalcitonin | IL6
Меню тестов: Анемия | Ferritin Folic Acid Vitamin B12 RBC Folate | Ferritin Folic Acid Vitamin B12 Активный В12 | Ferritin Folic Acid Vitamin B12 RBC Folate EPO | Ferritin Folic Acid Vitamin B12 | Ferritin Folic Acid Vitamin B12 RBC Folate Антитела к внутреннему фактору Эритропоэтин Растворимый рецептор трансферрина* | Ferritin Vitamin B12 Folate
Меню тестов: Аллергия | IgE |  | Total IgE AlaTOP Allergy Screen ECP | Total IgE Allergy Mixes Allergy Screen Specific IgE (sIgE) | IgE
Меню тестов: Диагностика и мониторинг диабета | C-Peptide (serum, urine) Insulin | C-Peptide (serum, urine) Insulin | C-Peptide (serum, urine) Insulin Microalbumin (urine) (ALB) | C-Peptide (serum, urine) Insulin | Insulin
Меню тестов: Сердечные маркеры | CK-MB Myoglobin Troponin I NTproBNP CKMB STAT Turbo D-Dimer (бх) Myoglobin STAT Troponin I STAT Digoxin Digitoxin High-Sensitivity CRP(бх) Troponon T hs Troponin T hs STAT | CK-MB STAT Myoglobin STAT Troponin I STAT BNP Urinal NGAL MPO Homocystein Digoxin | CK-MB Myoglobin Troponin I NTproBNP Turbo CKMB Turbo D-Dimer Turbo Myoglobin Turbo Troponin I Digoxin Digitoxin High-Sensitivity CRP | CK-MBII Myoglobin Troponin I NTproBNP Digoxin Digitoxin Homocysteine TnI-Ultra™ | CK-MB Myoglobin Troponin I (AccuTnI™) proBNP Digoxin | CK-MB Myoglobin Troponin I ES NT-proBNP
Меню тестов: Онкомаркеры | AFP CA15-3 CEA Free PSA CA 19-9 CA125 PSA NSE CA 72-4 S100 HE4 Cyfra 21-1 | AFP CA15-3 CEA Free PSA CA 19-9 CA125 PSA HE4 Cyfra 21-1 Пепсиноген SCC proGRP | AFP CA15-3 CEA Free PSA CA 19-9 CA125 PSA Third Generation PSA TPS PAP | AFP CA15-3 CEA PSA CA 19-9 CA125 CPSA BR OV HER2/neu | AFP BR-monitor (CA 15.3) CEA free PSA GI-monitor (CA 19.9) OV-monitor (CA 125) PSA BPHA (BPSA)* [-2]proPSA* | AFP CA 15-3 CEA PSA CA 19-9 CA 125 II Total PSA II
Меню тестов: Преэклампсия | PIGF sFlt-1 |  |  |  | PIGF* sFlt-1*
Меню тестов: Диагностика состояния надпочечников | ACTH Cortisol Homocysteine(бх) ДГЭА | Cortisol Homocysteine ДГЭА | ACTH Cortisol Homocysteine ДГЭА | Cortisol Homocysteine ДГЭА | Cortisol ДГЭА | Cortisol
Меню тестов: Тесты для пренатального скрининга | AFP PAPP-A Free Beta HCG | AFP Free Beta HCG | AFP PAPP-A Free Beta HCG | AFP PAPP-A | AFP PAPP-A* Free Beta HCG | AFP
Меню тестов: Рост | hGC |  | Growth Hormone (hGH) IGF-I IGFBP-3 |  | hGH
Меню тестов: TORCH инфекции | CMV IgM CMV IgG Toxoplasma IgM Toxoplasma IgG Rubella IgG Rubella IgM CMV Avidity Toxoplasma Avidity Herpes I IgG Herpes II IgG | CMV IgM CMV IgG Toxoplasma IgM Toxoplasma IgG Rubella IgG Rubella IgM CMV Avidity Toxoplasma Avidity | CMV IgM CMV IgG Toxoplasma IgM Toxoplasma IgG Rubella IgG Rubella IgM CMV Avidity Herpes I & II IgG | CMV IgM CMV IgG Toxoplasma IgM Toxoplasma IgG Rubella IgG Rubella IgM CMV Avidity* | CMV IgM* CMV IgG* Toxoplasma IgM Toxoplasma IgG Rubella IgG Rubella IgM | Rubella IgG
Меню тестов: Гепатиты и ВИЧ | HBs Ag HBs Ag Confirmatory HBsAb Quantitative Anti-HBc IgM Anti-HBc Total Anti-HBs Anti-Hbe HBEAG Anti-HAV IgM Anti-HAV Anti-HCV HIV combi PT HIV Ag HIV Ag Confirmatory | HBs Ag HBs Ag Confirmatory HBsAb Quantitative Anti-HBc IgM Anti-HBc Total Anti-HBs Anti-Hbe HBeAg Anti-HAV IgM Anti-HAV IgG HCV Anti-HCV HIV combo HTLV I/II HBsAb Quantitative Confirmatory Syphilis | HBs Ag HBs Ag Confirmatory HBsAb Quantitative Anti-HBc IgM Anti-HBc Total Anti-HBs | HBs Ag HBs Ag Confirmatory Anti-HBc IgM Anti-HBc Total Anti-HBs Anti-Hbe HBeAg Anti-HAV IgM Anti-HAV Total Anti-HCV+ Enhanced HIV+* Syphilis* HAV-T* cHIV* aHBsII* | HBsAg HBsAg Confirmatory Anti-HBc IgM Anti-HBc Total Anti-HBs Anti-HAV IgM Anti-HAV Total Anti-HCV HIV | HBsAg Anti-HBc IgM Anti-HBc Anti-HBs Anti-HBe HBeAg Anti-HAV IgM Anti-HAV Total Anti-HCV HIV Combo Anti-HIV 1+2

## Sheet3
cobas e 411
abbot architect i1000sr
Siemens Immulite 1000
Siemens Advia Centaur® CP
Beckman Coulter Access®2
Ortho Clinical Diagnostics, VITROS Eci