## Ведомость расчета з_п
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ | ЕДИН.ИЗ. | КОЛ-ВО | ЦЕНА ЗА | Стоимость | Стоимость | ЦЕНА ЗА | ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | ПЕРИОД ДО ПОЛ-
|  | ОБЬЕМА | ОБЬЕМА | ДЕМОНТ. | Монтаж | Демонтаж | МОНТАЖ | ИСПОЛНИТЕЛЕМ(РАБОЧИМ) | НОГО ЗАВЕРШЕНИЯ
|  |  |  | (рабоч.) |  |  | (рабоч.) | (средний норматив выполн.) | (высыхания матер.)
ПОЛЫ
1 | стяжка пола цементная по маякам толщиной до 5 см | м2 | 67 | 90 | 13400 | 6030 | 200 | 30минут | 1 сутки
2 | стяжка пола самовыравнивающейся смесью(ровнителем) | м2 | 67 | 90 | 6700 | 6030 | 100 | 5минут | 10 часов
| насыпной пол по технологии KNAUF | м2 |  | 50 | 0 | 0 | 450 | 20минут | 20минут
| настил из досок,фанеры,дсп,цсп по лагам и брускам | м2 |  | 50 | 0 | 0 | 150 | 15минут | 15минут
| звукоизоляция пола из керамзита,минеральной ваты,пенополистирола | м3 |  | 20 | 0 | 0 | 80 | 10минут | 10минут
| гидроизоляция мастикой,кровельными материалами | м2 |  | 20 | 0 | 0 | 100 | 10минут | 10минут
| опалубка из досок,фанеры,и т.п. материалов | м3 |  | 30 | 0 | 0 | 180 | 30минут | 30минут
3 | настил из паркетной доски,паркетных щитов,штучного паркета | м2 | 67 | 40 | 12060 | 2680 | 180 | 15минут | 15минут
| настил из ламинированной доски(ламината) | м2 |  | 40 | 0 | 0 | 120 | 15минут | 15минут
| настил из линолеума,линолеумных плит | м2 |  | 25 | 0 | 0 | 80 | 10минут | 10минут
| настил из ковролина,ковровых дорожек | м2 |  | 25 | 0 | 0 | 80 | 10минут | 10минут
| окраска синтетическими красками | м2 |  | 100 | 0 | 0 | 120 | 15минут | 12часов
| настил из плитки керамической | м2 |  | 150 | 0 | 0 | 500 | 30минут | 12часов
| настил из плитки гранитной | м2 |  | 150 | 0 | 0 | 600 | 40минут | 12часов
| настил из плит мрамора и т.п. материала | м2 |  | 250 | 0 | 0 | 750 | 40минут | 12часов
| плинтус пластиковый,деревянный,керамический | мп |  | 25 | 0 | 0 | 75 | 10минут | 10минут
4 | порог,переход,стык металлический,пластиковый,деревянный,резиновый | мп | 1 | 15 | 65 | 15 | 65 | 15минут | 15минут
СТЕНЫ
5 | перегородка,стена из кирпича,плит,блоков | м2 | 10 | 150 | 3500 | 1500 | 350 | 1час | 1час
| перегородка,стена армированная монолитная | м2 |  | 1000 | 0 | 0 | 2500 | 4часа | 24часа
| перегородка,стена из досок,цсп,фанеры,вагонки,шпунта | м2 |  | 100 | 0 | 0 | 300 | 1час | 1час
| перегородка,стена из гкл на металлическом,деревянном каркасе | м2 |  | 100 | 0 | 0 | 250 | 1час | 1час
| опалубка из досок,фанеры,и т.п. материалов | м3 |  | 30 | 0 | 0 | 180 | 1час | 24часа
| штукатурка цементно и гипсосодержащая (цена за 1 см. толщины слоя) | м2 |  | 50 | 0 | 0 | 80 | 20 минут | 12часов
6 | армирование сеткой металлической | м2 | 10 | 30 | 1500 | 300 | 150 | 15минут | 15минут
| армирование сеткой малярной стеклотканевой | м2 |  | 15 | 0 | 0 | 80 | 15минут | 1час
| армирование лентой малярной стеклотканевой | мп |  | 15 | 0 | 0 | 80 | 5минут | 5минут
| армирование профилем углозащитным перфорированным из оцинкованной стали | мп |  | 10 | 0 | 0 | 20 | 30минут | 2часа
7 | пароизоляция рулонными специализированными материалами | м2 | 23 | 10 | 575 | 230 | 25 | 15минут | 15минут
| звукоизоляция минеральной ватой,пенополистиролом и т.п. материалами | м3 |  | 10 | 0 | 0 | 25 | 15минут | 15минут
| гидроизоляция,грунтование и антисептирование | м2 |  | 5 | 0 | 0 | 15 | 15минут | 2часа
| шпаклевание поверхности под * шпатель* | м2 |  | 50 | 0 | 0 | 120 | 20минут | 12часов
| шпаклевание поверхности под * правило* | м2 |  | 50 | 0 | 0 | 140 | 40минут | 12часов
| высококачественное шпаклевание под окраску | м2 |  | 50 | 0 | 0 | 180 | 1час | 12часов
8 | штробление рустов,пазов,отверстий до 10 см по площади поверхности | мп | 45 | 25 | 4500 | 1125 | 100 | 30минут | 30минут
| армирование проемов дверных,оконных и т.п. металлопрокатом | мп |  | 850 | 0 | 0 | 1700 | 2часа | 2часа
| перемычки из железобетона | мп |  | 500 | 0 | 0 | 650 | 1час | 12часов
| штробление отверстий в железобетонных стенах более 10 см по площади | мп |  | 150 | 0 | 0 | 350 | 2часа | 2часа
| штробление отверстий в кирпичных стенах более 10 см по площади | м2 |  | 125 | 0 | 0 | 325 | 1час | 1час
| штробление отверстий в стене из гкл,фанеры,доски,дсп,цсп и т.п. | м2 |  | 75 | 0 | 0 | 250 | 1час | 1час
| штукатурка декоративная структурная | м2 |  | 50 | 0 | 0 | 350 | 1час | 12часов
| окраска водоэмульсионными красками | м2 |  | 50 | 0 | 0 | 120 | 15минут | 12часов
| окраска нитро и маслянными красками | м2 |  | 85 | 0 | 0 | 130 | 25минут | 12часов
| оклейка стеклотканевыми обоями | м2 |  | 25 | 0 | 0 | 120 | 15минут | 24часа
| оклейка бумажными обоями | м2 |  | 25 | 0 | 0 | 120 | 15минут | 24часа
| оклейка виниловыми обоями | м2 |  | 25 | 0 | 0 | 140 | 15минут | 24часа
| оклейка флизелиновыми обоями | м2 |  | 25 | 0 | 0 | 120 | 15минут | 24часа
| оклейка шелкографическими обоями | м2 |  | 25 | 0 | 0 | 150 | 15минут | 24часа
| оклейка постеров фотографических | м2 |  | 25 | 0 | 0 | 150 | 15минут | 24часа
| оклейка бордюров,поясов,вставок и т.п. | мп |  | 15 | 0 | 0 | 85 | 10минут | 24часа
| панели пластиковые,вагонка,шпунт и т.п. | м2 |  | 40 | 0 | 0 | 125 | 30минут | 30минут
| плитка керамическая | м2 |  | 150 | 0 | 0 | 500 | 30минут | 12часов
| плитка гранитная,мраморная | м2 |  | 150 | 0 | 0 | 600 | 40минут | 12часов
| камень декоративный,бордюр | м2 |  | 150 | 0 | 0 | 650 | 40минут | 12часов
| декор ,вставка,розетка и т.п. | шт |  | 25 | 0 | 0 | 75 | 10минут | 12часов
| профиль углозащитный декоративный пластиковый,металлический,керамический | мп |  | 15 | 0 | 0 | 100 | 30минут | 30минут
ПОТОЛОК
9 | штукатурка цементно и гипсосодержащая под *шпатель* | м2 | 6 | 30 | 1440 | 180 | 240 | 2часа | 12часов
| штукатурка цементно и гипсосодержащая под*правило* | м2 |  | 50 | 0 | 0 | 240 | 3часа | 12часов
| штукатурка цементно и гипсосодержащая по маякам | м2 |  | 50 | 0 | 0 | 250 | 2часа | 12часов
| грунтование,антисептирование и гидроизоляция | м2 |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 15минут | 2часа
10 | шпаклевание под *шпатель* | м2 | 9 | 50 | 1350 | 450 | 150 | 30минут | 12часов
| шпаклевание под*правило* | м2 |  | 50 | 0 | 0 | 180 | 40минут | 12часов
| шпаклевание под окраску высококачественное | м2 |  | 50 | 0 | 0 | 200 | 1час | 12часов
| подвесной потолок из гкл и т.п. материала на металлическом каркасе | м2 |  | 50 | 0 | 0 | 150 | 2часа | 2часа
11 | многоуровневый подвесной потолок из гкл и т.п. материала на металлическом каркасе | м2 | 9 | 100 | 2700 | 900 | 300 | 3часа | 3часа
| армирование стеклотканевой сеткой | м2 |  | 15 | 0 | 0 | 60 | 30минут | 1час
| армирование стеклотканевой лентой | мп |  | 15 | 0 | 0 | 40 | 15минут | 15минут
12 | армирование профилем перфорированным углозащитным | мп | 79 | 10 | 1580 | 790 | 20 | 30минут | 2часа
| армирование сеткой штукатурной металлической | м2 |  | 30 | 0 | 0 | 90 | 15минут | 15минут
| окраска водоэмульсионными красками | м2 |  | 50 | 0 | 0 | 80 | 15минут | 12часов
| окраска нитро и маслянными красками | м2 |  | 85 | 0 | 0 | 100 | 25минут | 12часов
| оклейка стеклотканевыми обоями | м2 |  | 25 | 0 | 0 | 100 | 25минут | 12часов
| оклейка виниловыми обоями | м2 |  | 25 | 0 | 0 | 120 | 25минут | 12часов
| оклейка флизелиновыми обоями | м2 |  | 25 | 0 | 0 | 110 | 25минут | 12часов
| оклейка бумажными обоями | м2 |  | 25 | 0 | 0 | 110 | 25минут | 12часов
| оклейка шелкографическими обоями | м2 |  | 25 | 0 | 0 | 150 | 25минут | 12часов
| оклейка постерами фотографическими | м2 |  | 25 | 0 | 0 | 250 | 25минут | 12часов
| подвесной реечный потолок металлический | м2 |  | 40 | 0 | 0 | 200 | 30минут | 30минут
| подвесной потолок по типу *АРМСТРОНГ* | м2 |  | 40 | 0 | 0 | 120 | 30минут | 30минут
| подвесной панельный пластиковый потолок | м2 |  | 40 | 0 | 0 | 150 | 30минут | 30минут
| натяжной потолок | м2 |  | 100 | 0 | 0 | 200 | 1час | 1час
| потолок из вагонки по деревянному каркасу | м2 |  | 60 | 0 | 0 | 180 | 30минут | 30минут
| плинтусов,молдингов,штапиков и т.п. из дерева,пластика и полеуретана | мп |  | 10 | 0 | 0 | 80 | 15минут | 15минут
| лепнины,розеток и элементов декора из полеуретана | шт |  | 50 | 0 | 0 | 100 | 30минут | 30минут
САНТЕХНИЧЕСКИЕ ВИДЫ РАБОТ
13 | стальные трубы водопровода | мп | 8 | 30 | 960 | 240 | 120 | 15минут | 15минут
14 | металлопластиковые трубы водопровода | мп | 8 | 30 | 800 | 240 | 100 | 15минут | 15минут
| полипропиленовые трубы водопровода | мп |  | 30 | 0 | 0 | 100 | 15минут | 15минут
| медные трубы водопровода | мп |  | 30 | 0 | 0 | 140 | 30минут | 30минут
| чугунные трубы канализационные | мп |  | 80 | 0 | 0 | 140 | 30минут | 30минут
15 | пластиковые трубы канализационные | мп | 5 | 40 | 500 | 200 | 100 | 30минут | 30минут
| гибкая металлизированная подводка воды | мп |  | 20 | 0 | 0 | 80 | 15минут | 15минут
16 | гибкая подводка газа | мп | 3 | 30 | 240 | 90 | 80 | 15минут | 15минут
| гибкая пластиковая труба отвода канализации | мп |  | 30 | 0 | 0 | 80 | 15минут | 15минут
| фитинг или соединитель стальных труб водопровода | шт |  | 30 | 0 | 0 | 100 | 30минут | 30минут
| фитинг или соединитель металлопластиковых труб водопровода | шт |  | 40 | 0 | 0 | 120 | 30минут | 30минут
| фитинг или соединитель полипропиленовых труб водопровода | шт |  | 30 | 0 | 0 | 120 | 30минут | 30минут
| фитинг или соединитель чугунной трубы канализации | шт |  | 30 | 0 | 0 | 120 | 30минут | 30минут
| фитинг или соединитель пластиковой трубы канализации | шт |  | 30 | 0 | 0 | 120 | 30минут | 30минут
| фитинг или соединитель труб газопровода | шт |  | 30 | 0 | 0 | 120 | 30минут | 30минут
| прибор учета воды | шт |  | 100 | 0 | 0 | 250 | 30минут | 30минут
17 | обратный клапан с прибором показания давления воды | шт | 2 | 50 | 400 | 100 | 200 | 30минут | 30минут
| обратный клапан канализации | шт |  | 30 | 0 | 0 | 150 | 30минут | 30минут
| фильтр грубой очистки воды | шт |  | 50 | 0 | 0 | 150 | 30минут | 30минут
| фильтр тонкой очистки воды | шт |  | 100 | 0 | 0 | 350 | 30минут | 30минут
| радиатор отопления водный | секция |  | 30 | 0 | 0 | 60 | 1час | 1час
| полотенцесушитель отопления водный | шт |  | 250 | 0 | 0 | 700 | 1час | 1час
| водонагреватель проточный | шт |  | 300 | 0 | 0 | 800 | 1час | 1час
| водонагреватель накопительный | шт |  | 300 | 0 | 0 | 1000 | 1час | 1час
| ванна чугунная | шт |  | 450 | 0 | 0 | 1500 | 2часа | 2часа
18 | ванна стальная | шт | 1 | 350 | 1000 | 350 | 1000 | 1час | 1час
| ванна акриловая | шт |  | 300 | 0 | 0 | 1500 | 2часа | 2часа
| экран декоративный под ванну | шт |  | 80 | 0 | 0 | 250 | 30минут | 30минут
| поддон душевой чугунный | шт |  | 250 | 0 | 0 | 1000 | 30минут | 30минут
| поддон душевой стальной | шт |  | 220 | 0 | 0 | 800 | 30минут | 30минут
| поддон душевой акриловый | шт |  | 220 | 0 | 0 | 1000 | 30минут | 30минут
| поддон душевой из влагостойких плит пенобетона | шт |  | 350 | 0 | 0 | 1200 | 3часа | 3часа
| паровая кабина с гидромассажем | шт |  | 600 | 0 | 0 | 2500 | 8часов | 8часов
19 | унитаз | шт | 1 | 350 | 500 | 350 | 500 | 2часа | 2часа
| инсталляции(встроенного подвесного унитаза) | шт |  | 350 | 0 | 0 | 1500 | 3часа | 3часа
| писсуар | шт |  | 350 | 0 | 0 | 500 | 2часа | 2часа
| экран с раздвижными дверками душевой | м2 |  | 450 | 0 | 0 | 1800 | 4часа | 4часа
| штанга душевая | шт |  | 50 | 0 | 0 | 350 | 1час | 1час
| смеситель для ванны | шт |  | 120 | 0 | 0 | 400 | 1час | 1час
20 | смеситель для раковины | шт | 1 | 120 | 400 | 120 | 400 | 1час | 1час
| смеситель для душа гигиенического | шт |  | 120 | 0 | 0 | 400 | 1час | 1час
| кран отсекающий для стиральной машины | шт |  | 50 | 0 | 0 | 150 | 30минут | 30минут
| стиральная машина | шт |  | 150 | 0 | 0 | 350 | 30минут | 30минут
21 | посудомоечная машина | шт | 1 | 150 | 350 | 150 | 350 | 30минут | 30минут
| раковина керамическая | шт |  | 150 | 0 | 0 | 400 | 1час | 1час
| раковина стальная | шт |  | 150 | 0 | 0 | 250 | 1час | 1час
| тумба под раковину | шт |  | 100 | 0 | 0 | 250 | 1час | 1час
| шкаф пенал для ванной комнаты (встроенный шкаф в туалете) | шт |  | 50 | 0 | 0 | 500 | 1час | 1час
22 | зеркала для ванной комнаты | шт | 1 | 50 | 250 | 50 | 250 | 30минут | 30минут
| набор косметических приборов для ванной комнаты | набор |  | 200 | 0 | 0 | 450 | 1час | 1час
| набор косметических приборов для туалета | набор |  | 200 | 0 | 0 | 450 | 1час | 1час
| штанга для штор в ванной комнате | шт |  | 50 | 0 | 0 | 150 | 15минут | 15минут
| плинтус по ванне силиконизированный | мп |  | 40 | 0 | 0 | 100 | 1час | 12часов
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
23 | подрозетник одинарный встроенный | шт | 5 | 20 | 150 | 100 | 30 | 30минут | 30минут
| коробка распаячная встроенная | шт |  | 40 | 0 | 0 | 80 | 30минут | 30минут
| коробка распаячная накладная | шт |  | 20 | 0 | 0 | 50 | 30минут | 30минут
24 | щит электрический встроенный | шт | 1 | 300 | 1000 | 300 | 1000 | 2часа | 2часа
| щит электрический накладной | шт |  | 300 | 0 | 0 | 500 | 1час | 1час
| блок под автоматические выключатели накладной(не более 7 шт.) | шт |  | 200 | 0 | 0 | 400 | 1час | 1час
| прибор учета электрической энергии(счетчик) | шт |  | 200 | 0 | 0 | 500 | 1час | 1час
| включатель автоматический(в том числе УЗО) | шт |  | 50 | 0 | 0 | 100 | 30минут | 30минут
| короб пластиковый под электропроводку | мп |  | 25 | 0 | 0 | 50 | 30минут | 30минут
25 | гофра самозатухающая с кондуктором под электропроводку | мп | 3 | 25 | 150 | 75 | 50 | 15минут | 15минут
| лоток металлический под электропроводку | мп |  | 50 | 0 | 0 | 100 | 10минут | 30минут
| провод эл.в короб пластиковый | мп |  | 15 | 0 | 0 | 25 | 15минут | 15минут
| провод эл.в гофру самозатухающую | мп |  | 15 | 0 | 0 | 25 | 15минут | 15минут
| провод эл.в лоток металлический | мп |  | 20 | 0 | 0 | 40 | 30минут | 30минут
| провод эл.в штробу в стене с креплением гипсовяжущей смесью | мп |  | 15 | 0 | 0 | 25 | 15минут | 15минут
| провод эл.по поверхности стен,полов и потолка на стяжках,хомутах и зажимах | мп |  | 15 | 0 | 0 | 25 | 15минут | 15минут
| розетка эл.одинарная встоенная | шт |  | 35 | 0 | 0 | 120 | 30минут | 30минут
26 | розетка эл.одинарная накладная | шт | 5 | 35 | 400 | 175 | 80 | 30минут | 30минут
| розетка эл.двойная встроенная | шт |  | 35 | 0 | 0 | 140 | 30минут | 30минут
| розетка эл.двойная накладная | шт |  | 35 | 0 | 0 | 130 | 30минут | 30минут
| включатель эл.встроенный | шт |  | 35 | 0 | 0 | 140 | 30минут | 30минут
| включатель эл.накладной | шт |  | 35 | 0 | 0 | 120 | 30минут | 30минут
| розетка TV встроенная | шт |  | 35 | 0 | 0 | 140 | 30минут | 30минут
| розетка TELEFON встроенная | шт |  | 35 | 0 | 0 | 140 | 30минут | 30минут
| розетка INET встроенная | шт |  | 35 | 0 | 0 | 140 | 30минут | 30минут
27 | розетка RADIO встроенная | шт | 5 | 35 | 400 | 175 | 80 | 30минут | 30минут
| розетка для эл.плит накладная | шт |  | 50 | 0 | 0 | 200 | 1час | 1час
28 | провод TV | мп | 12 | 15 | 240 | 180 | 20 | 15минут | 15минут
| провод TELEFON | мп |  | 15 | 0 | 0 | 20 | 15минут | 15минут
| провод INET | мп |  | 15 | 0 | 0 | 20 | 15минут | 15минут
| провод RADIO | мп |  | 15 | 0 | 0 | 20 | 15минут | 15минут
29 | кабель силовой сечением более 4.0 | мп | 23 | 50 | 1610 | 1150 | 70 | 30минут | 30минут
| полотенцесушителя электрического | шт |  | 250 | 0 | 0 | 750 | 1час | 1час
| вентилятора встроенного | шт |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 1час | 1час
| кондиционера без подключения | шт |  | 250 | 0 | 0 | 500 | 1час | 1час
| радиатора отопления электрического | шт |  | 250 | 0 | 0 | 500 | 2часа | 2часа
| мата нагревательного *ТЕПЛЫЙ ПОЛ* | м2 |  | 100 | 0 | 0 | 200 | 30минут | 30минут
| регулятора нагрева мата нагревательного *ТЕПЛЫЙ ПОЛ* | шт |  | 100 | 0 | 0 | 240 | 30минут | 30минут
| светильника встроенного в подвесной потолок с цоколем | шт |  | 50 | 0 | 0 | 100 | 1час | 1час
| светильника встроенного галогенного в подвесной потолок | шт |  | 50 | 0 | 0 | 100 | 1час | 1час
| светильника светодиодного накладного | шт |  | 100 | 0 | 0 | 150 | 1час | 1час
| светильника люминисцентного накладного | шт |  | 100 | 0 | 0 | 150 | 1час | 1час
30 | светильника *ЛЮСТРА* | шт | 2 | 250 | 440 | 500 | 220 | 1час | 1час
| светильника *БРА* | шт |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 1час | 1час
31 | светильника *ТОРШЕР* | шт | 2 | 200 | 440 | 400 | 220 | 1час | 1час
| датчик пожарной охраны без подключения | шт |  | 50 | 0 | 0 | 150 | 1час | 1час
| датчик сигнализации без подключения | шт |  | 50 | 0 | 0 | 150 | 1час | 1час
32 | прибор видеонаблюдения без подключения | шт | 1 | 150 | 300 | 150 | 300 | 1час | 1час
ВЕНТИЛЯЦИЯ
33 | короба вентиляционного пластикого | мп | 3 | 50 | 750 | 150 | 250 | 1час | 1час
34 | короба вентиляционного металлического | мп | 1 | 50 | 350 | 50 | 350 | 1час | 1час
35 | рукава-гофры вентиляционного металлизированного | мп | 2 | 50 | 700 | 100 | 350 | 1час | 1час
| вентиляционной рещетки накладной | шт |  | 35 | 0 | 0 | 70 | 30минут | 30минут
| вентилятора накладного или встроенного | шт |  | 100 | 0 | 0 | 200 | 1час | 1час
36 | вытяжной шкаф *КУХОННЫЙ* | шт | 1 | 250 | 450 | 250 | 450 | 1час | 1час
| щель - мусоропиемник вытяжная | шт |  | 150 | 0 | 0 | 250 | 1час | 1час
ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРА ПОМЕЩЕНИЯ
37 | блок дверной межкомнатный одностворчатый | шт | 3 | 250 | 2250 | 750 | 750 | 2часа | 2часа
38 | блок дверной межкомнатный двустворчатый | шт | 1 | 350 | 950 | 350 | 950 | 3часа | 3часа
39 | блок дверной металлический (*уличный*) одностворчатый | шт | 1 | 450 | 1000 | 450 | 1000 | 3часа | 3часа
| блок дверной металлический (*уличный*)двустворчатый | шт |  | 500 | 0 | 0 | 1200 | 3часа | 3часа
| блок дверной металлопластиковый со стеклопакетом одностворчатый | шт |  | 250 | 0 | 0 | 750 | 2часа | 2часа
| блок дверной металлопластиковый со стеклопакетом двустворчатый | шт |  | 350 | 0 | 0 | 950 | 2часа | 2часа
| оконный блок из массива древесины одностворчатый | шт |  | 250 | 0 | 0 | 750 | 2часа | 2часа
| оконный блок из массива древесины многостворчатый | шт |  | 350 | 0 | 0 | 950 | 3часа | 3часа
| оконный блок металлопластиковый одностворчатый | шт |  | 250 | 0 | 0 | 750 | 2часа | 2часа
| оконный блок металлопластиковый многостворчатый | шт |  | 350 | 0 | 0 | 750 | 3часа | 3часа
40 | подоконная *доска* из массива древесины | мп | 5 | 100 | 2500 | 500 | 500 | 2часа | 2часа
| подоконная *доска* из пластмассы | мп |  | 100 | 0 | 0 | 500 | 2часа | 2часа
| подоконная *доска* из цсп,дсп,фанеры | мп |  | 100 | 0 | 0 | 500 | 2часа | 2часа
| подоконная *доска* из камня,плит и т.п. | мп |  | 250 | 0 | 0 | 750 | 3часа | 3часа
| откос оконный из гкл,пластмассы,двп и т.п. | мп |  | 50 | 0 | 0 | 80 | 1час | 1час
| откос дверной из гкл,пластмассы,двп и т.п. | мп |  | 50 | 0 | 0 | 80 | 1час | 1час
| наличник дверной и оконный из пластмассы или двп | мп |  | 50 | 0 | 0 | 100 | 1час | 1час
| уголок декоративный из пластмассы,двп или металла | мп |  | 40 | 0 | 0 | 80 | 1час | 1час
41 | карниз оконный для штор настенный | мп | 6 | 100 | 1500 | 600 | 250 | 1час | 1час
| карниз оконный для штор потолочный | мп |  | 100 | 0 | 0 | 300 | 1час | 1час
42 | жалюзи вертикальное | м2 | 12 | 100 | 3000 | 1200 | 250 | 1час | 1час
| жалюзи горизонтальное | м2 |  | 100 | 0 | 0 | 300 | 1час | 1час
43 | штора *римская* | м2 | 1 | 100 | 300 | 100 | 300 | 1час | 1час
| дверь-жалюзи из пластмассы подвесная | м2 |  | 250 | 0 | 0 | 750 | 2часа | 2часа
44 | блок дверной сдвижной на роликах*КУПЕ* | шт | 2 | 350 | 1800 | 700 | 900 | 2часа | 2часа
| дверка для встроенного шкафа | шт |  | 100 | 0 | 0 | 250 | 1час | 1час
| ступень декоративная из камня,массива дерева,стекла и т.п. | шт |  | 250 | 0 | 0 | 550 | 1час | 1час
| поручень для перил лестницы декоративный | мп |  | 300 | 0 | 0 | 700 | 2часа | 2часа
| Итого: |  |  |  | 75450 | 30525

## Калькулятор
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ | ЕДИН.ИЗ. | КОЛ-ВО | ЦЕНА ЗА | ЦЕНА ЗА
| Для Калькулятора | ОБЬЕМА | ОБЬЕМА | ДЕМОНТ. | МОНТАЖ
|  |  |  | (рабоч.) | (рабоч.)
ПОЛЫ
1 | стяжка пола цементная по маякам толщиной до 5 см | м2 | 67 | 90 | 200
2 | стяжка пола самовыравнивающейся смесью(ровнителем) | м2 | 67 | 90 | 100
3 | настил из паркетной доски,паркетных щитов,штучного паркета | м2 | 67 | 40 | 180
4 | порог,переход,стык металлический,пластиковый,деревянный,резиновый | мп | 1 | 15 | 65
СТЕНЫ
5 | перегородка,стена из кирпича,плит,блоков | м2 | 10 | 150 | 350
6 | армирование сеткой металлической | м2 | 10 | 30 | 150
7 | пароизоляция рулонными специализированными материалами | м2 | 23 | 10 | 25
8 | штробление рустов,пазов,отверстий до 10 см по площади поверхности | мп | 45 | 25 | 100
ПОТОЛОК
9 | штукатурка цементно и гипсосодержащая под *шпатель* | м2 | 6 | 30 | 240
10 | шпаклевание под *шпатель* | м2 | 9 | 50 | 150
11 | многоуровневый подвесной потолок из гкл и т.п. материала на металлическом каркасе | м2 | 9 | 100 | 300
12 | армирование профилем перфорированным углозащитным | мп | 79 | 10 | 20
САНТЕХНИЧЕСКИЕ ВИДЫ РАБОТ
13 | стальные трубы водопровода | мп | 8 | 30 | 120
14 | металлопластиковые трубы водопровода | мп | 8 | 30 | 100
15 | пластиковые трубы канализационные | мп | 5 | 40 | 100
16 | гибкая подводка газа | мп | 3 | 30 | 80
17 | обратный клапан с прибором показания давления воды | шт | 2 | 50 | 200
18 | ванна стальная | шт | 1 | 350 | 1000
19 | унитаз | шт | 1 | 350 | 500
20 | смеситель для раковины | шт | 1 | 120 | 400
21 | посудомоечная машина | шт | 1 | 150 | 350
22 | зеркала для ванной комнаты | шт | 1 | 50 | 250
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
23 | подрозетник одинарный встроенный | шт | 5 | 20 | 30
24 | щит электрический встроенный | шт | 1 | 300 | 1000
25 | гофра самозатухающая с кондуктором под электропроводку | мп | 3 | 25 | 50
26 | розетка эл.одинарная накладная | шт | 5 | 35 | 80
27 | розетка RADIO встроенная | шт | 5 | 35 | 80
28 | провод TV | мп | 12 | 15 | 20
29 | кабель силовой сечением более 4.0 | мп | 23 | 50 | 70
30 | светильника *ЛЮСТРА* | шт | 2 | 250 | 220
31 | светильника *ТОРШЕР* | шт | 2 | 200 | 220
32 | прибор видеонаблюдения без подключения | шт | 1 | 150 | 300
ВЕНТИЛЯЦИЯ
33 | короба вентиляционного пластикого | мп | 3 | 50 | 250
34 | короба вентиляционного металлического | мп | 1 | 50 | 350
35 | рукава-гофры вентиляционного металлизированного | мп | 2 | 50 | 350
36 | вытяжной шкаф *КУХОННЫЙ* | шт | 1 | 250 | 450
ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРА ПОМЕЩЕНИЯ
37 | блок дверной межкомнатный одностворчатый | шт | 3 | 250 | 750
38 | блок дверной межкомнатный двустворчатый | шт | 1 | 350 | 950
39 | блок дверной металлический (*уличный*) одностворчатый | шт | 1 | 450 | 1000
40 | подоконная *доска* из массива древесины | мп | 5 | 100 | 500
41 | карниз оконный для штор настенный | мп | 6 | 100 | 250
42 | жалюзи вертикальное | м2 | 12 | 100 | 250
43 | штора *римская* | м2 | 1 | 100 | 300
44 | блок дверной сдвижной на роликах*КУПЕ* | шт | 2 | 350 | 900