## Ведомость расчета з_п
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ | ЕДИН.ИЗ. | КОЛ-ВО | ЦЕНА ЗА | Стоимость | Стоимость | ЦЕНА ЗА | ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | ПЕРИОД ДО ПОЛ-
| ОБЬЕМА | ОБЬЕМА | ДЕМОНТ. | Монтаж | Демонтаж | МОНТАЖ | ИСПОЛНИТЕЛЕМ(РАБОЧИМ) | НОГО ЗАВЕРШЕНИЯ
|  |  | (рабоч.) |  |  | (рабоч.) | (средний норматив выполн.) | (высыхания матер.)
ПОЛЫ
стяжка пола цементная по маякам толщиной до 5 см | м2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 200 | 30минут | 1 сутки
стяжка пола самовыравнивающейся смесью(ровнителем) | м2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 100 | 5минут | 10 часов
насыпной пол по технологии KNAUF | м2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 450 | 20минут | 20минут
настил из досок,фанеры,дсп,цсп по лагам и брускам | м2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 150 | 15минут | 15минут
звукоизоляция пола из керамзита,минеральной ваты,пенополистирола | м3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 | 10минут | 10минут
гидроизоляция мастикой,кровельными материалами | м2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100 | 10минут | 10минут
опалубка из досок,фанеры,и т.п. материалов | м3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 180 | 30минут | 30минут
настил из паркетной доски,паркетных щитов,штучного паркета | м2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 180 | 15минут | 15минут
настил из ламинированной доски(ламината) | м2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 120 | 15минут | 15минут
настил из линолеума,линолеумных плит | м2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 80 | 10минут | 10минут
настил из ковролина,ковровых дорожек | м2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 80 | 10минут | 10минут
окраска синтетическими красками | м2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 120 | 15минут | 12часов
настил из плитки керамической | м2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 500 | 30минут | 12часов
настил из плитки гранитной | м2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 600 | 40минут | 12часов
настил из плит мрамора и т.п. материала | м2 | 0 | 250 | 0 | 0 | 750 | 40минут | 12часов
плинтус пластиковый,деревянный,керамический | мп | 0 | 25 | 0 | 0 | 75 | 10минут | 10минут
порог,переход,стык металлический,пластиковый,деревянный,резиновый | мп | 0 | 15 | 0 | 0 | 65 | 15минут | 15минут
СТЕНЫ
перегородка,стена из кирпича,плит,блоков | м2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 350 | 1час | 1час
перегородка,стена армированная монолитная | м2 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2500 | 4часа | 24часа
перегородка,стена из досок,цсп,фанеры,вагонки,шпунта | м2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 1час | 1час
перегородка,стена из гкл на металлическом,деревянном каркасе | м2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 250 | 1час | 1час
опалубка из досок,фанеры,и т.п. материалов | м3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 180 | 1час | 24часа
штукатурка цементно и гипсосодержащая (цена за 1 см. толщины слоя) | м2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 80 | 20 минут | 12часов
армирование сеткой металлической | м2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 15минут | 15минут
армирование сеткой малярной стеклотканевой | м2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 80 | 15минут | 1час
армирование лентой малярной стеклотканевой | мп | 0 | 15 | 0 | 0 | 80 | 5минут | 5минут
армирование профилем углозащитным перфорированным из оцинкованной стали | мп | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30минут | 2часа
пароизоляция рулонными специализированными материалами | м2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 15минут | 15минут
звукоизоляция минеральной ватой,пенополистиролом и т.п. материалами | м3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 15минут | 15минут
гидроизоляция,грунтование и антисептирование | м2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15минут | 2часа
шпаклевание поверхности под * шпатель* | м2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 120 | 20минут | 12часов
шпаклевание поверхности под * правило* | м2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 140 | 40минут | 12часов
высококачественное шпаклевание под окраску | м2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 180 | 1час | 12часов
штробление рустов,пазов,отверстий до 10 см по площади поверхности | мп | 0 | 25 | 0 | 0 | 100 | 30минут | 30минут
армирование проемов дверных,оконных и т.п. металлопрокатом | мп | 0 | 850 | 0 | 0 | 1700 | 2часа | 2часа
перемычки из железобетона | мп | 0 | 500 | 0 | 0 | 650 | 1час | 12часов
штробление отверстий в железобетонных стенах более 10 см по площади | мп | 0 | 150 | 0 | 0 | 350 | 2часа | 2часа
штробление отверстий в кирпичных стенах более 10 см по площади | м2 | 0 | 125 | 0 | 0 | 325 | 1час | 1час
штробление отверстий в стене из гкл,фанеры,доски,дсп,цсп и т.п. | м2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 250 | 1час | 1час
штукатурка декоративная структурная | м2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 350 | 1час | 12часов
окраска водоэмульсионными красками | м2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 120 | 15минут | 12часов
окраска нитро и маслянными красками | м2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 130 | 25минут | 12часов
оклейка стеклотканевыми обоями | м2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 120 | 15минут | 24часа
оклейка бумажными обоями | м2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 120 | 15минут | 24часа
оклейка виниловыми обоями | м2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 140 | 15минут | 24часа
оклейка флизелиновыми обоями | м2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 120 | 15минут | 24часа
оклейка шелкографическими обоями | м2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 150 | 15минут | 24часа
оклейка постеров фотографических | м2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 150 | 15минут | 24часа
оклейка бордюров,поясов,вставок и т.п. | мп | 0 | 15 | 0 | 0 | 85 | 10минут | 24часа
панели пластиковые,вагонка,шпунт и т.п. | м2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 125 | 30минут | 30минут
плитка керамическая | м2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 500 | 30минут | 12часов
плитка гранитная,мраморная | м2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 600 | 40минут | 12часов
камень декоративный,бордюр | м2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 650 | 40минут | 12часов
декор ,вставка,розетка и т.п. | шт | 0 | 25 | 0 | 0 | 75 | 10минут | 12часов
профиль углозащитный декоративный пластиковый,металлический,керамический | мп | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 | 30минут | 30минут
ПОТОЛОК
штукатурка цементно и гипсосодержащая под *шпатель* | м2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 240 | 2часа | 12часов
штукатурка цементно и гипсосодержащая под*правило* | м2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 240 | 3часа | 12часов
штукатурка цементно и гипсосодержащая по маякам | м2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 250 | 2часа | 12часов
грунтование,антисептирование и гидроизоляция | м2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15минут | 2часа
шпаклевание под *шпатель* | м2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 150 | 30минут | 12часов
шпаклевание под*правило* | м2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 180 | 40минут | 12часов
шпаклевание под окраску высококачественное | м2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 200 | 1час | 12часов
подвесной потолок из гкл и т.п. материала на металлическом каркасе | м2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 150 | 2часа | 2часа
многоуровневый подвесной потолок из гкл и т.п. материала на металлическом каркасе | м2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 3часа | 3часа
армирование стеклотканевой сеткой | м2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 60 | 30минут | 1час
армирование стеклотканевой лентой | мп | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 15минут | 15минут
армирование профилем перфорированным углозащитным | мп | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30минут | 2часа
армирование сеткой штукатурной металлической | м2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 90 | 15минут | 15минут
окраска водоэмульсионными красками | м2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 80 | 15минут | 12часов
окраска нитро и маслянными красками | м2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 100 | 25минут | 12часов
оклейка стеклотканевыми обоями | м2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 100 | 25минут | 12часов
оклейка виниловыми обоями | м2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 120 | 25минут | 12часов
оклейка флизелиновыми обоями | м2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 110 | 25минут | 12часов
оклейка бумажными обоями | м2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 110 | 25минут | 12часов
оклейка шелкографическими обоями | м2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 150 | 25минут | 12часов
оклейка постерами фотографическими | м2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 250 | 25минут | 12часов
подвесной реечный потолок металлический | м2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 200 | 30минут | 30минут
подвесной потолок по типу *АРМСТРОНГ* | м2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 120 | 30минут | 30минут
подвесной панельный пластиковый потолок | м2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 150 | 30минут | 30минут
натяжной потолок | м2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 1час | 1час
потолок из вагонки по деревянному каркасу | м2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 180 | 30минут | 30минут
плинтусов,молдингов,штапиков и т.п. из дерева,пластика и полеуретана | мп | 0 | 10 | 0 | 0 | 80 | 15минут | 15минут
лепнины,розеток и элементов декора из полеуретана | шт | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 30минут | 30минут
САНТЕХНИЧЕСКИЕ ВИДЫ РАБОТ
стальные трубы водопровода | мп | 0 | 30 | 0 | 0 | 120 | 15минут | 15минут
металлопластиковые трубы водопровода | мп | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | 15минут | 15минут
полипропиленовые трубы водопровода | мп | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | 15минут | 15минут
медные трубы водопровода | мп | 0 | 30 | 0 | 0 | 140 | 30минут | 30минут
чугунные трубы канализационные | мп | 0 | 80 | 0 | 0 | 140 | 30минут | 30минут
пластиковые трубы канализационные | мп | 0 | 40 | 0 | 0 | 100 | 30минут | 30минут
гибкая металлизированная подводка воды | мп | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 | 15минут | 15минут
гибкая подводка газа | мп | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 | 15минут | 15минут
гибкая пластиковая труба отвода канализации | мп | 0 | 30 | 0 | 0 | 80 | 15минут | 15минут
фитинг или соединитель стальных труб водопровода | шт | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | 30минут | 30минут
фитинг или соединитель металлопластиковых труб водопровода | шт | 0 | 40 | 0 | 0 | 120 | 30минут | 30минут
фитинг или соединитель полипропиленовых труб водопровода | шт | 0 | 30 | 0 | 0 | 120 | 30минут | 30минут
фитинг или соединитель чугунной трубы канализации | шт | 0 | 30 | 0 | 0 | 120 | 30минут | 30минут
фитинг или соединитель пластиковой трубы канализации | шт | 0 | 30 | 0 | 0 | 120 | 30минут | 30минут
фитинг или соединитель труб газопровода | шт | 0 | 30 | 0 | 0 | 120 | 30минут | 30минут
прибор учета воды | шт | 0 | 100 | 0 | 0 | 250 | 30минут | 30минут
обратный клапан с прибором показания давления воды | шт | 0 | 50 | 0 | 0 | 200 | 30минут | 30минут
обратный клапан канализации | шт | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 | 30минут | 30минут
фильтр грубой очистки воды | шт | 0 | 50 | 0 | 0 | 150 | 30минут | 30минут
фильтр тонкой очистки воды | шт | 0 | 100 | 0 | 0 | 350 | 30минут | 30минут
радиатор отопления водный | секция | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 1час | 1час
полотенцесушитель отопления водный | шт | 0 | 250 | 0 | 0 | 700 | 1час | 1час
водонагреватель проточный | шт | 0 | 300 | 0 | 0 | 800 | 1час | 1час
водонагреватель накопительный | шт | 0 | 300 | 0 | 0 | 1000 | 1час | 1час
ванна чугунная | шт | 0 | 450 | 0 | 0 | 1500 | 2часа | 2часа
ванна стальная | шт | 0 | 350 | 0 | 0 | 1000 | 1час | 1час
ванна акриловая | шт | 0 | 300 | 0 | 0 | 1500 | 2часа | 2часа
экран декоративный под ванну | шт | 0 | 80 | 0 | 0 | 250 | 30минут | 30минут
поддон душевой чугунный | шт | 0 | 250 | 0 | 0 | 1000 | 30минут | 30минут
поддон душевой стальной | шт | 0 | 220 | 0 | 0 | 800 | 30минут | 30минут
поддон душевой акриловый | шт | 0 | 220 | 0 | 0 | 1000 | 30минут | 30минут
поддон душевой из влагостойких плит пенобетона | шт | 0 | 350 | 0 | 0 | 1200 | 3часа | 3часа
паровая кабина с гидромассажем | шт | 0 | 600 | 0 | 0 | 2500 | 8часов | 8часов
унитаз | шт | 0 | 350 | 0 | 0 | 500 | 2часа | 2часа
инсталляции(встроенного подвесного унитаза) | шт | 0 | 350 | 0 | 0 | 1500 | 3часа | 3часа
писсуар | шт | 0 | 350 | 0 | 0 | 500 | 2часа | 2часа
экран с раздвижными дверками душевой | м2 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1800 | 4часа | 4часа
штанга душевая | шт | 0 | 50 | 0 | 0 | 350 | 1час | 1час
смеситель для ванны | шт | 0 | 120 | 0 | 0 | 400 | 1час | 1час
смеситель для раковины | шт | 0 | 120 | 0 | 0 | 400 | 1час | 1час
смеситель для душа гигиенического | шт | 0 | 120 | 0 | 0 | 400 | 1час | 1час
кран отсекающий для стиральной машины | шт | 0 | 50 | 0 | 0 | 150 | 30минут | 30минут
стиральная машина | шт | 0 | 150 | 0 | 0 | 350 | 30минут | 30минут
посудомоечная машина | шт | 0 | 150 | 0 | 0 | 350 | 30минут | 30минут
раковина керамическая | шт | 0 | 150 | 0 | 0 | 400 | 1час | 1час
раковина стальная | шт | 0 | 150 | 0 | 0 | 250 | 1час | 1час
тумба под раковину | шт | 0 | 100 | 0 | 0 | 250 | 1час | 1час
шкаф пенал для ванной комнаты (встроенный шкаф в туалете) | шт | 0 | 50 | 0 | 0 | 500 | 1час | 1час
зеркала для ванной комнаты | шт | 0 | 50 | 0 | 0 | 250 | 30минут | 30минут
набор косметических приборов для ванной комнаты | набор | 0 | 200 | 0 | 0 | 450 | 1час | 1час
набор косметических приборов для туалета | набор | 0 | 200 | 0 | 0 | 450 | 1час | 1час
штанга для штор в ванной комнате | шт | 0 | 50 | 0 | 0 | 150 | 15минут | 15минут
плинтус по ванне силиконизированный | мп | 0 | 40 | 0 | 0 | 100 | 1час | 12часов
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
подрозетник одинарный встроенный | шт | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30минут | 30минут
коробка распаячная встроенная | шт | 0 | 40 | 0 | 0 | 80 | 30минут | 30минут
коробка распаячная накладная | шт | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | 30минут | 30минут
щит электрический встроенный | шт | 0 | 300 | 0 | 0 | 1000 | 2часа | 2часа
щит электрический накладной | шт | 0 | 300 | 0 | 0 | 500 | 1час | 1час
блок под автоматические выключатели накладной(не более 7 шт.) | шт | 0 | 200 | 0 | 0 | 400 | 1час | 1час
прибор учета электрической энергии(счетчик) | шт | 0 | 200 | 0 | 0 | 500 | 1час | 1час
включатель автоматический(в том числе УЗО) | шт | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 30минут | 30минут
короб пластиковый под электропроводку | мп | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 30минут | 30минут
гофра самозатухающая с кондуктором под электропроводку | мп | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 15минут | 15минут
лоток металлический под электропроводку | мп | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 10минут | 30минут
провод эл.в короб пластиковый | мп | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 15минут | 15минут
провод эл.в гофру самозатухающую | мп | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 15минут | 15минут
провод эл.в лоток металлический | мп | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 30минут | 30минут
провод эл.в штробу в стене с креплением гипсовяжущей смесью | мп | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 15минут | 15минут
провод эл.по поверхности стен,полов и потолка на стяжках,хомутах и зажимах | мп | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 15минут | 15минут
розетка эл.одинарная встоенная | шт | 0 | 35 | 0 | 0 | 120 | 30минут | 30минут
розетка эл.одинарная накладная | шт | 0 | 35 | 0 | 0 | 80 | 30минут | 30минут
розетка эл.двойная встроенная | шт | 0 | 35 | 0 | 0 | 140 | 30минут | 30минут
розетка эл.двойная накладная | шт | 0 | 35 | 0 | 0 | 130 | 30минут | 30минут
включатель эл.встроенный | шт | 0 | 35 | 0 | 0 | 140 | 30минут | 30минут
включатель эл.накладной | шт | 0 | 35 | 0 | 0 | 120 | 30минут | 30минут
розетка TV встроенная | шт | 0 | 35 | 0 | 0 | 140 | 30минут | 30минут
розетка TELEFON встроенная | шт | 0 | 35 | 0 | 0 | 140 | 30минут | 30минут
розетка INET встроенная | шт | 0 | 35 | 0 | 0 | 140 | 30минут | 30минут
розетка RADIO встроенная | шт | 0 | 35 | 0 | 0 | 80 | 30минут | 30минут
розетка для эл.плит накладная | шт | 0 | 50 | 0 | 0 | 200 | 1час | 1час
провод TV | мп | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 15минут | 15минут
провод TELEFON | мп | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 15минут | 15минут
провод INET | мп | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 15минут | 15минут
провод RADIO | мп | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 15минут | 15минут
кабель силовой сечением более 4.0 | мп | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 | 30минут | 30минут
полотенцесушителя электрического | шт | 0 | 250 | 0 | 0 | 750 | 1час | 1час
вентилятора встроенного | шт | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 1час | 1час
кондиционера без подключения | шт | 0 | 250 | 0 | 0 | 500 | 1час | 1час
радиатора отопления электрического | шт | 0 | 250 | 0 | 0 | 500 | 2часа | 2часа
мата нагревательного *ТЕПЛЫЙ ПОЛ* | м2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 30минут | 30минут
регулятора нагрева мата нагревательного *ТЕПЛЫЙ ПОЛ* | шт | 0 | 100 | 0 | 0 | 240 | 30минут | 30минут
светильника встроенного в подвесной потолок с цоколем | шт | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 1час | 1час
светильника встроенного галогенного в подвесной потолок | шт | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 1час | 1час
светильника светодиодного накладного | шт | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 1час | 1час
светильника люминисцентного накладного | шт | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 1час | 1час
светильника *ЛЮСТРА* | шт | 0 | 250 | 0 | 0 | 220 | 1час | 1час
светильника *БРА* | шт | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1час | 1час
светильника *ТОРШЕР* | шт | 0 | 200 | 0 | 0 | 220 | 1час | 1час
датчик пожарной охраны без подключения | шт | 0 | 50 | 0 | 0 | 150 | 1час | 1час
датчик сигнализации без подключения | шт | 0 | 50 | 0 | 0 | 150 | 1час | 1час
прибор видеонаблюдения без подключения | шт | 0 | 150 | 0 | 0 | 300 | 1час | 1час
ВЕНТИЛЯЦИЯ
короба вентиляционного пластикого | мп | 0 | 50 | 0 | 0 | 250 | 1час | 1час
короба вентиляционного металлического | мп | 0 | 50 | 0 | 0 | 350 | 1час | 1час
рукава-гофры вентиляционного металлизированного | мп | 0 | 50 | 0 | 0 | 350 | 1час | 1час
вентиляционной рещетки накладной | шт | 0 | 35 | 0 | 0 | 70 | 30минут | 30минут
вентилятора накладного или встроенного | шт | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 1час | 1час
вытяжной шкаф *КУХОННЫЙ* | шт | 0 | 250 | 0 | 0 | 450 | 1час | 1час
щель - мусоропиемник вытяжная | шт | 0 | 150 | 0 | 0 | 250 | 1час | 1час
ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРА ПОМЕЩЕНИЯ
блок дверной межкомнатный одностворчатый | шт | 0 | 250 | 0 | 0 | 750 | 2часа | 2часа
блок дверной межкомнатный двустворчатый | шт | 0 | 350 | 0 | 0 | 950 | 3часа | 3часа
блок дверной металлический (*уличный*) одностворчатый | шт | 0 | 450 | 0 | 0 | 1000 | 3часа | 3часа
блок дверной металлический (*уличный*)двустворчатый | шт | 0 | 500 | 0 | 0 | 1200 | 3часа | 3часа
блок дверной металлопластиковый со стеклопакетом одностворчатый | шт | 0 | 250 | 0 | 0 | 750 | 2часа | 2часа
блок дверной металлопластиковый со стеклопакетом двустворчатый | шт | 0 | 350 | 0 | 0 | 950 | 2часа | 2часа
оконный блок из массива древесины одностворчатый | шт | 0 | 250 | 0 | 0 | 750 | 2часа | 2часа
оконный блок из массива древесины многостворчатый | шт | 0 | 350 | 0 | 0 | 950 | 3часа | 3часа
оконный блок металлопластиковый одностворчатый | шт | 0 | 250 | 0 | 0 | 750 | 2часа | 2часа
оконный блок металлопластиковый многостворчатый | шт | 0 | 350 | 0 | 0 | 750 | 3часа | 3часа
подоконная *доска* из массива древесины | мп | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 2часа | 2часа
подоконная *доска* из пластмассы | мп | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 2часа | 2часа
подоконная *доска* из цсп,дсп,фанеры | мп | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 2часа | 2часа
подоконная *доска* из камня,плит и т.п. | мп | 0 | 250 | 0 | 0 | 750 | 3часа | 3часа
откос оконный из гкл,пластмассы,двп и т.п. | мп | 0 | 50 | 0 | 0 | 80 | 1час | 1час
откос дверной из гкл,пластмассы,двп и т.п. | мп | 0 | 50 | 0 | 0 | 80 | 1час | 1час
наличник дверной и оконный из пластмассы или двп | мп | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 1час | 1час
уголок декоративный из пластмассы,двп или металла | мп | 0 | 40 | 0 | 0 | 80 | 1час | 1час
карниз оконный для штор настенный | мп | 0 | 100 | 0 | 0 | 250 | 1час | 1час
карниз оконный для штор потолочный | мп | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 1час | 1час
жалюзи вертикальное | м2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 250 | 1час | 1час
жалюзи горизонтальное | м2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 1час | 1час
штора *римская* | м2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 1час | 1час
дверь-жалюзи из пластмассы подвесная | м2 | 0 | 250 | 0 | 0 | 750 | 2часа | 2часа
блок дверной сдвижной на роликах*КУПЕ* | шт | 0 | 350 | 0 | 0 | 900 | 2часа | 2часа
дверка для встроенного шкафа | шт | 0 | 100 | 0 | 0 | 250 | 1час | 1час
ступень декоративная из камня,массива дерева,стекла и т.п. | шт | 0 | 250 | 0 | 0 | 550 | 1час | 1час
поручень для перил лестницы декоративный | мп | 0 | 300 | 0 | 0 | 700 | 2часа | 2часа
Итого: |  |  |  | 0 | 0

## Калькулятор
НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ | ЕДИН.ИЗ. | КОЛ-ВО | ЦЕНА ЗА | ЦЕНА ЗА
Для Калькулятора | ОБЬЕМА | ОБЬЕМА | ДЕМОНТ. | МОНТАЖ
|  |  | (рабоч.) | (рабоч.)
ПОЛЫ
стяжка пола цементная по маякам толщиной до 5 см | м2 | 1 | 190 | 320
стяжка пола самовыравнивающейся смесью(ровнителем) | м2 | 1 | 150 | 180
насыпной пол по технологии KNAUF | м2 | 1 | 100 | 640
настил из досок,фанеры,дсп,цсп по лагам и брускам | м2 | 1 | 80 | 230
звукоизоляция пола из керамзита,минеральной ваты,пенополистирола | м3 | 1 | 35 | 120
гидроизоляция мастикой,кровельными материалами | м2 | 1 | 50 | 190
опалубка из досок,фанеры,и т.п. материалов | м3 | 1 | 50 | 260
настил из паркетной доски,паркетных щитов,штучного паркета | м2 | 1 | 100 | 450
настил из ламинированной доски(ламината) | м2 | 1 | 80 | 280
настил из линолеума,линолеумных плит | м2 | 1 | 50 | 150
настил из ковролина,ковровых дорожек | м2 | 1 | 45 | 140
окраска синтетическими красками | м2 | 1 | 160 | 190
настил из плитки керамической | м2 | 1 | 230 | 900
настил из плитки гранитной | м2 | 1 | 230 | 1050
настил из плит мрамора и т.п. материала | м2 | 1 | 400 | 1500
плинтус пластиковый,деревянный,керамический | мп | 1 | 60 | 200
порог,переход,стык металлический,пластиковый,деревянный,резиновый | мп | 1 | 30 | 180
СТЕНЫ
перегородка,стена из кирпича,плит,блоков | м2 | 1 | 300 | 700
перегородка,стена армированная монолитная | м2 | 1 | 2000 | 5500
перегородка,стена из досок,цсп,фанеры,вагонки,шпунта | м2 | 1 | 160 | 600
перегородка,стена из гкл на металлическом,деревянном каркасе | м2 | 1 | 170 | 500
опалубка из досок,фанеры,и т.п. материалов | м3 | 1 | 100 | 260
штукатурка цементно и гипсосодержащая (цена за 1 см. толщины) | м2 | 1 | 140 | 180
армирование сеткой металлической | м2 | 1 | 50 | 250
армирование сеткой малярной стеклотканевой | м2 | 1 | 25 | 150
армирование лентой малярной стеклотканевой | мп | 1 | 25 | 140
армирование профилем углозащитным перфорированным из оцинкованной стали | мп | 1 | 20 | 45
пароизоляция рулонными специализированными материалами | м2 | 1 | 15 | 45
звукоизоляция минеральной ватой,пенополистиролом и т.п. материалами | м3 | 1 | 20 | 75
гидроизоляция,грунтование и антисептирование | м2 | 1 | 20 | 50
шпаклевание поверхности под * шпатель* | м2 | 1 | 80 | 220
шпаклевание поверхности под * правило* | м2 | 1 | 80 | 250
высококачественное шпаклевание под окраску | м2 | 1 | 80 | 300
штробление рустов,пазов,отверстий до 10 см по площади поверхности | мп | 1 | 45 | 200
армирование проемов дверных,оконных и т.п. металлопрокатом | мп | 1 | 1350 | 2600
перемычки из железобетона | мп | 1 | 800 | 1300
штукатурка декоративная структурная | м2 | 1 | 80 | 600
окраска водоэмульсионными красками | м2 | 1 | 100 | 180
окраска нитро и маслянными красками | м2 | 1 | 120 | 190
оклейка стеклотканевыми обоями | м2 | 1 | 50 | 200
оклейка бумажными обоями | м2 | 1 | 50 | 200
оклейка виниловыми обоями | м2 | 1 | 50 | 220
оклейка флизелиновыми обоями | м2 | 1 | 50 | 200
оклейка шелкографическими обоями | м2 | 1 | 50 | 250
оклейка постеров фотографических | м2 | 1 | 50 | 250
оклейка бордюров,поясов,вставок и т.п. | мп | 1 | 30 | 160
панели пластиковые,вагонка,шпунт и т.п. | м2 | 1 | 80 | 250
плитка керамическая | м2 | 1 | 220 | 1000
плитка гранитная,мраморная | м2 | 1 | 220 | 1100
камень декоративный,бордюр | м2 | 1 | 230 | 1300
декор ,вставка,розетка и т.п. | шт | 1 | 50 | 150
профиль углозащитный декоративный пластиковый,металлический,керамический | мп | 1 | 30 | 200
ПОТОЛОК
штукатурка цементно и гипсосодержащая под *шпатель* | м2 | 1 | 80 | 450
штукатурка цементно и гипсосодержащая под*правило* | м2 | 1 | 50 | 450
штукатурка цементно и гипсосодержащая по маякам | м2 | 1 | 50 | 500
грунтование,антисептирование и гидроизоляция | м2 | 1 | 15 | 50
шпаклевание под *шпатель* | м2 | 1 | 50 | 240
шпаклевание под*правило* | м2 | 1 | 50 | 250
шпаклевание под окраску высококачественное | м2 | 1 | 50 | 300
подвесной потолок из гкл и т.п. материала на металлическом каркасе | м2 | 1 | 100 | 450
многоуровневый подвесной потолок из гкл и т.п. материала на металлическом каркасе | м2 | 1 | 100 | 950
армирование стеклотканевой сеткой | м2 | 1 | 25 | 140
армирование стеклотканевой лентой | мп | 1 | 25 | 140
армирование профилем перфорированным углозащитным | мп | 1 | 20 | 40
армирование сеткой штукатурной металлической | м2 | 1 | 50 | 230
окраска водоэмульсионными красками | м2 | 1 | 100 | 200
окраска нитро и маслянными красками | м2 | 1 | 130 | 210
оклейка стеклотканевыми обоями | м2 | 1 | 50 | 220
оклейка виниловыми обоями | м2 | 1 | 50 | 240
оклейка флизелиновыми обоями | м2 | 1 | 50 | 240
оклейка бумажными обоями | м2 | 1 | 50 | 240
оклейка шелкографическими обоями | м2 | 1 | 50 | 300
оклейка постерами фотографическими | м2 | 1 | 50 | 450
подвесной реечный потолок металлический | м2 | 1 | 40 | 400
подвесной потолок по типу *АРМСТРОНГ* | м2 | 1 | 40 | 250
подвесной панельный пластиковый потолок | м2 | 1 | 40 | 300
натяжной потолок | м2 | 1 | 100 | 400
плинтусов,молдингов,штапиков и т.п. из дерева,пластика и полеуретана | мп | 1 | 10 | 160
лепнины,розеток и элементов декора из полеуретана | шт | 1 | 50 | 350
САНТЕХНИЧЕСКИЕ ВИДЫ РАБОТ
стальные трубы водопровода | мп | 1 | 100 | 200
металлопластиковые трубы водопровода | мп | 1 | 100 | 200
полипропиленовые трубы водопровода | мп | 1 | 100 | 200
медные трубы водопровода | мп | 1 | 100 | 350
чугунные трубы канализационные | мп | 1 | 160 | 300
пластиковые трубы канализационные | мп | 1 | 160 | 200
гибкая металлизированная подводка воды | мп | 1 | 80 | 150
гибкая подводка газа | мп | 1 | 80 | 150
гибкая пластиковая труба отвода канализации | мп | 1 | 100 | 120
фитинг или соединитель стальных труб водопровода | шт | 1 | 100 | 200
фитинг или соединитель металлопластиковых труб водопровода | шт | 1 | 100 | 220
фитинг или соединитель полипропиленовых труб водопровода | шт | 1 | 100 | 220
фитинг или соединитель чугунной трубы канализации | шт | 1 | 100 | 220
фитинг или соединитель пластиковой трубы канализации | шт | 1 | 100 | 220
фитинг или соединитель труб газопровода | шт | 1 | 100 | 220
прибор учета воды | шт | 1 | 350 | 750
обратный клапан с прибором показания давления воды | шт | 1 | 200 | 300
обратный клапан канализации | шт | 1 | 100 | 220
фильтр грубой очистки воды | шт | 1 | 120 | 320
фильтр тонкой очистки воды | шт | 1 | 200 | 800
радиатор отопления водный | секция | 1 | 60 | 250
полотенцесушитель отопления водный | шт | 1 | 450 | 1300
водонагреватель проточный | шт | 1 | 800 | 1300
водонагреватель накопительный | шт | 1 | 1000 | 1700
ванна чугунная | шт | 1 | 1000 | 2200
ванна стальная | шт | 1 | 800 | 1600
ванна акриловая | шт | 1 | 700 | 1800
экран декоративный под ванну | шт | 1 | 250 | 350
поддон душевой чугунный | шт | 1 | 800 | 2000
поддон душевой стальной | шт | 1 | 600 | 1800
поддон душевой акриловый | шт | 1 | 600 | 1800
поддон душевой из влагостойких плит пенобетона | шт | 1 | 1200 | 3500
паровая кабина с гидромассажем | шт | 1 | 2000 | 5400
унитаз | шт | 1 | 600 | 1100
инсталляции(встроенного подвесного унитаза) | шт | 1 | 1000 | 3500
писсуар | шт | 1 | 500 | 900
экран с раздвижными дверками душевой | м2 | 1 | 900 | 3600
штанга душевая | шт | 1 | 120 | 700
смеситель для ванны | шт | 1 | 300 | 750
смеситель для раковины | шт | 1 | 300 | 750
смеситель для душа гигиенического | шт | 1 | 300 | 750
кран отсекающий для стиральной машины | шт | 1 | 120 | 300
стиральная машина | шт | 1 | 300 | 700
посудомоечная машина | шт | 1 | 300 | 800
раковина керамическая | шт | 1 | 300 | 800
раковина стальная | шт | 1 | 300 | 450
тумба под раковину | шт | 1 | 230 | 600
шкаф пенал для ванной комнаты (встроенный шкаф в туалете) | шт | 1 | 100 | 950
зеркала для ванной комнаты | шт | 1 | 100 | 500
набор косметических приборов для ванной комнаты | набор | 1 | 450 | 1300
набор косметических приборов для туалета | набор | 1 | 450 | 1300
штанга для штор в ванной комнате | шт | 1 | 120 | 400
плинтус по ванне силиконизированный | мп | 1 | 100 | 250
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
подрозетник одинарный встроенный | шт | 1 | 50 | 100
коробка распаячная встроенная | шт | 1 | 80 | 160
коробка распаячная накладная | шт | 1 | 40 | 100
щит электрический встроенный | шт | 1 | 600 | 2000
щит электрический накладной | шт | 1 | 600 | 1200
блок под автоматические выключатели накладной(не более 7 шт.) | шт | 1 | 400 | 800
прибор учета электрической энергии(счетчик) | шт | 1 | 1000 | 2000
включатель автоматический(в том числе УЗО) | шт | 1 | 100 | 200
короб пластиковый под электропроводку | мп | 1 | 50 | 100
гофра самозатухающая с кондуктором под электропроводку | мп | 1 | 50 | 100
лоток металлический под электропроводку | мп | 1 | 100 | 300
провод эл.в короб пластиковый | мп | 1 | 30 | 50
провод эл.в гофру самозатухающую | мп | 1 | 30 | 50
провод эл.в лоток металлический | мп | 1 | 40 | 80
провод эл.в штробу в стене с креплением гипсовяжущей смесью | мп | 1 | 30 | 50
провод эл.по поверхности стен,полов и потолка на стяжках,хомутах и зажимах | мп | 1 | 30 | 50
розетка эл.одинарная встоенная | шт | 1 | 70 | 250
розетка эл.одинарная накладная | шт | 1 | 70 | 220
розетка эл.двойная встроенная | шт | 1 | 70 | 260
розетка эл.двойная накладная | шт | 1 | 70 | 280
включатель эл.встроенный | шт | 1 | 70 | 280
включатель эл.накладной | шт | 1 | 70 | 250
розетка TV встроенная | шт | 1 | 70 | 260
розетка TELEFON встроенная | шт | 1 | 70 | 260
розетка INET встроенная | шт | 1 | 70 | 260
розетка RADIO встроенная | шт | 1 | 70 | 250
розетка для эл.плит накладная | шт | 1 | 100 | 400
провод TV | мп | 1 | 30 | 50
провод TELEFON | мп | 1 | 30 | 50
провод INET | мп | 1 | 30 | 50
провод RADIO | мп | 1 | 30 | 50
кабель силовой сечением более 4.0 | мп | 1 | 100 | 220
полотенцесушителя электрического | шт | 1 | 500 | 1500
вентилятора встроенного | шт | 1 | 300 | 600
кондиционера без подключения | шт | 1 | 500 | 1200
радиатора отопления электрического | шт | 1 | 500 | 1200
мата нагревательного *ТЕПЛЫЙ ПОЛ* | м2 | 1 | 400 | 450
регулятора нагрева мата нагревательного *ТЕПЛЫЙ ПОЛ* | шт | 1 | 500 | 500
светильника встроенного в подвесной потолок с цоколем | шт | 1 | 100 | 200
светильника встроенного галогенного в подвесной потолок | шт | 1 | 100 | 200
светильника светодиодного накладного | шт | 1 | 200 | 400
светильника люминисцентного накладного | шт | 1 | 200 | 400
светильника *ЛЮСТРА* | шт | 1 | 500 | 600
светильника *БРА* | шт | 1 | 400 | 500
светильника *ТОРШЕР* | шт | 1 | 400 | 500
датчик пожарной охраны без подключения | шт | 1 | 100 | 220
датчик сигнализации без подключения | шт | 1 | 100 | 220
прибор видеонаблюдения без подключения | шт | 1 | 300 | 1200
ВЕНТИЛЯЦИЯ
короба вентиляционного пластикого | мп | 1 | 50 | 500
короба вентиляционного металлического | мп | 1 | 50 | 500
рукава-гофры вентиляционного металлизированного | мп | 1 | 50 | 500
вентиляционной рещетки накладной | шт | 1 | 35 | 200
вентилятора накладного или встроенного | шт | 1 | 100 | 350
вытяжной шкаф *КУХОННЫЙ* | шт | 1 | 250 | 650
щель - мусоропиемник вытяжная | шт | 1 | 150 | 470
ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРА ПОМЕЩЕНИЯ
блок дверной межкомнатный одностворчатый | шт | 1 | 250 | 2400
блок дверной межкомнатный двустворчатый | шт | 1 | 350 | 3200
блок дверной металлический (*уличный*) одностворчатый | шт | 1 | 450 | 2800
блок дверной металлический (*уличный*)двустворчатый | шт | 1 | 500 | 3400
блок дверной металлопластиковый со стеклопакетом одностворчатый | шт | 1 | 250 | 2400
блок дверной металлопластиковый со стеклопакетом двустворчатый | шт | 1 | 350 | 3400
оконный блок из массива древесины одностворчатый | шт | 1 | 250 | 2400
оконный блок из массива древесины многостворчатый | шт | 1 | 350 | 3200
оконный блок металлопластиковый одностворчатый | шт | 1 | 250 | 2500
оконный блок металлопластиковый многостворчатый | шт | 1 | 350 | 3200
подоконная *доска* из массива древесины | мп | 1 | 100 | 800
подоконная *доска* из пластмассы | мп | 1 | 100 | 800
подоконная *доска* из цсп,дсп,фанеры | мп | 1 | 100 | 800
подоконная *доска* из камня,плит и т.п. | мп | 1 | 250 | 2500
откос оконный из гкл,пластмассы,двп и т.п. | мп | 1 | 50 | 160
откос дверной из гкл,пластмассы,двп и т.п. | мп | 1 | 50 | 160
наличник дверной и оконный из пластмассы или двп | мп | 1 | 50 | 220
уголок декоративный из пластмассы,двп или металла | мп | 1 | 40 | 160
карниз оконный для штор настенный | мп | 1 | 100 | 450
карниз оконный для штор потолочный | мп | 1 | 100 | 550
жалюзи вертикальное | м2 | 1 | 100 | 600
жалюзи горизонтальное | м2 | 1 | 100 | 700
штора *римская* | м2 | 1 | 100 | 600
дверь-жалюзи из пластмассы подвесная | м2 | 1 | 250 | 1700
блок дверной сдвижной на роликах*КУПЕ* | шт | 1 | 350 | 2400
дверка для встроенного шкафа | шт | 1 | 100 | 600
ступень декоративная из камня,массива дерева,стекла и т.п. | шт | 1 | 250 | 1700
поручень для перил лестницы декоративный | мп | 1 | 300 | 1500