## Лист1 (2)
Лицевой счет |  |  |  | 15
ТЕХНИЧЕСКИЙ АКТ
Дата:
Составлен представителем ОАО "Пятигорские Электрические Сети"
инспектором энергосбыта:
в присутствии:
о проверке узла учета эл.энергии:
Произведен осмотр приборов учета эл.энергии и электропроводки у абонента
отс
по адресу: |  |  | ИП Сасин АИ
Произведённым осмотром установлено:
1) | Эл.счётчик: |  |  | тип | [19 empty] | № |  |  | г/п
показания: | [20 empty] | Т-Т:
Нагрузка, измеренная электроизмерительными клещами:
Ia(A) |  | 3 |  |  |  | Ib(A) |  |  |  | 4 | [5 empty] | Ic(A) |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Iср(A) | 4
P = 1.73*U*Icp*cos = | [8 empty] | 1,73* |  |  | 0.4 |  | * | 4 |  |  | * |  | 0.9 |  |  | = | 2.5 |  |  |  | кВт
Количество импульсов (оборотов диска) n | [21 empty] | 26
Постоянная сч-ка N | [7 empty] | 6000
Коэффициент Т-Т К | [7 empty] | 40
P = n*60/N*K = |  |  |  |  | ( |  | 26 |  |  | * | 60 |  | / | 6000 |  |  | ) |  | * |  | 40 |  | = | 10.4 |  |  |  | кВт
клемная крышка эл.счетчика, пломба №
клемная колодка, пломба №
вводной автомат, пломба №
трансформаторы тока, пломба №
2) | Эл.счётчик: |  |  | тип | [19 empty] | № |  |  | г/п
показания: | [20 empty] | Т-Т:
Нагрузка, измеренная электроизмерительными клещами:
Ia(A) |  | 6 |  |  |  | Ib(A) |  |  |  | 8 | [5 empty] | Ic(A) |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Iср(A) | 6.7
P = 1.73*U*Icp*cos = | [8 empty] | 1,73* |  |  | 0.4 |  | * | 6.7 |  |  | * |  | 0.9 |  |  | = | 4.2 |  |  |  | кВт
Количество импульсов (оборотов диска) n
Постоянная сч-ка N
Коэффициент Т-Т К
P = n*60/N*K = |  |  |  |  | ( |  | 0 |  |  | * | 60 |  | / | 0 |  |  | ) |  | * |  | 0 |  | = | #DIV/0! |  |  |  | кВт
клемная крышка эл.счетчика, пломба №
клемная колодка, пломба №
вводной автомат, пломба №
трансформаторы тока, пломба №

## Лист2
№ л/c | Наименование потребителя
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Региональная Энергосбытовая Компания"
2 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края
3 | ООО Аптека N 186
4 | МУП "Единый расчетно-кассовый центр"
5 | ОВД по г.Пятигорску
6 | Закрыт МУ "Управление капитального строительства администрации города Пятигорска
7 | ООО Аптека № 6
8 | ЗАО АДА(ООО Аллаир)14.11.2006
9 | МУП "Объединение школьного питания"
10 | ООО "Пятигорскпродукт"
11 | ЧП Демченко ВВ
12 | Закрыто ООО Аптека 3
13 | Пятигорский филиал ГБУЗ СК "Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
14 | Закрыто ГУП СК Ставропольфармация
15 | ИП Сасин АИ
16 | ООО Опт-торг
17 | ЗАКРЫТО ООО Гигиея
18 | ГП Фармацевтическая фабрика
19 | Закрыто ООО ТД Шикком-для Вас
20 | ООО АвтоГАЗсервис
21 | ФЛ Минеева Раиса Даниловна
22 | ОАО ПОГАТ
23 | ЧЛ Родионова Т С
24 | ФЛ Подобедова Анастасия Геннадьевна
25 | ФКУ Центр ГИМС МЧС России по СК
26 | ЧЛ Порфиров Г С
27 | НОУ ВПО "ИнЭУ"
28 | ООО ГАТП
29 | ФАУ "Кавминводский ЦППК"
30 | КУ Ростехнадзора
31 | Закрыто ГУ "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края"
32 | ИП Вертелецкий АП
33 | ООО Фирма Авто-Эко лтд.
34 | ФЛ Балаян АЮ
35 | Закрыто ООО Балрос
36 | ЗАО Лира
37 | ЗАО Горячеводск
38 | МБУЗ "Пятигорская станция скорой медицинской помощи"
39 | ОАО ПАКС
40 | ЗАО ПФ Автостар
41 | МБУЗ "Городская больница N 2 г. Пятигорска"
42 | ООО Легион
43 | ООО "Замок"
44 | ЗАО ТЦ Автосалон
45 | ОАО "Сев.-Кав. АГП"
46 | ГБУЗ СК "Предгорная ЦРБ"
47 | НОУ СПО "ПКЭУ"
48 | ФЛ Петрова Людмила Андреевна
49 | ОАО "Управление жилым фондом"
50 | ТОО Арсенал
51 | ЖСК Луч
52 | Общий счет ОАО "Управление жилым фондом"
53 | ЛПУП Пятигорская бальнеогрязелечебница
54 | ЗАО Винсадское
55 | ИП Оганесян Г Т
56 | МБОУ ДОД ДЮСШ
57 | МБУЗ "Пятигорский родильный дом"
58 | ГБУЗ СК "Краевой клинический наркологический диспансер"
59 | МБУЗ "Пятигорская городская инфекционная больница"
60 | Пятигорский филиал ГБУЗ СК "Кисловодская психиатрическая больница"
61 | ГУМП СК "САНГВИС"
62 | ФЛ Арутюнов Владимир Арутюнович
63 | ГНУ ВНИИ кукурузы Россельхозакадемии
64 | МУП Аптека 199 (Вин-сады )
65 | ГБУСО "Предгорный комплексный центр социального обслуживания населения"
66 | Гурская Наталья Дмитриевна
67 | ЧЛ Магомедов МТ
68 | ФЛ Туканова Т.А.
69 | ФГБУ "Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория"
70 | ГБУЗ СК "Пятигорский противотуберкулезный диспансер"
71 | Леонов Дмитрий Валерьевич
72 | ГКУЗ "Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн"
73 | ГКУЗ "Детский краевой психоневрологический санаторий "Ромашка"
74 | ИП Парфейникова Т.В.
75 | МБУЗ "Детская городская больница города Пятигорска"
76 | Закрыто ООО "Юг - Гранит"
77 | ФЛ Писаренко СИ
78 | ООО Победит
79 | Закрыт ЧЛ Оганесян С Р
80 | ООО Нина
81 | ОАО "Военторг- Юг"
82 | ООО Производственно -финансовая группа МиГ
83 | ОАО Гостиница Пятигорск
84 | ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю"
85 | ИП Чернявский ЕВ
86 | МБУЗ "Городская поликлиника № 3 г. Пятигорска"
87 | Закрыто ООО Бизнес Альянс
88 | ЧП Месикова Н М
89 | Слесарная мастерская Ермолова ГН
90 | Закрыто ООО " АДМ Бизнес - групп"
91 | ГБУЗ СК "Пятигорский онкологический диспансер"
92 | ГУП СК Ставрополькрайводоканал
93 | ГУП СК Крайтеплоэнерго
94 | МУП ЖКК Предгорного района
95 | ФЛ Жулина Мария Геннадьевна
96 | ИП Адамов А.П.
97 | ОАО Управление жилым фондом
98 | МУ Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска
99 | ФГКУ ПУ ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике
100 | ФЛ Струсь Александра Константиновна
101 | ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю
102 | ФЛ Коневец Александр Михайлович
103 | ООО фирма Янар
104 | УФСКН России по Ставропольскому краю
105 | Закрыто "Российский государственный социальный университет"
106 | ЗАО Туристский комплекс Бештау
107 | ИП Вирич М. В.
108 | ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС"
109 | ИП Шадурская З.А.
110 | ИП Арутюнов АП
111 | ООО Кедр -2000
112 | Государственное учреждение - Войсковая часть № 7427
113 | ФЛ Авеян Соня Ивановна
114 | ООО "КристаЛл"
115 | ЗАО Югпроектстрой
116 | Закрыто Военный комиссариат Ставропольского края
117 | ГФУП "ВНИИГеофизика"
118 | ФГБУК "Государственная филармония на Кавказских Миниральных Водах"
119 | ЗАО Гражданпроект
120 | ЗАО "Вэлкомбанк"
121 | ЗАО Висма филиал в г.Пятигорске
122 | Закрыт ООО Григо
123 | Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
124 | ФАИК ПСБ Ставрополье ОАО в г Пятигорске
125 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае"
126 | МБУЗ "Центральная городская больница города Пятигорска"
127 | МБУЗ "Поликлиника N 1 г. Пятигорск"
128 | МУП Пятигорский комбинат спец.обслуживания
129 | Аракелян Муса Сергеевич
130 | МАУЗ "Пятигорская городская Стоматологическая поликлиника"
131 | ООО Эффенди
132 | Закрыто ООО ЭКО-САО
133 | ООО КМВ лаборатория сейсмостойкого строительства
134 | ЗАО Совхоз Декоративные культуры
135 | ООО Кавминводыэлектромонтаж
136 | ФЛ Болгова Вера Парнаозовна
137 | ООО Валерия
138 | ОАО "Центральная городская аптека"
139 | ООО Бавниc
140 | Закрыто ООО " Сорин"
141 | ОАО Пятигорскгоргаз
142 | ИП Литвинова М В
143 | ООО "Сахара"
144 | ООО "Универсал-Сервис"
145 | ФЛ Мельниченко ГП
146 | ЧЛ Голубева А С
147 | Акционерный коммерческий банк " Московский индустриальный банк (ОАО) "МИнБ"
148 | УФСБ России по Ставропольскому краю
149 | ООО "Автодом Плюс"
150 | Закрыто ООО Издательство "Спецпечать"
151 | Отдел МВД России по городу Пятигорску
152 | Закрыто УВД по КМВ
153 | ООО " Здоровье"
154 | ЗАКРЫТ ИП Давыдова Светлана Григорьевна
155 | ООО АСА
156 | ОАО Банк ВТБ/Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Ставрополе
157 | МОВО по г. Пятигорску - филиал ФГКУ "УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю
158 | Филиал НБ "ТРАСТ" (ОАО) в г.Пятигорске
159 | ИП Морозова В.И.
160 | Закрыто ЧЛ Гаврилова В М
161 | Нотариус Тупицкая С А
162 | ФЛ Трунов ВВ
163 | ОАО "Ставропольтоппром "
164 | ЗАКРЫТО ИП Иванова Елена Михайловна
165 | ФБУ Северо-Кавказский РЦСЭ Минюста России
166 | ЗАКРЫТБанк"Новый Символ" (ЗАО)
167 | ФЛ Сартакова Екатерина Алексеевна
168 | Халин Анатолий Николаевич
169 | Ставропольский институт им.В.Д.Чурсина
170 | ООО Бизнес Альянс КМВ
171 | Закрыто ИП Гусарь СЮ
172 | ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по СК"
173 | ФЛ Рагимова ЛЕ
174 | ЧЛ Казаков В В
175 | ФЛ Данилов Эдуард Александрович
176 | ЧП Малаев А Т
177 | ФЛ Рустанович В И
178 | ООО " Торговый центр "ГрандСити"
179 | ЧЛ Примак СА
180 | Закрыт ОАО "Институт" Пятигорскэнергопроект"
181 | ООО "Агроэкотехмонтаж"
182
183 | ОАО Управление жилым фондом
184 | ОАО Управление жилым фондом
185 | ОАО Управление жилым фондом
186 | ОАО Управление жилым фондом
187 | ОАО Управление жилым фондом
188 | ФЛ Тонян НБ
189 | ОАО Управление жилым фондом
190 | ОАО Управление жилым фондом
191 | ОАО Управление жилым фондом
192 | Закрыто ООО НПФ АИВ
193 | ФЛ Бегиашвили В А
194 | ЧЛ Чаун Л А
195 | Закрыт ФЛ Кусмачев Дмитрий Георгиевич
196 | ИП Киселева Н А
197 | ИП Костюченко Лариса Борисовна
198 | ОАО Управление жилым фондом
199 | ООО Стрит
200 | ОАО Агростройсервис
201