## Перегородки
Тип | H, м | D, мм | d, мм2 | а, мм | S, мм | Rw, дБ | n, мм | Область применения
C111 | 3 | 75 | 12.5 | 600 | 50 | 44 | 50 | 4
C111 | 4 | 75 | 12.5 | 400 | 50 | 44 | 50 | 4
C111 | 5 | 75 | 12.5 | 300 | 50 | 44 | 50 | 4
C111 | 4.5 | 100 | 12.5 | 600 | 75 | 45 | 50 | 4
C111 | 4.5 | 100 | 12.5 | 600 | 75 | 46 | 75 | 4 |  | критерий
C111 | 6 | 100 | 12.5 | 400 | 75 | 45 | 50 | 4 |  | Тип | S | a | d | n
C111 | 6 | 100 | 12.5 | 400 | 75 | 46 | 75 | 4 | при | C113 | 100 | 400 | 3х12,5 | 50
C111 | 7 | 100 | 12.5 | 300 | 75 | 45 | 50 | 4
C111 | 7 | 100 | 12.5 | 300 | 75 | 46 | 75 | 4 |  |  | Искомые данные
C111 | 5 | 125 | 12.5 | 600 | 100 | 47 | 50 | 51, 14, 20 |  | Rw= | ?
C111 | 5 | 125 | 12.5 | 600 | 100 | 48 | 75 | 8В |  | H= | ?
C111 | 5 | 125 | 12.5 | 600 | 100 | 50 | 100 | 6, 8Б, |  | D= | ?
C111 | 6.5 | 125 | 12.5 | 400 | 100 | 47 | 50 | 51, 14, 20
C111 | 6.5 | 125 | 12.5 | 400 | 100 | 48 | 75 | 8В
C111 | 6.5 | 125 | 12.5 | 400 | 100 | 50 | 100 | 6, 8Б,
C111 | 8 | 125 | 12.5 | 300 | 100 | 47 | 50 | 51, 14, 20
C111 | 8 | 125 | 12.5 | 300 | 100 | 48 | 75 | 8В
C111 | 8 | 125 | 12.5 | 300 | 100 | 50 | 100 | 6, 8Б,
C112 | 4 | 100 | 2х12,5 | 600 | 50 | 50 | 50 | 1В, 7, 12, 17
C112 | 5 | 100 | 2х12,5 | 400 | 50 | 50 | 50 | 1В, 7, 12, 17
C112 | 6 | 100 | 2х12,5 | 300 | 50 | 50 | 50 | 1В, 7, 12, 17
C112 | 5.5 | 125 | 2х12,5 | 600 | 75 | 51 | 50 | 21
C112 | 5.5 | 125 | 2х12,5 | 600 | 75 | 53 | 75 | 1Б, 8А, 9Б, 9В, 11 Б, 11В, 13Б, 13В, 16
C112 | 6.5 | 125 | 2х12,5 | 400 | 75 | 51 | 50 | 21
C112 | 6.5 | 125 | 2х12,5 | 400 | 75 | 53 | 75 | 1Б, 8А, 9Б, 9В, 11 Б, 11В, 13Б, 13В, 16
C112 | 7.5 | 125 | 2х12,5 | 300 | 75 | 51 | 50 | 21
C112 | 7.5 | 125 | 2х12,5 | 300 | 75 | 53 | 75 | 1Б, 8А, 9Б, 9В, 11 Б, 11В, 13Б, 13В, 16
C112 | 6.5 | 150 | 2х12,5 | 600 | 100 | 54 | 50 | 1А, 9А, 11А, 13А
C112 | 6.5 | 150 | 2х12,5 | 600 | 100 | 56 | 75 | 1А, 9А, 11А, 13А
C112 | 6.5 | 150 | 2х12,5 | 600 | 100 | 58 | 100 | 2Б, 2В, 15, 18
C112 | 7.5 | 150 | 2х12,5 | 400 | 100 | 54 | 50 | 1А, 9А, 11А, 13А
C112 | 7.5 | 150 | 2х12,5 | 400 | 100 | 56 | 75 | 1А, 9А, 11А, 13А
C112 | 7.5 | 150 | 2х12,5 | 400 | 100 | 58 | 100 | 2Б, 2В, 15, 18
C112 | 9 | 150 | 2х12,5 | 300 | 100 | 54 | 50 | 1А, 9А, 11А, 13А
C112 | 9 | 150 | 2х12,5 | 300 | 100 | 56 | 75 | 1А, 9А, 11А, 13А
C112 | 9 | 150 | 2х12,5 | 300 | 100 | 58 | 100 | 2Б, 2В, 15, 18
C113 | 4.5 | 125 | 3х12,5 | 600 | 50 | 56 | 50 | Перегородка с повышенной огнестойкостью
C113 | 5.5 | 125 | 3х12,5 | 400 | 50 | 56 | 50 | Перегородка с повышенной огнестойкостью
C113 | 6.5 | 125 | 3х12,5 | 300 | 50 | 56 | 50 | Перегородка с повышенной огнестойкостью
C113 | 6 | 150 | 3х12,5 | 600 | 75 | 57 | 50 | Перегородка с повышенной огнестойкостью
C113 | 6 | 150 | 3х12,5 | 600 | 75 | 59 | 75 | Перегородка с повышенной огнестойкостью
C113 | 7 | 150 | 3х12,5 | 400 | 75 | 57 | 50 | Перегородка с повышенной огнестойкостью
C113 | 7 | 150 | 3х12,5 | 400 | 75 | 59 | 75 | Перегородка с повышенной огнестойкостью
C113 | 8 | 150 | 3х12,5 | 300 | 75 | 57 | 50 | Перегородка с повышенной огнестойкостью
C113 | 8 | 150 | 3х12,5 | 300 | 75 | 59 | 75 | Перегородка с повышенной огнестойкостью
C113 | 7 | 175 | 3х12,5 | 600 | 100 | 60 | 50 | Перегородка с повышенной огнестойкостью
C113 | 7 | 175 | 3х12,5 | 600 | 100 | 62 | 75 | Перегородка с повышенной огнестойкостью
C113 | 7 | 175 | 3х12,5 | 600 | 100 | 64 | 100 | Перегородка с повышенной огнестойкостью
C113 | 8 | 175 | 3х12,5 | 400 | 100 | 60 | 50 | Перегородка с повышенной огнестойкостью
C113 | 8 | 175 | 3х12,5 | 400 | 100 | 62 | 75 | Перегородка с повышенной огнестойкостью
C113 | 8 | 175 | 3х12,5 | 400 | 100 | 64 | 100 | Перегородка с повышенной огнестойкостью
C113 | 9.5 | 175 | 3х12,5 | 300 | 100 | 60 | 50 | Перегородка с повышенной огнестойкостью
C113 | 9.5 | 175 | 3х12,5 | 300 | 100 | 62 | 75 | Перегородка с повышенной огнестойкостью
C113 | 9.5 | 175 | 3х12,5 | 300 | 100 | 64 | 100 | Перегородка с повышенной огнестойкостью
C115.1 | 4 | 155 | 2х12,5 | 600 | 2х50 | 58 | 2х50 | 2Б, 2В, 15, 18
C115.1 | 5.5 | 205 | 2х12,5 | 600 | 2х75 | 58 | 75 | 2Б, 2В, 15, 18
C115.1 | 5.5 | 205 | 2х12,5 | 600 | 2х75 | 58 | 2х75 | 2Б, 2В, 15, 18
C115.1 | 6.5 | 255 | 2х12,5 | 600 | 2х100 | 58 | 100 | 2Б, 2В, 15, 18
C115.1 | 6.5 | 255 | 2х12,5 | 600 | 2х100 | 58 | 2х100 | 2Б, 2В, 15, 18
C115.2 | 4 | 167.5 | 2х12,5 | 600 | 2х50 | ? | ? | -
C115.2 | 5.5 | 217.5 | 2х12,5 | 600 | 2х75 | ? | ? | -
C115.2 | 6.5 | 267.5 | 2х12,5 | 600 | 2х100 | ? | ? | -
C116 | 4.5 | 270 | 2х12,5 | 600 | 2х50 | 58 | 2х50 | Перегородка для проводки коммуникаций
C116 | 6 | 320 | 2х12,5 | 600 | 2х75 | 58 | 75 | Перегородка для проводки коммуникаций
C116 | 6 | 320 | 2х12,5 | 600 | 2х75 | 58 | 2х75 | Перегородка для проводки коммуникаций
C116 | 6.5 | 370 | 2х12,5 | 600 | 2х100 | 58 | 100 | Перегородка для проводки коммуникаций
C116 | 6.5 | 370 | 2х12,5 | 600 | 2х100 | 58 | 2х100 | Перегородка для проводки коммуникаций
C118 | 9 | 127 | 3х12,5 | 300 | 50 | ? | ? | Перегородка -"Защита от проникновения"
C121 | 3.1 | 85 | 12.5 | 600 | 60 | 44 | 50 | 4
C122 | 3.1 | 110 | 2х12,5 | 600 | 60 | 50 | 50 | 1В, 7, 12, 17
C361 | 2.5 | 70 | 10 | 600 | 50 | 49 | 50 | 4,13,26
C361 | 3 | 75 | 12.5 | 600 | 50 | 51 | 50 | 4,13,26
C361 | 3 | 70 | 10 | 400 | 50 | 49 | 50 | 5', 6, 92 14, 15, 17 20, 24, 27, 30
C361 | 4 | 75 | 12.5 | 400 | 50 | 51 | 50 | 5', 6, 92 14, 15, 17 20, 24, 27, 30
C361 | 4 | 70 | 10 | 300 | 50 | 49 | 50 | 4,13,26
C361 | 5 | 75 | 12.5 | 300 | 50 | 51 | 50 | 4,13,26
C361 | 4.5 | 95 | 10 | 600 | 75 | 49 | 50 | 51, 6, 92 14, 15,17 20,24, 27, 30
C361 | 4.5 | 100 | 12.5 | 600 | 75 | 51 | 50 | 51, 6, 92 14, 15,17 20,24, 27, 30
C361 | 4.5 | 100 | 12.5 | 600 | 75 | 52 | 75 | 51, 6, 92 14, 15,17 20,24, 27, 30
C361 | 6 | 95 | 10 | 400 | 75 | 49 | 50 | 4,13,26
C361 | 6 | 100 | 12.5 | 400 | 75 | 51 | 50 | 51, 6, 92 14, 15,17 20,24, 27, 30
C361 | 6 | 100 | 12.5 | 400 | 75 | 52 | 75 | 51, 6, 92 14, 15,17 20,24, 27, 30
C361 | 7 | 95 | 10 | 300 | 75 | 49 | 50 | 51, 6, 92 14, 15,17 20,24, 27, 30
C361 | 7 | 100 | 12.5 | 300 | 75 | 51 | 50 | 51, 6, 92 14, 15,17 20,24, 27, 30
C361 | 7 | 100 | 12.5 | 300 | 75 | 52 | 75 | 51, 6, 92 14, 15,17 20,24, 27, 30
C361 | 5 | 120 | 10 | 600 | 100 | 49 | 50 | 4,13,26
C361 | 5 | 125 | 12.5 | 600 | 100 | 51 | 50 | 51, 6, 92 14, 15,17 20,24, 27, 30
C361 | 5 | 125 | 12.5 | 600 | 100 | 53 | 75 | 51, 6, 92 14, 15,17 20,24, 27, 30
C361 | 5 | 125 | 12.5 | 600 | 100 | 54 | 100 | 51, 6, 92 14, 15,17 20,24, 27, 30
C361 | 6.5 | 120 | 10 | 400 | 100 | 49 | 50 | 51, 6, 92 14, 15,17 20,24, 27, 30
C361 | 6.5 | 125 | 12.5 | 400 | 100 | 51 | 50 | 51, 6, 92 14, 15,17 20,24, 27, 30
C361 | 6.5 | 125 | 12.5 | 400 | 100 | 53 | 75 | 51, 6, 92 14, 15,17 20,24, 27, 30
C361 | 6.5 | 125 | 12.5 | 400 | 100 | 54 | 100 | 51, 6, 92 14, 15,17 20,24, 27, 30
C361 | 8 | 120 | 10 | 300 | 100 | 49 | 50 | 4,13,26
C361 | 8 | 125 | 12.5 | 300 | 100 | 51 | 50 | 8
C361 | 8 | 125 | 12.5 | 300 | 100 | 53 | 75 | 8
C361 | 8 | 125 | 12.5 | 300 | 100 | 54 | 100 | 8
C362 | 4 | 90 | 2x10 | 600 | 50 | 55 | 50 | 7, 82, 11, 14, 18, 23, 28, 32
C362 | 4 | 100 | 2х12,5 | 600 | 50 | 57 | 50 | 7, 82, 11, 14, 18, 23, 28, 32
C362 | 5 | 90 | 2x10 | 400 | 50 | 55 | 50 | 16, 17, 25, 30
C362 | 5 | 100 | 2х12,5 | 400 | 50 | 57 | 50 | 16, 17, 25, 30
C362 | 6 | 90 | 2x10 | 300 | 50 | 55 | 50 | 16, 17, 25, 30
C362 | 6 | 100 | 2х12,5 | 300 | 50 | 57 | 50 | 10, 19
C362 | 5.5 | 115 | 2x10 | 600 | 75 | 54 | 50 | 10, 19
C362 | 5.5 | 125 | 2х12,5 | 600 | 75 | 56 | 50 | 10, 19
C362 | 5.5 | 125 | 2х12,5 | 600 | 75 | 57 | 75 | 10, 19
C362 | 6.5 | 115 | 2x10 | 400 | 75 | 54 | 50 | 10, 19
C362 | 6.5 | 125 | 2х12,5 | 400 | 75 | 56 | 50 | 10, 19
C362 | 6.5 | 125 | 2х12,5 | 400 | 75 | 57 | 75 | 10, 19
C362 | 7.5 | 115 | 2x10 | 300 | 75 | 54 | 50 | 10, 19
C362 | 7.5 | 125 | 2х12,5 | 300 | 75 | 56 | 50 | 10, 19
C362 | 7.5 | 125 | 2х12,5 | 300 | 75 | 57 | 75 | 10, 19
C362 | 6.5 | 140 | 2x10 | 600 | 100 | 54 | 50 | 10, 19
C362 | 6.5 | 150 | 2х12,5 | 600 | 100 | 56 | 50 | 10, 19
C362 | 6.5 | 150 | 2х12,5 | 600 | 100 | 57 | 75 | 10, 19
C362 | 6.5 | 150 | 2х12,5 | 600 | 100 | 58 | 100 | 10, 19
C362 | 7.5 | 140 | 2x10 | 400 | 100 | 54 | 50 | 10, 19
C362 | 7.5 | 150 | 2х12,5 | 400 | 100 | 56 | 50 | 10, 19
C362 | 7.5 | 150 | 2х12,5 | 400 | 100 | 57 | 75 | 10, 19
C362 | 7.5 | 150 | 2х12,5 | 400 | 100 | 58 | 100 | 10, 19
C362 | 9 | 150 | 2х12,5 | 300 | 100 | 56 | 50 | 10, 19
C362 | 9 | 150 | 2х12,5 | 300 | 100 | 57 | 75 | 10, 19
C362 | 9 | 150 | 2х12,5 | 300 | 100 | 58 | 100 | 10, 19
C363 | 5 | 150 | 3х12,5 | 600 | 75 | 53 | 50 | Противопожарная стена
C363 | 7 | 150 | 3х12,5 | 400 | 75 | 53 | 50 | Противопожарная стена
C363 | 8 | 150 | 3х12,5 | 300 | 75 | 53 | 50 | Противопожарная стена
C363 | 7 | 175 | 3х12,5 | 600 | 100 | 54 | 50 | Противопожарная стена
C363 | 8 | 175 | 3х12,5 | 400 | 100 | 54 | 50 | Противопожарная стена
C363 | 9.5 | 175 | 3х12,5 | 300 | 100 | 54 | 50 | Противопожарная стена
C365 | 4.5 | 145 | 2x10 | 600 | 50 | 56 | 50 | 10, 18 ,19, 29
C365 | 4.5 | 155 | 2х12,5 | 600 | 50 | 58 | 50 | 10, 18 ,19, 29
C365 | 6 | 195 | 2x10 | 600 | 75 | 57 | 75 | 10, 18 ,19, 29
C365 | 6 | 205 | 2х12,5 | 600 | 75 | 59 | 75 | 10, 18 ,19, 29
C365 | 6.5 | 245 | 2x10 | 600 | 100 | 57 | 100 | 12, 22, 31
C365 | 6.5 | 255 | 2х12,5 | 600 | 100 | 59 | 100 | 12, 22, 31
C366 | 6 | 310 | 2x10 | 600 | 75 | 55 | 50 | Стена для проводки коммуникаций
C366 | 6 | 320 | 2х12,5 | 600 | 75 | 59 | 50 | Стена для проводки коммуникаций
C366 | 6.5 | 360 | 2x10 | 600 | 100 | 55 | 50 | Стена для проводки коммуникаций
C366 | 6.5 | 370 | 2х12,5 | 600 | 100 | 59 | 50 | Стена для проводки коммуникаций
C367 | 9 | 177 | 3х12,5 | 300 | 100 | 54 | 50 | Стена безопасности
C368 | 4.1 | 80 | 10 | 600 | 60 | 41 | 50 | 4
C368 | 4.1 | 85 | 12.5 | 600 | 60 | 45 | 50 | 4
C369 | 4.1 | 100 | 2x10 | 600 | 60 | 49 | 50 | 5', 6, 92, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30
C369 | 4.1 | 110 | 2х12,5 | 600 | 60 | 50 | 50 | 8, 19, 23
С611 | О.д.л. | ? | 12,5 | ? | ?
С623 | 10 | 40 | 12,5 | 600 | 27
С623 | 10 | 52.5 | 2x12,5 | 600 | 27
С625 | 4.8 | 87.5 | 12,5 | 600 | 75
С625 | 6 | 112.5 | 12,5 | 600 | 100
С625 | 5.7 | 87.5 | 12,5 | 400 | 75
С625 | 6.3 | 112.5 | 12,5 | 400 | 100
С625 | 6 | 87.5 | 12,5 | 300 | 75
С625 | 6.9 | 112.5 | 12,5 | 300 | 100
С626 | 3.3 | 75 | 12,5 | 600 | 50
С626 | 4.8 | 100 | 12,5 | 600 | 75
С626 | 6 | 125 | 12,5 | 600 | 100
С626 | 3.9 | 75 | 12,5 | 400 | 50
С626 | 5.7 | 100 | 12,5 | 400 | 75
С626 | 6.6 | 125 | 12,5 | 400 | 100
С626 | 4.5 | 75 | 12,5 | 300 | 50
С626 | 6.3 | 100 | 12,5 | 300 | 75
С626 | 7.2 | 125 | 12,5 | 300 | 100
С611 | О.д.л. | ? | 12,5 | ? | ?
С663 | 10 |  |  | 600 | 27
С663 | 10 |  |  | 400 | 27
С663 | 10 |  |  | 300 | 27
С665 | 3 |  |  | 600 | 75
С665 | 3.5 |  |  | 400 | 75
С665 | 4 |  |  | 300 | 75
С665 | 4 |  |  | 600 | 100
С665 | 4.5 |  |  | 400 | 100
С665 | 5 |  |  | 300 | 100
С666 | 2.6 |  |  | 600 | 50
С666 | 3 |  |  | 400 | 50
С666 | 3.3 |  |  | 300 | 50
С666 | 3.5 |  |  | 600 | 75
С666 | 4 |  |  | 400 | 75
С666 | 4.5 |  |  | 300 | 75
С666 | 4.25 |  |  | 600 | 100
С666 | 5 |  |  | 400 | 100
С666 | 5.5 |  |  | 300 | 100